**沧州市入海排污口重点监管清单——黄骅市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排污口名称** | **行政区划** | **现场核实地理坐标** | **排污口分类** | **排放标准** | **责任主体** | **规范化建设（共设立87个标志牌，2021年底前完成）** |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村顺众诚冷冻厂1号生活污水排污口 | 歧口村 | 117.5490303 | 38.60191296 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 顺众诚冷冻厂 | 立标志牌 |
| 2 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村顺众诚冷冻厂2号生活污水排污口 | 歧口村 | 117.5490313 | 38.60191266 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 3 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村众顺冷冻厂生活污水排污口 | 歧口村 | 117.5481337 | 38.60271473 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 众顺冷冻厂 | 立标志牌 |
| 4 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村冷冻厂生活污水排污口 | 歧口村 | 117.5461292 | 38.61258003 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 歧口村 | 立标志牌 |
| 5 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村冷藏室生产废水排污口 | 东高头村 | 117.5789264 | 38.56534797 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 东高头村 | 立标志牌 |
| 6 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村海顺冷冻厂生活污水排污口 | 东高头村 | 117.5717118 | 38.5673404 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 东高头村 | 立标志牌 |
| 7 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村晟凯隆水泥厂生产废水排污口 | 张巨河村 | 117.5819502 | 38.55231487 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 晟凯隆水泥厂 | 立标志牌 |
| 8 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村中石油东侧1号生活污水排污口 | 张巨河村 | 117.605342 | 38.5262871 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 张巨河村 | 立标志牌 |
| 9 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村诚信冷冻厂生活污水排污口 | 张巨河村 | 117.5918507 | 38.54145204 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 诚信冷冻厂 | 立标志牌 |
| 10 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村广才水产鲜活冷冻厂生活污水排污口 | 张巨河村 | 117.5867204 | 38.54464235 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 广才水产鲜活冷冻厂 | 立标志牌 |
| 11 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村鑫海化工东门桥南侧工业排污口 | 前唐村 | 117.7061366 | 38.29469867 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 鑫海化工 | 立标志牌 |
| 12 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村百迅达水产加工场生产废水排污口 | 前唐村 | 117.6065722 | 38.5046503 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 百迅达水产加工厂 | 立标志牌 |
| 13 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村364省道水产冷库生产废水排污口 | 前唐村 | 117.57554 | 38.56423125 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 前唐村 | 立标志牌 |
| 14 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村森祥石化产品销售有限公司生活污水排污口 | 前唐村 | 117.6046264 | 38.50318663 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 森祥石化产品销售有限公司 | 立标志牌 |
| 15 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村森祥石化产品销售有限公司雨水排口 | 前唐村 | 117.6052441 | 38.5038686 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 16 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村经华石油加油站厂区雨水排口 | 前唐村 | 117.6032102 | 38.50936652 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 经华石油加油站 | 立标志牌 |
| 17 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村南疏港路正门西侧厂区雨水排口 | 羊二庄镇 | 117.7004004 | 38.29311068 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 羊二庄镇 | 立标志牌 |
| 18 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村泵站1号分布式污水处理设施排口 | 歧口村 | 117.5525354 | 38.60318381 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 歧口村 | 立标志牌 |
| 19 | 沧州市黄骅市南排河镇西高头村分布式污水处理设施排口 | 西高头村 | 117.5585585 | 38.5844698 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 西高头村 | 立标志牌 |
| 20 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村分布式污水处理设施排口 | 东高头村 | 117.5763124 | 38.56928749 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 东高头村 | 立标志牌 |
| 21 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村1号分布式污水处理设施排口 | 张巨河村 | 117.5808298 | 38.56167189 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 张巨河村 | 立标志牌 |
| 22 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村2号分布式污水处理设施排口 | 张巨河村 | 117.5807291 | 38.56236483 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 张巨河村 | 立标志牌 |
| 23 | 沧州市黄骅市南排河镇赵家堡村分布式污水处理设施排口 | 赵家堡村 | 117.6294238 | 38.46619846 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 赵家堡村 | 立标志牌 |
| 24 | 沧州市黄骅市南排河镇贾家堡村西南分布式污水处理设施排口 | 贾家堡村 | 117.6373019 | 38.45922637 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 贾家堡村 | 立标志牌 |
| 25 | 沧州市黄骅市南排河镇贾家堡村新民居南分布式污水处理设施排口 | 贾家堡村 | 117.6337941 | 38.46301811 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 贾家堡村 | 立标志牌 |
| 26 | 沧州市黄骅市南排河镇前范村中石油西侧分布式污水处理设施排口 | 前范村 | 117.6031463 | 38.5279068 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 前范村 | 立标志牌 |
| 27 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村分布式污水处理设施排口 | 季家堡村 | 117.6523473 | 38.44401428 | 农村生活污水排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 季家堡村 | 立标志牌 |
| 28 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂1号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5475521 | 38.61372337 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 源丰育苗厂 | 立标志牌 |
| 29 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂3号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5474657 | 38.61364126 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 30 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂4号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5474748 | 38.61395279 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 31 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂5号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5475982 | 38.61384589 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 32 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂6号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5476151 | 38.61391969 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 33 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂7号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5476505 | 38.6139803 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 34 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂8号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5476669 | 38.61404278 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 35 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂9号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5476993 | 38.61410727 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 36 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂10号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5477085 | 38.61418632 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 37 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村源丰育苗厂11号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.54632 | 38.61322361 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 38 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂1号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5536785 | 38.60019016 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 诚信育苗厂 | 立标志牌 |
| 39 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂2号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537307 | 38.59995032 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 40 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂3号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5536785 | 38.60019016 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 41 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂4号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537517 | 38.59992518 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 42 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂5水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537498 | 38.59987214 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 43 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂6号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537944 | 38.59982629 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 44 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂7号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537674 | 38.59985017 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 45 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村诚信育苗厂8号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5537641 | 38.59990125 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 46 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村玉峰育苗厂2号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5351455 | 38.60235156 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 玉峰育苗厂 | 立标志牌 |
| 47 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村玉峰育苗厂3号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5345602 | 38.60221497 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 48 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村玉峰育苗厂4号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5328077 | 38.60193911 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 49 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村海通育苗厂1号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5334328 | 38.60774913 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海通育苗厂 | 立标志牌 |
| 50 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村海通育苗厂2号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5333537 | 38.60773103 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 51 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村海通育苗厂3号水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5338793 | 38.60788968 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 52 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村金泰育苗厂水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5467339 | 38.61090598 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 金泰育苗厂 | 立标志牌 |
| 53 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村润豪育苗厂水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5367311 | 38.60295575 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 润豪育苗厂 | 立标志牌 |
| 54 | 沧州市黄骅市南排河镇歧口村晟昌育苗厂水产养殖排污口 | 歧口村 | 117.5460674 | 38.61195136 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 晟昌育苗厂 | 立标志牌 |
| 55 | 沧州市黄骅市南排河镇西高头村沣瑞育苗厂水产养殖排污口 | 西高头村 | 117.5600718 | 38.58282665 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 沣瑞育苗厂 | 立标志牌 |
| 56 | 沧州市黄骅市南排河镇西高头村新荣腾苗厂水产养殖排污口 | 西高头村 | 117.568321 | 38.57158412 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 新荣腾苗厂 | 立标志牌 |
| 57 | 沧州市黄骅市南排河镇西高头村西南角水产养殖排污口 | 西高头村 | 117.5722488 | 38.584153 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 润潮育苗厂 | 立标志牌 |
| 58 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5643336 | 38.5710661 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 大源养殖公司 | 立标志牌 |
| 59 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5681784 | 38.57231087 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 60 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司3号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5681983 | 38.57223297 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 61 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司4号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5642915 | 38.57116217 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 62 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司5号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5642523 | 38.57127718 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 63 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司6号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5642176 | 38.57137571 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 64 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司7号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5640749 | 38.57164397 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 65 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司8号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5644762 | 38.57204847 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 66 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司9号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5652306 | 38.57222513 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 67 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司10号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5653808 | 38.57227157 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 68 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司11号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5655732 | 38.57229456 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 69 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村大源养殖公司12号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5657685 | 38.57234256 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 70 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村良友水产育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5608995 | 38.57375193 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 良友水产育苗厂 | 立标志牌 |
| 71 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村良友水产育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5609202 | 38.57364713 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 72 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村良友水产育苗厂3号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5608909 | 38.5734911 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 73 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村良友水产育苗厂4号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5608372 | 38.57338399 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 74 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村润潮育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5725181 | 38.58369308 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 润潮育苗厂 | 立标志牌 |
| 75 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村润潮育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5723536 | 38.58394677 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 76 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村润潮育苗厂3号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5723275 | 38.58402659 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 77 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村顺义育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5742081 | 38.57968544 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 顺义育苗厂 | 立标志牌 |
| 78 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村顺义育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5743019 | 38.57948648 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 79 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村顺义育苗厂3号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5744897 | 38.57981534 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 80 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村顺义育苗厂4号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5743518 | 38.57974006 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 81 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村鑫昌育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5764096 | 38.57349546 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 鑫昌育苗厂 | 立标志牌 |
| 82 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村鑫昌育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5766381 | 38.57307798 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 83 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村广通育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5683413 | 38.57327094 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 广通育苗厂 | 立标志牌 |
| 84 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村广通育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5680038 | 38.57363769 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 85 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村广通育苗厂3号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5679069 | 38.5727263 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 86 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村广通育苗厂4号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5677957 | 38.57269356 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 87 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村源大育育苗厂1号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5709342 | 38.56803472 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 源大育苗厂 | 立标志牌 |
| 88 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村源大育育苗厂2号水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5722691 | 38.56589002 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 89 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村广源育苗厂水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5641973 | 38.57434849 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 广源育苗厂 | 立标志牌 |
| 90 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村凯通育苗厂水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5724935 | 38.58229902 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 凯通育苗厂 | 立标志牌 |
| 91 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村汇海育苗厂水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5752111 | 38.5846609 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 汇海育苗厂 | 立标志牌 |
| 92 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村津源育苗厂水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.5835331 | 38.56737913 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 津源育苗厂 | 立标志牌 |
| 93 | 沧州市黄骅市南排河镇东高头村江汇水产养殖有限公司水产养殖排污口 | 东高头村 | 117.572509 | 38.58086693 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 江汇水产养殖有限公司 | 立标志牌 |
| 94 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村启瑞水产养殖厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5851839 | 38.54634706 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 启瑞水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 95 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村启瑞水产养殖厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5851364 | 38.54641875 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 96 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村启瑞水产养殖厂3号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5854156 | 38.54549603 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 97 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村启瑞水产养殖厂4号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5859178 | 38.54462227 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 98 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村鸿祥育苗厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5774309 | 38.56135203 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 鸿祥育苗厂 | 立标志牌 |
| 99 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村鸿祥育苗厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5773919 | 38.56141125 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 100 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村永祥育苗厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5804402 | 38.56286033 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 永祥育苗厂 | 立标志牌 |
| 101 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村永祥育苗厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5804953 | 38.56262772 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 102 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村吉祥育苗厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5802284 | 38.56320515 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 吉祥育苗厂 | 立标志牌 |
| 103 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村吉祥育苗厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5801185 | 38.56332358 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 104 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村吉祥育苗厂3号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5802338 | 38.56311312 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 吉祥育苗厂 |
| 105 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村博德水产1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5740088 | 38.55151963 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 博德水产 | 立标志牌 |
| 106 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村博德水产2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5742289 | 38.55098543 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 107 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村三百亿水产养殖厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5939545 | 38.54732941 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 三百亿水产养殖有限公司 | 立标志牌 |
| 108 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村三百亿水产养殖厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5950006 | 38.54640467 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 109 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村恒泰水产养殖厂1号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5964809 | 38.52520816 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 恒泰水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 110 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村恒泰水产养殖厂2号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5949844 | 38.52567943 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 111 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村恒泰水产养殖厂3号水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5973094 | 38.52667441 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 112 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村海润育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5808666 | 38.56321575 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海润育苗厂 | 立标志牌 |
| 113 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村海运育种公司水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5977928 | 38.53210234 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海运育种公司 | 立标志牌 |
| 114 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村利泰水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5849537 | 38.55888888 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 利泰水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 115 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村利顺水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5915276 | 38.53323384 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 利顺水产 | 立标志牌 |
| 116 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村新源育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5781283 | 38.56003914 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 新源育苗厂 | 立标志牌 |
| 117 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村新海育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5959928 | 38.52900668 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 新海育苗厂 | 立标志牌 |
| 118 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村新兴育苗厂北侧水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.597914 | 38.52763612 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 新兴育苗厂 | 立标志牌 |
| 119 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村众信水产有限公司水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5830222 | 38.55062997 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 众信水产有限公司 | 立标志牌 |
| 120 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村东潮育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5888074 | 38.55391676 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 东潮育苗厂 | 立标志牌 |
| 121 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村润河育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.59077 | 38.5422916 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 润河育苗厂 | 立标志牌 |
| 122 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村永昌育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.599016 | 38.5281162 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 永昌育苗厂 | 立标志牌 |
| 123 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村宏瑞育苗厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.597896 | 38.53181388 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 宏瑞育苗厂 | 立标志牌 |
| 124 | 沧州市黄骅市南排河镇张巨河村泓泉水产养殖厂水产养殖排污口 | 张巨河村 | 117.5849824 | 38.53256485 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 泓泉水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 125 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂1号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5939791 | 38.52147205 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海剑水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 126 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂2号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5940108 | 38.52539634 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 127 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂3号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5945685 | 38.5207378 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 128 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂4号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5947163 | 38.52077743 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 129 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂5号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5948448 | 38.52221328 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 130 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂6号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5940362 | 38.52168454 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 131 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂7号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5948086 | 38.52082522 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 132 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村麟池育苗厂1号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5885845 | 38.54232143 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 麟池育苗厂 | 立标志牌 |
| 133 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村麟池育苗厂2号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5885888 | 38.54234854 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 134 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村麟池育苗厂3号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5885762 | 38.54233908 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 135 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海达育苗厂1号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.6045573 | 38.5284773 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海达育苗厂 | 立标志牌 |
| 136 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海达育苗厂2号水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.6048779 | 38.52873767 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 137 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村广兴水产养殖厂水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.595817 | 38.52648698 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 广兴水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 138 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村宏瑞育苗厂水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5978089 | 38.53152861 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 宏瑞育苗厂 | 立标志牌 |
| 139 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村利顺育苗厂水产养殖排污口 | 后唐村 | 117.5914392 | 38.53321428 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 利顺育苗厂 | 立标志牌 |
| 140 | 沧州市黄骅市南排河镇后唐村海剑水产养殖厂农村生活污水排污口 | 后唐村 | 117.5894252 | 38.51411906 | 农村生活污水排污口 | 河北省《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2020） | 海剑水产养殖厂 | 立标志牌 |
| 141 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海盾育苗厂1号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6077248 | 38.51785715 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海盾育苗厂 | 立标志牌 |
| 142 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海盾育苗厂2号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6089031 | 38.51837934 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 143 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海盾育苗厂3号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6082066 | 38.51863401 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 144 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海盾育苗厂4号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6075221 | 38.51808453 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 145 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海盾育苗厂5号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6076561 | 38.5188125 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 146 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村胜宇海参育苗厂1号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6582409 | 38.46388248 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 胜宇育苗厂 | 立标志牌 |
| 147 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村胜宇海参育苗厂2号水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.6639209 | 38.46303995 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 148 | 沧州市黄骅市南排河镇前唐村海益水产养殖有限公司水产养殖排污口 | 前唐村 | 117.5995983 | 38.51370854 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海益水产养殖有限公司 | 立标志牌 |
| 149 | 沧州市黄骅市南排河镇贾家堡村鼎历育苗厂农村生活污水排污口 | 贾家堡村 | 117.645848 | 38.45946918 | 农村生活污水排污口 | 河北省《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2020） | 鼎历育苗厂 | 立标志牌 |
| 150 | 沧州市黄骅市南排河镇胜通育苗厂水产养殖排污口 | 刘家堡村 | 117.6414329 | 38.45535246 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 胜通育苗厂 | 立标志牌 |
| 151 | 沧州市黄骅市南排河镇刘家堡村东胜宇育苗厂旁沟渠 | 刘家堡村 | 117.6645503 | 38.46347271 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 胜宇育苗厂 | 立标志牌 |
| 152 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂1号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6519075 | 38.43731839 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 鑫海育苗厂 | 立标志牌 |
| 153 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂2号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6512731 | 38.43708246 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 154 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂3号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.646277 | 38.43292808 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 155 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂4号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6462443 | 38.4331685 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 156 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂5号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6460993 | 38.43348048 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 157 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂6号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6460301 | 38.43367318 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 158 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂7号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6459784 | 38.43379579 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 159 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂8号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6459102 | 38.43399218 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 160 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂9号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6458594 | 38.43411622 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 161 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂10号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6457839 | 38.43431264 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 162 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂11号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6457396 | 38.43444165 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 163 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂12号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6456614 | 38.43463006 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 164 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂13号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6456206 | 38.43475993 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 165 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂14号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6455407 | 38.43495895 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 166 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂15号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6455031 | 38.43507916 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 167 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂16号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6454275 | 38.43526855 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 168 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂17号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6453892 | 38.43539693 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 169 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂18号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6453079 | 38.43554284 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 170 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂21号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6459893 | 38.43644848 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 171 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂23号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6470306 | 38.43679254 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 172 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂24号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6484214 | 38.4372449 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 173 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂25号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6484903 | 38.43723796 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 174 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂26号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6488165 | 38.43735296 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 175 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂27号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6491053 | 38.43744849 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 176 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂28号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6491403 | 38.43747035 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 177 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂29号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6494336 | 38.43755394 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 178 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂30号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6462681 | 38.43303483 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 179 | 沧州市黄骅市南排河镇季家堡村鑫海育苗厂31号水产养殖排污口 | 季家堡村 | 117.6461436 | 38.43335446 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 180 | 沧州市黄骅市南排河镇小辛堡村宏润育苗厂水产养殖排污口 | 小辛堡村 | 117.6771417 | 38.40328054 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 宏润育苗厂 | 立标志牌 |
| 181 | 沧州市黄骅市南排河镇小辛堡村富源育苗厂水产养殖排污口 | 小辛堡村 | 117.6768171 | 38.40297968 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 富源育苗厂 | 立标志牌 |
| 182 | 沧州市黄骅市南排河镇小辛堡村秀泉育苗厂水产养殖排污口 | 小辛堡村 | 117.6701018 | 38.40886335 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 秀泉育苗厂 | 立标志牌 |
| 183 | 沧州市黄骅市南排河镇小辛堡村秀泉育苗厂农村生活污水排污口 | 小辛堡村 | 117.669315 | 38.40960316 | 农村生活污水排污口 | 河北省《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2020） | 秀泉育苗厂 |
| 184 | 沧州市黄骅市南排河镇大辛堡村海洋育苗厂1号水产养殖排污口 | 大辛堡村 | 117.6838478 | 38.40102145 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 海洋育苗厂 | 立标志牌 |
| 185 | 沧州市黄骅市南排河镇大辛堡村海洋育苗厂2号水产养殖排污口 | 大辛堡村 | 117.682874 | 38.40076328 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 186 | 沧州市黄骅市南排河镇大辛堡村海洋育苗厂3号水产养殖排污口 | 大辛堡村 | 117.6829619 | 38.40078309 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 187 | 沧州市黄骅市南排河镇大辛堡村海洋育苗厂4号水产养殖排污口 | 大辛堡村 | 117.6838119 | 38.40099987 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） |
| 188 | 沧州市黄骅市南排河镇前徐村中发育苗厂水产养殖排污口 | 前徐村 | 117.6945129 | 38.38525801 | 水产养殖排污口 | 《海水养殖水排放要求》二级标准（SC/T9103-2007） | 中发育苗厂 | 立标志牌 |
| 189 | 沧州市黄骅市南排河镇后徐村金福源海鲜船坞出船雨水排口 | 后徐村 | 117.6914686 | 38.38756393 | 其他排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 后徐村 | 立标志牌 |

注：为减少监管风险，建议一个责任主体的相同类型排口设置一个标志牌，共设置87个标志牌。

**沧州市入海排污口重点监管清单-渤海新区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排污口名称** | **行政区划** | **现场核实地理坐标** | **排污口分类** | **排放标准** | **责任单位** | **规范化建设（共设立23个标志牌，2021年底前完成）** |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 沧州市渤海新区港城区渤投污水处理有限公司污水处理厂排口 | 港城区 | 117.8106225 | 38.27279839 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区渤投污水处理有限公司 | 立标志牌 |
| 2 | 沧州市渤海新区港城区国华沧东发电厂生产废水排污口 | 港城区 | 117.8847543 | 38.30343839 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 3 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分1号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7788996 | 38.27979838 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 4 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分2号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.781253 | 38.27976015 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 5 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分3号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7822044 | 38.27980413 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 6 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分4号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7830858 | 38.27978172 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 7 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分5号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7850578 | 38.27980819 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 8 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分6号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7867818 | 38.27989434 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 9 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分7号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.788207 | 38.27998878 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 10 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分8号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7895921 | 38.27990258 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 11 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分9号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7912107 | 38.27982214 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 12 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分10号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7915328 | 38.27982411 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 13 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分11号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7923168 | 38.27981394 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 14 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分12号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.793495 | 38.27980423 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 15 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分13号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7943275 | 38.27979687 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 16 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分14号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7946718 | 38.27977831 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 17 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分15号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7957418 | 38.27977597 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 18 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分16号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7965498 | 38.27981202 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 19 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分17号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7976751 | 38.27981702 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 20 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分18号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7977988 | 38.27982101 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 21 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分19号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7988006 | 38.27983934 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 22 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分20号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7995394 | 38.27986013 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 23 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分21号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8006329 | 38.27988354 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 24 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分22号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8016247 | 38.2799019 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 25 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分23号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8031782 | 38.28145516 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 26 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分24号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.804336 | 38.28146926 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 27 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分25号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8163686 | 38.2814094 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 28 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分26号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8165085 | 38.2814244 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 29 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分27号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8167321 | 38.28139836 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 30 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分28号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7779953 | 38.28004472 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 31 | 沧州市渤海新区港城区国能车辆维修沧州分29号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7716148 | 38.28020066 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司 |
| 32 | 沧州市渤海新区港城区中铁装备制造厂1号门厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7920716 | 38.29142163 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 立标志牌 |
| 33 | 沧州市渤海新区港城区中铁装备制造厂3号门1号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8165909 | 38.29637466 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 34 | 沧州市渤海新区港城区中铁装备制造厂3号门2号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8122407 | 38.29418845 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 35 | 沧州市渤海新区港城区中铁装备制造厂4号门厂区雨水排口 | 港城区 | 117.823379 | 38.300906 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 36 | 沧州市渤海新区港城区达力普东门1号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7464706 | 38.30273337 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 37 | 沧州市渤海新区港城区达力普东侧2号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7464635 | 38.29842653 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 38 | 沧州市渤海新区港城区达力普东侧3号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7464759 | 38.29572286 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 39 | 沧州市渤海新区港城区达力普东侧4号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.746468 | 38.29469739 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 40 | 沧州市渤海新区港城区达力普东侧5号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.746468 | 38.29451481 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 41 | 沧州市渤海新区港城区达力普东侧6号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7464697 | 38.29399662 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 42 | 沧州市渤海新区港城区海特伟业厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7180054 | 38.29896763 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北海特伟业石化有限公司 | 立标志牌 |
| 43 | 沧州市渤海新区港城区伦特集团南门东侧厂区雨水排口 | 港城区 | 117.713071 | 38.2928301 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北伦特集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 44 | 沧州市渤海新区港城区三和重工厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7400916 | 38.32196585 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北三和重工装备制造有限责任公司 | 立标志牌 |
| 45 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢西侧1号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7718982 | 38.32783832 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 46 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢西侧2号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7720677 | 38.32763342 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 |
| 47 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢西侧3号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.773647 | 38.32618752 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 |
| 48 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢西侧4号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.773798 | 38.3260486 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 |
| 49 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢西侧5号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.7753443 | 38.32464391 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 |
| 50 | 沧州市渤海新区港城区泰恒特钢东侧生产废水排口 | 港城区 | 117.7782603 | 38.32863326 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北泰恒特钢有限公司 | 立标志牌 |
| 51 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务生产废水排污口 | 港城区 | 117.8143577 | 38.31826181 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 | 立标志牌 |
| 52 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务1号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8130103 | 38.31936769 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标，立标志牌 |
| 53 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务2号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8136516 | 38.31879609 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 54 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务3号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8139248 | 38.31854391 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 55 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务4号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8145401 | 38.31799726 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 56 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务5号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8148316 | 38.31774106 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 57 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务6号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.815108 | 38.31749782 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 58 | 沧州市渤海新区港城区巴安水务7号厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8153785 | 38.31729859 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区巴安水务有限公司 |
| 59 | 沧州市渤海新区港城区首创阿科凌厂区雨水排口 | 港城区 | 117.8107965 | 38.31912862 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司 | 立标志牌 |
| 60 | 沧州市渤海新区港城区嘉好粮油公司厂区雨水排放口 | 港城区 | 117.8254655 | 38.32392542 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北嘉好粮油有限公司 | 立标志牌 |
| 61 | 沧州市渤海新区中捷产业园区中海石油中捷石化新厂区北侧1号雨水排口 | 中捷产业园区 | 117.6164166 | 38.46381018 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 中海石油中捷石化有限公司 | 立标志牌 |
| 62 | 沧州市渤海新区中捷产业园区中海石油中捷石化新厂区北侧2号雨水排口 | 中捷产业园区 | 117.6171402 | 38.46314989 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 中海石油中捷石化有限公司 |
| 63 | 沧州市渤海新区中捷产业园区中海石油中捷石化新厂区污水处理厂排口 | 中捷产业园区 | 117.611362 | 38.47335839 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 中海石油中捷石化有限公司 | 立标志牌 |
| 64 | 沧州市渤海新区中捷产业园区新启元有限公司南雨水排口 | 中捷产业园区 | 117.6114171 | 38.463131 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 立标志牌 |
| 65 | 沧州市渤海新区中捷产业园区新启元有限公司1号污水处理厂排口 | 中捷产业园区 | 117.6090724 | 38.45831084 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 立标志牌 |
| 66 | 沧州市渤海新区临港塞恩瑞斯建材公司厂区雨水排口 | 临港经济技术开发区 | 117.6288592 | 38.36351971 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州市渤海新区临港塞恩瑞斯建材公司 | 立标志牌 |
| 67 | 沧州市渤海新区临港长基供应链公司厂区雨水排口 | 临港经济技术开发区 | 117.6224509 | 38.35702857 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州市渤海新区临港长基供应链公司 | 立标志牌 |
| 68 | 沧州市渤海新区临港金隅微观化工公司厂区雨水排口 | 临港经济技术开发区 | 117.6696284 | 38.35188302 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 金隅微观化工有限公司 | 立标志牌 |
| 69 | 沧州市渤海新区临港大化聚海公司厂区雨水排口 | 临港经济技术开发区 | 117.6058028 | 38.3559663 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州市渤海新区临港大化聚海公司 | 立标志牌 |
| 70 | 沧州市渤海新区临港昆相环保公司厂区雨水排口 | 临港经济技术开发区 | 117.6728607 | 38.35204981 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州市渤海新区临港昆相环保公司 | 立标志牌 |
| 71 | 沧州市渤海新区港城区涟洼排干南1号城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7592395 | 38.25679303 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 72 | 沧州市渤海新区港城区贝壳湖泵站南侧城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7696506 | 38.25419495 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 73 | 沧州市渤海新区港城区沧海路贝壳湖公园3号城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7550231 | 38.268274 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 74 | 沧州市渤海新区港城区明珠旅游东渡码头1号雨水排口 | 港城区 | 117.8044579 | 38.27693956 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州沧海明珠旅游开发有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 75 | 沧州市渤海新区港城区明珠旅游东渡码头2号雨水排口 | 港城区 | 117.805361 | 38.27659999 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州沧海明珠旅游开发有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 76 | 沧州市渤海新区港城区明珠旅游东渡码头3号雨水排口 | 港城区 | 117.8068617 | 38.27564768 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州沧海明珠旅游开发有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 77 | 沧州市渤海新区港城区海丰码头西南500米城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.842425 | 38.26494842 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 78 | 沧州市渤海新区港城区渤海港埠有限公司东侧雨水排口 | 港城区 | 117.8484462 | 38.27156148 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州渤海港埠有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 79 | 沧州市渤海新区港城区海防大街城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7790785 | 38.29159193 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 80 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路5号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8459874 | 38.316657 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 81 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路6号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8465779 | 38.31705444 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 82 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路7号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8468382 | 38.31723101 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 83 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路8号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8471303 | 38.31742642 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 84 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路9号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8473652 | 38.31758277 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 85 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路10号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8479689 | 38.31799308 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 86 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路11号港口码头排污口 | 港城区 | 117.848317 | 38.31822731 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 87 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路12号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8486709 | 38.31846792 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 88 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路13号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8492156 | 38.31883604 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 89 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路14号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8495566 | 38.31905928 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 90 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路15号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8501875 | 38.31948653 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 91 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路16号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8504832 | 38.31968432 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 92 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路17号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8507399 | 38.31985714 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 93 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路18号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8514504 | 38.32033885 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 94 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路19号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8517196 | 38.32052157 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 95 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路20号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8522906 | 38.32090872 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 96 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路21号港口码头排污口 | 港城区 | 117.85244 | 38.32100149 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 97 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路22号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8537833 | 38.32190848 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 98 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路23号港口码头排污口 | 港城区 | 117.854865 | 38.32263234 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 99 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路24号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8551428 | 38.32282124 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 100 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路25号港口码头排污口 | 港城区 | 117.855409 | 38.3229983 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 101 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路26号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8570387 | 38.32409133 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 102 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路27号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8573596 | 38.32430715 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 103 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路28号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8585164 | 38.32508581 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 104 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路29号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8590898 | 38.32547118 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 105 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路30号港口码头排污口 | 港城区 | 117.8593824 | 38.32566834 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 106 | 沧州市渤海新区港城区综合港区南疏港路31号港口码头雨水排口 | 港城区 | 117.8633581 | 38.3281947 | 港口码头排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 沧州港务集团有限公司 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 107 | 沧州市渤海新区港城区中钢宿舍楼西南1公里城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7752454 | 38.30483789 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |
| 108 | 沧州市渤海新区港城区中钢宿舍楼西北500米城镇雨洪排口 | 港城区 | 117.7723442 | 38.30828704 | 城镇雨洪排口 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类 | 渤海新区城市管理局 | 对未达标排放的排口，查找超标原因，立即整改，限期达标 |

注：为减少监管风险，建议一个责任主体的相同类型排口设置一个标志牌，共设置23个标志牌。

**沧州市入海排污口重点监管清单-海兴县**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排污口名称** | **行政区划** | **现场核实地理坐标** | **排污口分类** | **排放标准** | **责任单位** | **规范化建设（共设立1个标志牌，2021年底前完成）** |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 沧州市海兴县辛集镇于家庄村污水处理厂生活污水排污口 | 于家庄村 | 117.618001 | 38.06974816 | 工业排污口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 海兴县污水处理厂 | 立标志牌 |