《关于2022年12月份全省主要河流跨界断面

水质及生态补偿金扣缴情况的通报》的签报说明

厅领导：

根据《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（冀政办字〔2020〕212号）有关要求，每月依据全省主要河流跨省、跨市及雄安新区界断面、主要入海和部分入湖（库、淀）河流断面达标情况对有关责任市实施生态补偿金扣缴并通报。根据省监测中心编制的《关于报送2022年12月河北省八大水系生态补偿考核断面监测数据的情况报告》，我处起草了《关于2022年12月份全省主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通报》。1月6日，沧州市生态环境局提交了关于扣除生态补水水头影响免予扣缴何老营断面生态补偿金的请示，我处会同监测处进行了研究，依据“因调水水头和水尾影响导致考核断面超标的，由监测数据质控部门认定后，将事件影响期内的相关水质数据剔除”的有关规定，对何老营断面12月26日-28日免于扣缴生态补偿金。

现呈上，请审示。如无不妥，拟以省水污染防治工作领导小组办公室名义印发各市政府及雄安新区管委会。

水生态环境处

2023年1月17日

**关于2022年12月份全省主要河流跨界断面**

**水质及生态补偿金扣缴情况的通报**

各市(含定州、辛集市)人民政府，雄安新区管委会：

根据省政府办公厅《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（冀政办字〔2020〕212号）要求，省生态环境厅组织对全省主要河流跨界考核断面2022年12月份水质情况进行了监测，并对全省生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，现将有关情况通报如下：

一、总体扣缴情况

2022年12月份，全省89个跨界考核断面共扣缴生态补偿金1920万元。其中，因月度水质超标共扣缴生态补偿金510万元，因自动监测站水质连续3日及以上超标共扣缴生态补偿金1410万元。

（一）月度水质超标及扣缴情况

89个跨界考核断面共扣缴生态补偿金510万元。其中，COD监测结果及扣缴生态补偿金情况为：61个达标，9个断流,18个当月国家未监测，1个超标0.15倍，扣缴生态补偿金30万元。氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：79个达标，9个断流，1个超标0.27倍，扣缴生态补偿金60万元。总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：80个达标，9个断流，未扣缴生态补偿金。总氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：59个达标，9个断流，8个当月国家未监测，13个超标0.01-1.58倍，扣缴生态补偿金420万元。高锰酸盐指数监测结果及扣缴生态补偿金情况为：80个达标，9个断流，未扣缴生态补偿金。

（二）自动站水质超标及扣缴情况

因自动监测站水质连续3日及以上超标，6个断面共扣缴生态补偿金1410万元。其中，石家庄市汪洋沟高庄断面扣缴生态补偿金210万元，石家庄市洨河大石桥断面扣缴生态补偿金510万元，唐山市陡河涧河口断面扣缴生态补偿金270万元，秦皇岛市饮马河饮马河口断面扣缴生态补偿金180万元，邢台市滏阳河码头李断面扣缴生态补偿金240万元。

二、各市扣缴情况

石家庄市5个跨界断面，2个断面因自动站连续超标，扣缴生态补偿金720万元。

承德市10个跨界断面，2个断面总氮超标，扣缴生态补偿金60万元。

张家口市5个跨界断面，全部达标，未扣缴生态补偿金。

秦皇岛市8个跨界断面，共扣缴生态补偿金330万元，4个断面总氮超标，扣缴生态补偿金150万元，1个断面因自动站连续超标，扣缴生态补偿金180万元。

唐山市7个跨界断面，共扣缴生态补偿金360万元，3个断面总氮超标，扣缴生态补偿金90万元，1个断面因自动站连续超标，扣缴生态补偿金270万元。

廊坊市8个跨界断面，1个断面总氮超标，扣缴生态补偿金30万元。

保定市8个跨界断面，1个断面总氮超标，扣缴生态补偿金30万元。

沧州市13个跨界断面，共扣缴生态补偿金90万元，1个断面氨氮超标，扣缴生态补偿金60万元，1个断面总氮超标，扣缴生态补偿金30万元。

衡水市7个跨界断面，全部达标，未扣缴生态补偿金。

邢台市5个跨界断面，1个断面因自动站连续超标，扣缴生态补偿金240万元。

邯郸市6个跨界断面，全部达标，未扣缴生态补偿金。

定州市3个跨界断面，1个断面总氮超标，扣缴生态补偿金30万元。

辛集市2个跨界断面，全部达标，未扣缴生态补偿金。

雄安新区3个跨界断面，1个断面COD超标，扣缴生态补偿金30万元。

三、工作要求

各地要高度重视水生态环境保护工作，切实担负起水生态环境治理和保护的主体责任，坚持以水环境质量改善为核心，统筹推进水资源利用、水生态保护和水环境治理。要密切关注考核断面水质变化和达标情况，对水质明显变差和尚未达标的断面，认真分析查找原因，持续强化各项水质保障措施，尽快改善水质，确保达到考核目标要求。

附件：1.2022年12月份河北省跨界断面COD水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

2.2022年12月份河北省跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

3.2022年12月份河北省跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

4.2022年12月份河北省跨界断面总氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

5.2022年12月份河北省跨界断面高锰酸盐指数水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

6.2022年12月份河北省跨界断面自动站日均值超标情况及生态补偿金扣缴情况统计表

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2023年1月 日

附表1

2022年12月份河北省跨界断面COD水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标COD浓度（mg/L）** | **扣缴基准值（mg/L）** | **监测结果COD浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果COD浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **超基准值倍数** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 20 | 20 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 30 | 30 | 19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 30 | 25 | 28.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 15 | 15 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 石津总干渠 | 石家庄市（晋州市）-辛集市 | 南白滩桥 | 15 | 15 | 2.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 15 | 15 | 11 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 20 | 15 | 10.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 15 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 15 | 15 | 6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 15 | 15 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 西路嘎河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 二道河水库入口 | 20 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 汤河（承德） | 承德市（丰宁县）-北京市 | 大草坪 | 15 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 潵河 | 承德市（兴隆县）-唐山市（迁西县） | 蓝旗营 | 15 | 15 | 5.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 泃河 | 承德市（兴隆县）-天津市 | 黄崖关 | 15 | 15 | 5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 阴河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 蒙古营子 | 30 | 25 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 15 | 15 | 8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 20 | 20 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 紫石口沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 大龙门村 | 15 | 15 | 3.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 白涧沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 菩萨峪村 | 15 | 15 | 2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑河（张家口） | 张家口市（赤城县）-北京市 | 四道甸 | 15 | 15 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 20 | 18 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 20 | 20 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 20 | 18 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 20 | 18 | 9.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 30 | 30 | 28 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 30 | 20 | 15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 15 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 新开河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 新开河口 | 20 | 20 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 30 | 25 | 21 | 源头 | 达标 |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 30 | 30 | 17 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 20 | 15 | 10.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 20 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 20 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 20 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 煤河 | 唐山市（汉沽管理区）-天津市 | 煤河桥 | 30 | 30 | 24 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 30 | 30 | 16 | 吴村 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 30 | 30 | 18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 20 | 20 | 19 | 小王庄 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 30 | 30 | 23 | 杨洼闸 | 达标 |  |  |
| 小屯桥 |
| 廊坊市 | 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 桑梓红旗闸 | 20 | 20 | 20 | 东店 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 20 | 20 | 19 | 三小营 | 达标 |  |  |
| 鲍邱（武）河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 罗屯闸 | 30 | 30 | 18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 永定河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 后沙窝村 | 30 | 30 | 18.5 | 永定河桥 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 15 | 15 | 国控未测 | 大龙门村 | -- |  |  |
| 菩萨峪村 |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 20 | 15 | 12.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县） | 新盖房 | 20 | 15 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 府河 | 保定市（清苑区）-雄安新区（安新县） | 膳马庙村北 | 20 | 20 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 瀑河 | 保定市（徐水区）-雄安新区（安新县） | 任庄 | 20 | 19 | 3.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 兰沟河 | 保定市（高碑店市）-雄安新区（容城县） | 赵张庄 | 20 | 20 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-雄安新区（安新县） | 思乡桥 | 20 | 20 | 14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 保定市（安国市）-衡水市（安平县） | 什伍村 | 20 | 20 | 断流 | 西柴里村东桥 | -- |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 何老营 | 30 | 30 | 27.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 杨官庄自动站 | 30 | 25 | 28.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 永红桥 | 30 | 30 | 19 | 田村闸 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 30 | 30 | 15 | 黄铁房桥 | 达标 |  |  |
| 东-西樊屯 |
| 临河富庄桥 |
| 沧州市 | 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 30 | 30 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 四埝村桥 | 40 | 30 | 26.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 30 | 25 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 子牙河 | 沧州市（河间市）-廊坊市（大城县） | 小王庄 | 20 | 20 | 16 | 临河富庄桥 | 达标 |  |  |
| 黄铁房桥 |
| 东-西樊屯 |
| 南运河 | 沧州市（青县）-天津市 | 南运河北街自动站 | 30 | 25 | 16.5 | 第三店 | 达标 |  |  |
| 南排河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 朱庄闸 | 20 | 20 | 16.2 | 张帆庄 | 达标 |  |  |
| 连村闸 |
| 青静黄排水渠（八团排干渠） | 沧州市（青县）-天津市（静海区） | 伊庄子闸 | 30 | 30 | 20 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑龙港河 | 沧州市（青县）-天津市 | 东港拦河闸 | 30 | 30 | 18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 任文干渠 | 沧州市（任丘市）-廊坊市（文安县） | 阎家坞 | 30 | 30 | 22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 30 | 30 | 15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 20 | 20 | 15 | 十八庙桥 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 20 | 20 | 9.5 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 衡水市 | 滏阳新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 黄铁房桥 | 30 | 30 | 22.3 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滏阳河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 东-西樊屯 | 30 | 30 | 17.7 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 20 | 20 | 8.5 | 枣营 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 衡水市（安平县）-保定市（博野县） | 南板桥 | 20 | 20 | 断流 | 什伍村 | -- |  |  |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 30 | 25 | 24 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 30 | 25 | 16.8 | 西河古庙 | 达标 |  |  |
| 城角村 |
| 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 30 | 30 | 15.2 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邢台市 | 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 30 | 30 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 40 | 40 | 27.8 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 20 | 20 | 20 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 30 | 30 | 19.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 30 | 25 | 12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 30 | 25 | 19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 20 | 20 | 断流 | 南乐水文站 | -- |  |  |
| 老漳河 | 邯郸市（曲周县）-邢台市（平乡县） | 西河古庙 | 20 | 20 | 12.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 20 | 20 | 5.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 20 | 15 | 断流 | 大寺头 | -- |  |  |
| 唐河 | 定州市-保定市（望都县） | 西新庄 | 20 | 15 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 30 | 30 | 11.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 石津总干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 南张村 | 20 | 15 | 国控未测 | 南白滩桥 | -- |  |  |
| 雄安新区 | 白沟引河 | 雄安新区（容城县）-白洋淀 | 平王 | 20 | 20 | 8.7 | 新盖房 | 达标 |  |  |
| 白洋淀 | 雄安新区（安新县）-白洋淀 | 南刘庄 | 20 | 20 | 13.5 | 膳马庙村北 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 雄安新区（雄县）-廊坊市（文安县） | 南疃村 | 20 | 20 | 23 | 新盖房国控未测 | 0.15 | 0.15 | 30 |

附表2

2022年12月份河北省跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标氨氮浓度（mg/L）** | **扣缴基准值（mg/L）** | **监测结果氨氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果氨氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **超基准值倍数** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 1 | 0.5 | 0.17 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 0.5 | 0.5 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 石津总干渠 | 石家庄市（晋州市）-辛集市 | 南白滩桥 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 1 | 0.5 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 西路嘎河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 二道河水库入口 | 1 | 0.5 | 0.06 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河（承德） | 承德市（丰宁县）-北京市 | 大草坪 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潵河 | 承德市（兴隆县）-唐山市（迁西县） | 蓝旗营 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 泃河 | 承德市（兴隆县）-天津市 | 黄崖关 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 阴河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 蒙古营子 | 1.5 | 1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 1 | 0.5 | 0.37 | 源头 | 达标 |  |  |
| 紫石口沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 大龙门村 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 源头 | 达标 |  |  |
| 白涧沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 菩萨峪村 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑河（张家口） | 张家口市（赤城县）-北京市 | 四道甸 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 1 | 0.5 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 1 | 0.5 | 0.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 1 | 0.5 | 0.33 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 1 | 0.5 | 0.28 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 1.5 | 1 | 1.39 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 1.5 | 1 | 1.21 | 源头 | 达标 |  |  |
| 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 新开河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 新开河口 | 1 | 0.5 | 0.13 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 1.5 | 1 | 1.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 1.5 | 1 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 1 | 0.5 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 1 | 0.5 | 0.04 | 潘家口水库 | 达标 |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 1 | 0.5 | 0.18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 1 | 0.5 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 煤河 | 唐山市（汉沽管理区）-天津市 | 煤河桥 | 1.5 | 1 | 0.59 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 1.5 | 1.3 | 0.18 | 吴村 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 1.5 | 1.5 | 0.18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 1 | 1 | 0.62 | 小王庄 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 杨洼闸 | 达标 |  |  |
| 小屯桥 |
| 廊坊市 | 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 桑梓红旗闸 | 1 | 1 | 0.18 | 东店 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 1 | 1 | 0.04 | 三小营 | 达标 |  |  |
| 鲍邱（武）河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 罗屯闸 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 源头 | 达标 |  |  |
| 永定河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 后沙窝村 | 1.5 | 1.3 | 0.09 | 永定河桥 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 0.5 | 0.15 | 0.02 | 大龙门村 | 达标 |  |  |
| 菩萨峪村 |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 1 | 0.5 | 0.19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县） | 新盖房 | 1 | 1 | 0.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（清苑区）-雄安新区（安新县） | 膳马庙村北 | 1 | 1 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 瀑河 | 保定市（徐水区）-雄安新区（安新县） | 任庄 | 1 | 1 | 0.23 | 源头 | 达标 |  |  |
| 兰沟河 | 保定市（高碑店市）-雄安新区（容城县） | 赵张庄 | 1 | 1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-雄安新区（安新县） | 思乡桥 | 1 | 0.5 | 0.12 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 保定市（安国市）-衡水市（安平县） | 什伍村 | 1 | 1 | 断流 | 西柴里村东桥 | -- |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 何老营 | 1.5 | 1 | 0.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 杨官庄自动站 | 1.5 | 1 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 永红桥 | 1.5 | 1 | 0.11 | 田村闸 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 1.5 | 1 | 0.27 | 黄铁房桥 | 达标 |  |  |
| 东-西樊屯 |
| 临河富庄桥 |
| 沧州市 | 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 1.5 | 1 | 0.41 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 四埝村桥 | 2 | 1.5 | 0.11 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 1.5 | 1 | 1.9 | 源头 | 0.27 | 0.90 | 60 |
| 子牙河 | 沧州市（河间市）-廊坊市（大城县） | 小王庄 | 1 | 1 | 0.48 | 临河富庄桥 | 达标 |  |  |
| 黄铁房桥 |
| 东-西樊屯 |
| 南运河 | 沧州市（青县）-天津市 | 南运河北街自动站 | 1.5 | 1 | 0.68 | 第三店 | 达标 |  |  |
| 南排河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 朱庄闸 | 1 | 1 | 0.24 | 张帆庄 | 达标 |  |  |
| 连村闸 |
| 青静黄排水渠（八团排干渠） | 沧州市（青县）-天津市（静海区） | 伊庄子闸 | 1.5 | 1 | 0.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑龙港河 | 沧州市（青县）-天津市 | 东港拦河闸 | 1.5 | 1 | 0.42 | 源头 | 达标 |  |  |
| 任文干渠 | 沧州市（任丘市）-廊坊市（文安县） | 阎家坞 | 1.5 | 1 | 0.231 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 1.5 | 1 | 0.26 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 1 | 0.5 | 0.42 | 十八庙桥 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 1 | 0.5 | 0.15 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 衡水市 | 滏阳新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 黄铁房桥 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滏阳河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 东-西樊屯 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 1 | 1 | 0.09 | 枣营 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 衡水市（安平县）-保定市（博野县） | 南板桥 | 1 | 1 | 断流 | 什伍村 | -- |  |  |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 1.5 | 1 | 0.53 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 1.5 | 1 | 0.59 | 西河古庙 | 达标 |  |  |
| 城角村 |
| 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 1.5 | 1.2 | 0.33 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邢台市 | 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 1.5 | 1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 2 | 1.5 | 1.38 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 1 | 1 | 0.64 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 1.5 | 1 | 0.33 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 1.5 | 1 | 0.35 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 1.5 | 1 | 0.72 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 1 | 0.5 | 断流 | 南乐水文站 | -- |  |  |
| 老漳河 | 邯郸市（曲周县）-邢台市（平乡县） | 西河古庙 | 1 | 0.5 | 0.41 | 源头 | 达标 |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 1 | 1 | 0.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 1 | 0.5 | 断流 | 大寺头 | -- |  |  |
| 唐河 | 定州市-保定市（望都县） | 西新庄 | 1 | 0.5 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 1.5 | 1 | 0.19 | 源头 | 达标 |  |  |
| 石津总干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 南张村 | 1 | 0.5 | 0.02 | 南白滩桥 | 达标 |  |  |
| 雄安新区 | 白沟引河 | 雄安新区（容城县）-白洋淀 | 平王 | 1 | 0.5 | 0.06 | 新盖房 | 达标 |  |  |
| 白洋淀 | 雄安新区（安新县）-白洋淀 | 南刘庄 | 1 | 1 | 0.11 | 膳马庙村北 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 雄安新区（雄县）-廊坊市（文安县） | 南疃村 | 1 | 1 | 0.12 | 新盖房 | 达标 |  |  |

附表3

2022年12月份河北省跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总磷浓度（mg/L）** | **扣缴基准值（mg/L）** | **监测结果总磷浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总磷浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **超基准值倍数** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 0.3 | 0.3 | 0.075 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 0.3 | 0.3 | 0.193 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 0.1 | 0.1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 石津总干渠 | 石家庄市（晋州市）-辛集市 | 南白滩桥 | 0.1 | 0.1 | 0.012 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 源头 | 达标 |  |  |
| 西路嘎河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 二道河水库入口 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河（承德） | 承德市（丰宁县）-北京市 | 大草坪 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潵河 | 承德市（兴隆县）-唐山市（迁西县） | 蓝旗营 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 泃河 | 承德市（兴隆县）-天津市 | 黄崖关 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 阴河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 蒙古营子 | 0.3 | 0.2 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 0.2 | 0.15 | 0.073 | 源头 | 达标 |  |  |
| 紫石口沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 大龙门村 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 白涧沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 菩萨峪村 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑河（张家口） | 张家口市（赤城县）-北京市 | 四道甸 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 0.2 | 0.1 | 0.008 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 0.2 | 0.1 | 0.038 | 源头 | 达标 |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 0.2 | 0.1 | 0.047 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 0.3 | 0.2 | 0.144 | 源头 | 达标 |  |  |
| 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 0.1 | 0.1 | 0.011 | 源头 | 达标 |  |  |
| 新开河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 新开河口 | 0.2 | 0.1 | 0.016 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 0.3 | 0.2 | 0.162 | 源头 | 达标 |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 0.3 | 0.2 | 0.036 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 0.2 | 0.1 | 0.025 | 潘家口水库 | 达标 |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 0.2 | 0.1 | 0.049 | 源头 | 达标 |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 源头 | 达标 |  |  |
| 煤河 | 唐山市（汉沽管理区）-天津市 | 煤河桥 | 0.3 | 0.3 | 0.11 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 吴村 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 0.3 | 0.2 | 0.033 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 小王庄 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 0.3 | 0.2 | 0.081 | 杨洼闸 | 达标 |  |  |
| 小屯桥 |
| 廊坊市 | 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 桑梓红旗闸 | 0.2 | 0.2 | 0.042 | 东店 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 0.2 | 0.2 | 0.027 | 三小营 | 达标 |  |  |
| 鲍邱（武）河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 罗屯闸 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 源头 | 达标 |  |  |
| 永定河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 后沙窝村 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 永定河桥 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 大龙门村 | 达标 |  |  |
| 菩萨峪村 |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 0.2 | 0.1 | 0.107 | 源头 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县） | 新盖房 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（清苑区）-雄安新区（安新县） | 膳马庙村北 | 0.2 | 0.2 | 0.046 | 源头 | 达标 |  |  |
| 瀑河 | 保定市（徐水区）-雄安新区（安新县） | 任庄 | 0.2 | 0.2 | 0.049 | 源头 | 达标 |  |  |
| 兰沟河 | 保定市（高碑店市）-雄安新区（容城县） | 赵张庄 | 0.2 | 0.2 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-雄安新区（安新县） | 思乡桥 | 0.2 | 0.19 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 保定市（安国市）-衡水市（安平县） | 什伍村 | 0.2 | 0.2 | 断流 | 西柴里村东桥 | -- |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 何老营 | 0.3 | 0.2 | 0.137 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 杨官庄自动站 | 0.3 | 0.2 | 0.065 | 源头 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 永红桥 | 0.3 | 0.2 | 0.032 | 田村闸 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 0.3 | 0.2 | 0.078 | 黄铁房桥 | 达标 |  |  |
| 东-西樊屯 |
| 临河富庄桥 |
| 沧州市 | 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 四埝村桥 | 0.4 | 0.3 | 0.087 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 0.3 | 0.3 | 0.127 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 沧州市（河间市）-廊坊市（大城县） | 小王庄 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 临河富庄桥 | 达标 |  |  |
| 黄铁房桥 |
| 东-西樊屯 |
| 南运河 | 沧州市（青县）-天津市 | 南运河北街自动站 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 第三店 | 达标 |  |  |
| 南排河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 朱庄闸 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 张帆庄 | 达标 |  |  |
| 连村闸 |
| 青静黄排水渠（八团排干渠） | 沧州市（青县）-天津市（静海区） | 伊庄子闸 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑龙港河 | 沧州市（青县）-天津市 | 东港拦河闸 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 任文干渠 | 沧州市（任丘市）-廊坊市（文安县） | 阎家坞 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 十八庙桥 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 衡水市 | 滏阳新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 黄铁房桥 | 0.3 | 0.3 | 0.224 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滏阳河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 东-西樊屯 | 0.3 | 0.2 | 0.108 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 枣营 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 衡水市（安平县）-保定市（博野县） | 南板桥 | 0.2 | 0.2 | 断流 | 什伍村 | -- |  |  |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 西河古庙 | 达标 |  |  |
| 城角村 |
| 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 0.3 | 0.2 | 0.075 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邢台市 | 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 0.3 | 0.3 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 0.4 | 0.3 | 0.184 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 0.2 | 0.2 | 0.151 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 0.3 | 0.2 | 0.101 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 0.2 | 0.1 | 断流 | 南乐水文站 | -- |  |  |
| 老漳河 | 邯郸市（曲周县）-邢台市（平乡县） | 西河古庙 | 0.2 | 0.1 | 0.105 | 源头 | 达标 |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 0.2 | 0.1 | 断流 | 大寺头 | -- |  |  |
| 唐河 | 定州市-保定市（望都县） | 西新庄 | 0.2 | 0.1 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 0.3 | 0.2 | 0.106 | 源头 | 达标 |  |  |
| 石津总干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 南张村 | 0.2 | 0.1 | 0.006 | 南白滩桥 | 达标 |  |  |
| 雄安新区 | 白沟引河 | 雄安新区（容城县）-白洋淀 | 平王 | 0.2 | 0.1 | 0.033 | 新盖房 | 达标 |  |  |
| 白洋淀 | 雄安新区（安新县）-白洋淀 | 南刘庄 | 0.05 | 0.05 | 0.029 | 膳马庙村北 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 雄安新区（雄县）-廊坊市（文安县） | 南疃村 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 新盖房 | 达标 |  |  |

附表4

2022年12月份河北省跨界断面总氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标总氮浓度（mg/L）** | **扣缴基准值（mg/L）** | **监测结果总氮浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果总氮浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **超基准值倍数** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 5 | 5 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 15 | 15 | 8.47 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 15 | 15 | 13.47 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 5 | 5 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 石津总干渠 | 石家庄市（晋州市）-辛集市 | 南白滩桥 | 3 | 3 | 1.18 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 8 | 8 | 4.79 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 5 | 5 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 8 | 8 | 2.83 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 14 | 14 | 11.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 9 | 9 | 9.6 | 源头 | 0.07 | 0.07 | 30 |
| 西路嘎河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 二道河水库入口 | 12 | 12 | 12.8 | 源头 | 0.07 | 0.07 | 30 |
| 汤河（承德） | 承德市（丰宁县）-北京市 | 大草坪 | 5 | 5 | 2.35 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潵河 | 承德市（兴隆县）-唐山市（迁西县） | 蓝旗营 | 8 | 8 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 泃河 | 承德市（兴隆县）-天津市 | 黄崖关 | 7 | 7 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 阴河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 蒙古营子 | 6 | 6 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 10 | 10 | 8.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 6 | 6 | 5.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 紫石口沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 大龙门村 | 6 | 6 | 3.22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 白涧沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 菩萨峪村 | 8.5 | 8.5 | 3.64 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑河（张家口） | 张家口市（赤城县）-北京市 | 四道甸 | 6 | 6 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 5 | 5 | 3.47 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 4.5 | 4.5 | 6.56 | 源头 | 0.46 | 0.46 | 30 |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 4 | 4 | 5.97 | 源头 | 0.49 | 0.49 | 30 |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 3 | 3 | 7.75 | 源头 | 1.58 | 1.58 | 60 |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 10 | 10 | 7.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 5 | 5 | 8 | 源头 | 0.60 | 0.60 | 30 |
| 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 5 | 5 | 4.33 | 源头 | 达标 |  |  |
| 新开河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 新开河口 | 3 | 3 | 2.64 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 6 | 6 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 6 | 6 | 1.33 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 5 | 5 | 国控未测 | 源头 | -- |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 12 | 12 | 12.09 | 潘家口水库国控未测 | 0.01 | 0.01 | 30 |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 13 | 13 | 13.41 | 源头 | 0.03 | 0.03 | 30 |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 15 | 15 | 23.3 | 源头 | 0.55 | 0.55 | 30 |
| 煤河 | 唐山市（汉沽管理区）-天津市 | 煤河桥 | 7 | 7 | 4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 8.5 | 8.5 | 8.69 | 吴村8.90 | 未增加 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 5 | 5 | 1.22 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 5 | 5 | 0.89 | 小王庄 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 9.5 | 9.5 | 10.14 | 杨洼闸10.19 | 未增加 |  |  |
| 小屯桥10.29 |
| 廊坊市 | 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 桑梓红旗闸 | 7 | 7 | 3.47 | 东店 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 7 | 7 | 1.09 | 三小营 | 达标 |  |  |
| 鲍邱（武）河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 罗屯闸 | 10 | 10 | 10.7 | 源头 | 0.07 | 0.07 | 30 |
| 永定河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 后沙窝村 | 5 | 5 | 4.44 | 永定河桥 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 6 | 6 | 3.44 | 大龙门村 | 达标 |  |  |
| 菩萨峪村 |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 6 | 6 | 8.64 | 源头 | 0.44 | 0.44 | 30 |
| 大清河 | 保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县） | 新盖房 | 7 | 7 | 3.68 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（清苑区）-雄安新区（安新县） | 膳马庙村北 | 9 | 9 | 5.08 | 源头 | 达标 |  |  |
| 瀑河 | 保定市（徐水区）-雄安新区（安新县） | 任庄 | 6 | 6 | 3.72 | 源头 | 达标 |  |  |
| 兰沟河 | 保定市（高碑店市）-雄安新区（容城县） | 赵张庄 | 7 | 7 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-雄安新区（安新县） | 思乡桥 | 10 | 10 | 6.01 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 保定市（安国市）-衡水市（安平县） | 什伍村 | 7 | 7 | 断流 | 西柴里村东桥 | -- |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 何老营 | 4 | 4 | 2.04 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 杨官庄自动站 | 4 | 4 | 1.52 | 源头 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 永红桥 | 4 | 4 | 1.36 | 田村闸 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 10 | 10 | 6.48 | 黄铁房桥 | 达标 |  |  |
| 东-西樊屯 |
| 临河富庄桥 |
| 沧州市 | 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 9 | 9 | 1.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 四埝村桥 | 4 | 4 | 1.53 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 7.5 | 7.5 | 8.03 | 源头 | 0.07 | 0.07 | 30 |
| 子牙河 | 沧州市（河间市）-廊坊市（大城县） | 小王庄 | 6 | 6 | 2.57 | 临河富庄桥 | 达标 |  |  |
| 黄铁房桥 |
| 东-西樊屯 |
| 南运河 | 沧州市（青县）-天津市 | 南运河北街自动站 | 5 | 5 | 1.12 | 第三店 | 达标 |  |  |
| 南排河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 朱庄闸 | 5 | 5 | 0.86 | 张帆庄 | 达标 |  |  |
| 连村闸 |
| 青静黄排水渠（八团排干渠） | 沧州市（青县）-天津市（静海区） | 伊庄子闸 | 5 | 5 | 1.76 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑龙港河 | 沧州市（青县）-天津市 | 东港拦河闸 | 4 | 4 | 1.54 | 源头 | 达标 |  |  |
| 任文干渠 | 沧州市（任丘市）-廊坊市（文安县） | 阎家坞 | 5 | 5 | 1.31 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 10 | 10 | 2.28 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 10 | 10 | 1.28 | 十八庙桥 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 15 | 15 | 4.37 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 衡水市 | 滏阳新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 黄铁房桥 | 15 | 15 | 8.47 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滏阳河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 东-西樊屯 | 15 | 15 | 3.44 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 5 | 5 | 国控未测 | 枣营 | -- |  |  |
| 潴龙河 | 衡水市（安平县）-保定市（博野县） | 南板桥 | 5 | 5 | 断流 | 什伍村 | -- |  |  |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 10 | 10 | 2.26 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 10 | 10 | 4.72 | 西河古庙 | 达标 |  |  |
| 城角村 |
| 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 15 | 15 | 9.07 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邢台市 | 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 10 | 10 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 15 | 15 | 11.17 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 9 | 9 | 8.51 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 7 | 7 | 4.92 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 7 | 7 | 4.47 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 5 | 5 | 2.34 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 5 | 5 | 断流 | 南乐水文站 | -- |  |  |
| 老漳河 | 邯郸市（曲周县）-邢台市（平乡县） | 西河古庙 | 5 | 5 | 4.47 | 源头 | 达标 |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 9 | 9 | 12.37 | 源头 | 0.37 | 0.37 | 30 |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 7.5 | 7.5 | 断流 | 大寺头 | -- |  |  |
| 唐河 | 定州市-保定市（望都县） | 西新庄 | 7 | 7 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 15 | 15 | 8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 石津总干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 南张村 | 4 | 4 | 1.09 | 南白滩桥 | 达标 |  |  |
| 雄安新区 | 白沟引河 | 雄安新区（容城县）-白洋淀 | 平王 | 8.5 | 8.5 | 3.79 | 新盖房 | 达标 |  |  |
| 白洋淀 | 雄安新区（安新县）-白洋淀 | 南刘庄 | 6 | 6 | 2.28 | 膳马庙村北 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 雄安新区（雄县）-廊坊市（文安县） | 南疃村 | 6.5 | 6.5 | 0.47 | 新盖房 | 达标 |  |  |

附表5

2022年12月份河北省跨界断面高锰酸盐指数水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

| **所在市** | **河流名称** | **跨市界名称** | **断面名称** | **水质目标高锰酸盐指数浓（mg/L）** | **扣缴基准值（mg/L）** | **监测结果高锰酸盐指数浓度（mg/L）** | **上游断面水质结果高锰酸盐指数浓度（mg/L）** | **超标倍数** | **超基准值倍数** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 滹沱河 | 石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县） | 枣营 | 6 | 5 | 3.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汪洋沟 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 高庄 | 10 | 10 | 5.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洨河 | 石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县） | 大石桥 | 10 | 8 | 5.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 午河 | 石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县） | 韩村 | 4 | 4 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 石津总干渠 | 石家庄市（晋州市）-辛集市 | 南白滩桥 | 4 | 4 | 1.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 承德市 | 青龙河 | 承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县） | 四道河 | 4 | 4 | 3.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 6 | 4 | 2.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清水河 | 承德市（兴隆县）-北京市 | 墙子路 | 4 | 4 | 0.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潮河上段 | 承德市（滦平县）-北京市 | 古北口 | 4 | 4 | 1.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 老哈河 | 承德市（平泉县）-内蒙古自治区 | 甸子 | 4 | 4 | 0.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 西路嘎河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 二道河水库入口 | 6 | 4 | 2.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河（承德） | 承德市（丰宁县）-北京市 | 大草坪 | 4 | 4 | 2.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潵河 | 承德市（兴隆县）-唐山市（迁西县） | 蓝旗营 | 4 | 4 | 1.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 泃河 | 承德市（兴隆县）-天津市 | 黄崖关 | 4 | 4 | 1.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 阴河 | 承德市（围场县）-内蒙古自治区 | 蒙古营子 | 10 | 6 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 张家口市 | 白河 | 张家口市（赤城县）-北京市 | 后城 | 4 | 4 | 2.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 张家口市（怀来县）-官厅水库 | 八号桥 | 6 | 5 | 3.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 紫石口沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 大龙门村 | 4 | 2 | 1.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 白涧沟 | 张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县） | 菩萨峪村 | 4 | 2 | 1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑河（张家口） | 张家口市（赤城县）-北京市 | 四道甸 | 4 | 4 | 1.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 秦皇岛市 | 石河 | 秦皇岛市（山海关区）-入海 | 石河口 | 6 | 6 | 3.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 汤河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 汤河口 | 6 | 4 | 1.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 戴河 | 秦皇岛市（北戴河区）-入海 | 戴河口 | 6 | 5 | 4.8 | 源头 | 达标 |  |  |
| 洋河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 洋河口 | 6 | 5 | 3.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 人造河 | 秦皇岛市（抚宁区）-入海 | 人造河口 | 10 | 8 | 5.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 饮马河 | 秦皇岛市（北戴河新区）-入海 | 饮马河口 | 10 | 6 | 3.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 青龙河 | 秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县） | 田庄子 | 4 | 4 | 1.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 新开河 | 秦皇岛市（海港区）-入海 | 新开河口 | 6 | 4 | 4.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 唐山市 | 陡河 | 唐山市（丰南区）-入海 | 涧河口 | 10 | 8 | 6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 还乡河 | 唐山市（玉田县）-天津市 | 丰北闸 | 10 | 8 | 4.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滦河 | 承德、唐山市共考 | 潘家口水库 | 6 | 4 | 2.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黎河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 黎河桥 | 6 | 4 | 1.3 | 潘家口水库 | 达标 |  |  |
| 沙河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 沙河桥 | 6 | 4 | 1.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 淋河 | 唐山市（遵化市）-天津市 | 淋河桥 | 6 | 4 | 0.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 煤河 | 唐山市（汉沽管理区）-天津市 | 煤河桥 | 10 | 8 | 5.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廊坊市 | 潮白河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 大套桥 | 10 | 9 | 4.6 | 吴村 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 廊坊市（文安县）-天津市 | 台头 | 10 | 10 | 4.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 廊坊市（大城县）-天津市 | 小河闸 | 6 | 6 | 5.8 | 小王庄 | 达标 |  |  |
| 北运河 | 廊坊市（香河县）-天津市 | 土门楼 | 10 | 8 | 4.4 | 杨洼闸 | 达标 |  |  |
| 小屯桥 |
| 廊坊市 | 泃河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 桑梓红旗闸 | 6 | 6 | 3.5 | 东店 | 达标 |  |  |
| 龙河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 大王务 | 6 | 6 | 3.2 | 三小营 | 达标 |  |  |
| 鲍邱（武）河 | 廊坊市（三河市）-天津市 | 罗屯闸 | 10 | 10 | 4.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 永定河 | 廊坊市（安次区）-天津市 | 后沙窝村 | 10 | 10 | 4.6 | 永定河桥 | 达标 |  |  |
| 保定市 | 拒马河 | 保定市（涞水县）-北京市 | 大沙地 | 4 | 2 | 1 | 大龙门村 | 达标 |  |  |
| 菩萨峪村 |
| 沙河灌渠 | 保定市（曲阳县）-定州市 | 大寺头 | 6 | 4 | 4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县） | 新盖房 | 6 | 4 | 2.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 府河 | 保定市（清苑区）-雄安新区（安新县） | 膳马庙村北 | 6 | 6 | 2.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 瀑河 | 保定市（徐水区）-雄安新区（安新县） | 任庄 | 6 | 6 | 2.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 兰沟河 | 保定市（高碑店市）-雄安新区（容城县） | 赵张庄 | 6 | 6 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 孝义河 | 保定市（高阳县）-雄安新区（安新县） | 思乡桥 | 6 | 6 | 3.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 保定市（安国市）-衡水市（安平县） | 什伍村 | 6 | 6 | 断流 | 西柴里村东桥 | -- |  |  |
| 沧州市 | 青静黄排水渠 | 沧州市（青县）-天津市 | 何老营 | 10 | 8 | 5.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沧浪渠 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 杨官庄自动站 | 10 | 8 | 6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 永红桥 | 10 | 10 | 4.5 | 田村闸 | 达标 |  |  |
| 子牙新河 | 沧州市（黄骅市）-天津市 | 阎辛庄 | 10 | 10 | 4.4 | 黄铁房桥 | 达标 |  |  |
| 东-西樊屯桥 |
| 临河富庄桥 |
| 沧州市 | 石碑河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 李家堡桥 | 10 | 10 | 4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 廖家洼河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 四埝村桥 | 15 | 10 | 8.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 宣惠河 | 沧州市（海兴县）-入海 | 大口河口 | 10 | 10 | 7.5 | 源头 | 达标 |  |  |
| 子牙河 | 沧州市（河间市）-廊坊市（大城县） | 小王庄 | 6 | 6 | 3.6 | 临河富庄桥 | 达标 |  |  |
| 黄铁房桥 |
| 东-西樊屯 |
| 南运河 | 沧州市（青县）-天津市 | 南运河北街自动站 | 10 | 8 | 5.8 | 第三店 | 达标 |  |  |
| 南排河 | 沧州市（黄骅市）-入海 | 朱庄闸 | 6 | 6 | 3.8 | 张帆庄 | 达标 |  |  |
| 连村闸 |
| 青静黄排水渠（八团排干渠） | 沧州市（青县）-天津市（静海区） | 伊庄子闸 | 10 | 8 | 4.9 | 源头 | 达标 |  |  |
| 黑龙港河 | 沧州市（青县）-天津市 | 东港拦河闸 | 10 | 8 | 5.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 任文干渠 | 沧州市（任丘市）-廊坊市（文安县） | 阎家坞 | 10 | 8 | 5.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 衡水市 | 江江河 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 张帆庄 | 10 | 8 | 4.3 | 源头 | 达标 |  |  |
| 清凉江 | 衡水市（阜城县）-沧州市（泊头市） | 连村闸 | 6 | 6 | 3.2 | 十八庙桥 | 达标 |  |  |
| 北排河 | 衡水市（武邑县）-沧州市（泊头市） | 田村闸 | 6 | 6 | 2.6 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 衡水市 | 滏阳新河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 黄铁房桥 | 10 | 10 | 4.5 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滏阳河 | 衡水市（武强县）-沧州市（献县） | 东-西樊屯 | 10 | 8 | 5.8 | 码头李 | 达标 |  |  |
| 侯庄桥 |
| 城后桥 |
| 大李桥 |
| 台家庄 |
| 滹沱河 | 衡水市（饶阳县）-沧州市（献县） | 临河富庄桥 | 6 | 4 | 2.4 | 枣营 | 达标 |  |  |
| 潴龙河 | 衡水市（安平县）-保定市（博野县） | 南板桥 | 6 | 6 | 断流 | 什伍村 | -- |  |  |
| 邢台市 | 清凉江 | 邢台市（清河县）-衡水市（故城县） | 十八庙桥 | 10 | 6 | 5.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏东排河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 城后桥 | 10 | 6 | 2.9 | 西河古庙 | 达标 |  |  |
| 城角村 |
| 滏阳新河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 侯庄桥 | 10 | 8 | 4.8 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邢台市 | 西沙河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州区） | 台家庄 | 10 | 8 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 滏阳河 | 邢台市（新河县）-衡水市（冀州市） | 码头李 | 15 | 12 | 6 | 韩村 | 达标 |  |  |
| 大石桥 |
| 高庄 |
| 张村桥 |
| 郭桥 |
| 邯郸市 | 洺河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 沙阳 | 6 | 6 | 3.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 留垒河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县） | 张村桥 | 10 | 8 | 6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 滏阳河 | 邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县） | 郭桥 | 10 | 6 | 4.4 | 源头 | 达标 |  |  |
| 合义渠 | 邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县） | 城角村 | 10 | 6 | 3.2 | 源头 | 达标 |  |  |
| 马颊河 | 邯郸市（大名县）-山东省 | 冢北桥 | 6 | 6 | 断流 | 南乐水文站 | -- |  |  |
| 老漳河 | 邯郸市（曲周县）-邢台市（平乡县） | 西河古庙 | 6 | 6 | 3.7 | 源头 | 达标 |  |  |
| 定州市 | 孟良河 | 定州市-保定市（安国市） | 西柴里村东桥 | 6 | 6 | 3.1 | 源头 | 达标 |  |  |
| 沙河灌渠 | 定州市-保定市（安国市） | 五女集 | 6 | 4 | 断流 | 大寺头 | -- |  |  |
| 唐河 | 定州市-保定市（望都县） | 西新庄 | 6 | 4 | 断流 | 源头 | -- |  |  |
| 辛集市 | 邵村排干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 大李桥 | 10 | 10 | 5.6 | 源头 | 达标 |  |  |
| 石津总干渠 | 辛集市-衡水市（深州市） | 南张村 | 6 | 4 | 1.3 | 南白滩桥 | 达标 |  |  |
| 雄安新区 | 白沟引河 | 雄安新区（容城县）-白洋淀 | 平王 | 6 | 5 | 2.5 | 新盖房 | 达标 |  |  |
| 白洋淀 | 雄安新区（安新县）-白洋淀 | 南刘庄 | 6 | 6 | 4 | 膳马庙村北 | 达标 |  |  |
| 大清河 | 雄安新区（雄县）-廊坊市（文安县） | 南疃村 | 6 | 6 | 4.6 | 新盖房 | 达标 |  |  |

附表6

2022年12月份生态补偿断面水质自动监测超标情况汇总表

| **考核城市** | **水站名称** | **所在河流** | **水站类型** | **超标项目** | **超标日期** | **日均值** | **超标倍数** | **考核目标** | **超基准值倍数** | **扣缴基准值** | **扣缴金额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 大石桥 | 洨河 | 国控 | 氨氮 | 12月15日 | 1.73 | 0.15 | ≤1.5 | 0.15 | 1.5 | 30 |
| 12月16日 | 2.11 | 0.41 | 0.41 | 30 |
| 12月17日 | 1.79 | 0.19 | 0.19 | 30 |
| 12月19日 | 1.91 | 0.27 | 0.27 | 30 |
| 12月20日 | 4.77 | 2.18 | 2.18 | 150 |
| 12月21日 | 3.38 | 1.25 | 1.25 | 90 |
| 12月22日 | 2.78 | 0.85 | 0.85 | 60 |
| 12月23日 | 2.67 | 0.78 | 0.78 | 60 |
| 12月24日 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 30 |
| 高庄  （东枣村） | 汪洋沟 | 省控 | 化学需氧量 | 12月25日 | 30.9 | 0.03 | ≤30 | 0.03 | 30 | 30 |
| 12月26日 | 33.3 | 0.11 | 0.11 | 30 |
| 12月27日 | 33.6 | 0.12 | 0.12 | 30 |
| 12月28日 | 31.8 | 0.06 | 0.06 | 30 |
| 氨氮 | 12月26日 | 1.74 | 0.16 | ≤1.5 | 0.16 | 1.5 | 30 |
| 12月27日 | 1.79 | 0.19 | 0.19 | 30 |
| 12月28日 | 1.78 | 0.19 | 0.19 | 30 |
| 唐山市 | 涧河口 | 陡河 | 国控 | 氨氮 | 12月12日 | 2.21 | 0.47 | ≤1.5 | 1.21 | 1 | 90 |
| 12月13日 | 1.83 | 0.22 | 0.83 | 60 |
| 12月14日 | 1.68 | 0.12 | 0.68 | 60 |
| 12月15日 | 1.59 | 0.06 | 0.59 | 60 |
| 秦皇岛市 | 饮马河口 | 饮马河 | 国控 | 氨氮 | 12月24日 | 1.87 | 0.25 | ≤1.5 | 0.87 | 1 | 60 |
| 12月25日 | 1.66 | 0.11 | 0.66 | 60 |
| 12月26日 | 1.52 | 0.01 | 0.52 | 60 |
| 邢台市 | 码头李  （南顾城） | 滏阳河 | 省控 | 氨氮 | 12月22日 | 3.92 | 0.96 | ≤2 | 1.61 | 1.5 | 120 |
| 12月23日 | 2.73 | 0.36 | 0.82 | 60 |
| 12月24日 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 60 |