白洋淀水质背景材料

（一）淀区

从国家采测分离初审数据来看，2023年1-5月，除入湖区（Ⅳ）外，湖心区、非湖心区、8个点位均值均达到Ⅲ类及以上水质标准。8个点位中，除南刘庄（Ⅳ）外，其它点位全部达到Ⅲ类水质标准，Ⅲ类及以上水质点位数量比去年同期减少1个。

（1）8个点位（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台、枣林庄、鸪丁淀、端村、南刘庄合并）均值水质为Ⅲ类，COD浓度为16.4mg/L，比去年同期（15.2）上升7.9%；总磷浓度为0.031mg/L，比去年同期（0.029）上升6.9%；高锰酸盐指数为4.4mg/L，比去年同期（4.1）上升7.3%。

（2）湖心区（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台合并）水质为Ⅲ类，COD浓度为16.0mg/L，比去年同期（14.9）上升7.4%；总磷浓度为0.027mg/L，比去年同期（0.026）上升3.8%；高锰酸盐指数为4.5mg/L，比去年同期（4.0）上升12.5%。

（3）非湖心区（枣林庄、鸪丁淀、端村合并）水质为Ⅲ类，COD浓度为15.5mg/L，比去年同期（14.7）上升5.4%；总磷浓度为0.034mg/L，比去年同期（0.027）上升25.9%；高锰酸盐指数为4.4mg/L，比去年同期（3.9）上升12.8%。

（4）入湖区（南刘庄）水质为Ⅳ类，COD浓度为20.5mg/L，比去年同期（18.1）上升13.3%；总磷浓度为0.037mg/L，比去年同期（0.045）下降17.8%；高锰酸盐指数为4.4mg/L，比去年同期（4.8）下降8.3%。

（5）年度达标风险：6-12月份主要超标污染物（COD、总磷、高锰酸盐指数）8个点位均值需保持在22.6mg/L、0.064mg/L、7.1mg/L以下（去年同期分别为15.9、0.036、4.9）。

（二）入淀口

1-5月，白沟引河平王、瀑河任庄、府河安州、孝义河思乡桥等4个入淀口中，安州、思乡桥水质均达到Ⅲ类，平王、任庄暂无数据。

附表

表1 白洋淀淀区累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅱ | 16.2 | 14.7 | -10.2% | 0.042 | 0.025 | -68.0% | 4.2 | 3.7 | -13.5% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.2 | 13.6 | -4.4% | 0.029 | 0.032 | 9.4% | 4.0 | 3.2 | -25.0% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅲ | 15.4 | 13.7 | -12.4% | 0.026 | 0.030 | 13.3% | 4.4 | 3.8 | -15.8% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 18.2 | 15.9 | -14.6% | 0.031 | 0.022 | -40.1% | 4.9 | 4.5 | -10.1% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.8 | 18.2 | 2.2% | 0.026 | 0.033 | 21.2% | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.2 | 14.1 | -0.7% | 0.035 | 0.029 | -20.7% | 4.1 | 3.5 | -17.1% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.8 | 14.0 | -5.7% | 0.032 | 0.029 | -10.3% | 4.2 | 3.6 | -16.7% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 15.9 | 14.5 | -9.7% | 0.032 | 0.027 | -18.5% | 4.4 | 3.8 | -15.8% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.4 | 15.2 | -7.9% | 0.031 | 0.029 | -6.9% | 4.4 | 4.1 | -7.3% |
| 注：1月份COD只有采蒲台、圈头、鸪丁淀有数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类COD剩余空间分析（淀区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 水质类别 |  | 水质分析 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 1-5月 | 去年同期 | 水质情况（COD mg/L） |  |  | 达标分析（COD mg/L） |  |  |
|  |  |  | 2023年 1-5月份均值 | 去年同期 | 同比 削减 | 6-12月份 需要控制 | 去年6-12月份 均值 | 需削减 |
| （1）湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 16.0 | 14.9 | -7.4% | 22.9 | 17.0 | -34% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 15.5 | 14.7 | -5.4% | 23.2 | 14.9 | -56% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ | Ⅲ | 20.5 | 18.1 | -13.3% | 19.6 | 13.9 | -41% |
| 采蒲台 | Ⅲ | Ⅲ | 18.3 | 15.4 | -18.8% | 21.2 | 19.7 | -8% |
| 圈头 | Ⅲ | Ⅲ | 17.0 | 16.3 | -4.3% | 22.1 | 20.7 | -7% |
| 烧车淀 | Ⅲ | Ⅲ | 12.0 | 12.0 | 0.0% | 25.7 | 11.9 | -116% |
| 光淀张庄 | Ⅲ | Ⅲ | 16.6 | 15.9 | -4.4% | 22.4 | 15.9 | -41% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ | Ⅲ | 14.9 | 15.4 | 3.2% | 23.6 | 14.5 | -63% |
| 枣林庄 | Ⅲ | Ⅲ | 14.2 | 16.1 | 11.8% | 24.1 | 14.6 | -65% |
| 端村 | Ⅲ | Ⅲ | 17.2 | 12.5 | -37.6% | 22.0 | 15.8 | -39% |
| 8个点位均值 | Ⅲ | Ⅲ | 16.4 | 15.2 | -7.9% | 22.6 | 15.9 | -42% |

| 表3 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类总磷剩余空间分析（淀区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 水质类别 |  | 水质分析 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 1-5月 | 去年同期 | 水质情况（总磷 mg/L） |  |  | 达标分析（总磷 mg/L） |  |  |
|  |  |  | 2023年 1-5月份均值 | 去年同期 | 同比 削减 | 6-12月份 需要控制 | 去年6-12月份 均值 | 需削减 |
| （1）湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 0.027 | 0.026 | -3.8% | 0.066 | 0.028 | -137% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 0.034 | 0.027 | -25.9% | 0.061 | 0.040 | -54% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ | Ⅲ | 0.037 | 0.045 | 17.8% | 0.059 | 0.054 | -10% |
| 采蒲台 | Ⅲ | Ⅲ | 0.016 | 0.017 | 5.9% | 0.074 | 0.028 | -165% |
| 圈头 | Ⅲ | Ⅲ | 0.038 | 0.028 | -35.7% | 0.059 | 0.031 | -89% |
| 烧车淀 | Ⅲ | Ⅲ | 0.027 | 0.027 | 0.0% | 0.066 | 0.023 | -189% |
| 光淀张庄 | Ⅲ | Ⅲ | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 0.065 | 0.031 | -110% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ | Ⅲ | 0.037 | 0.028 | -32.1% | 0.059 | 0.056 | -6% |
| 枣林庄 | Ⅲ | Ⅲ | 0.020 | 0.024 | 16.7% | 0.071 | 0.029 | -146% |
| 端村 | Ⅲ | Ⅲ | 0.045 | 0.028 | -60.7% | 0.054 | 0.036 | -49% |
| 8个点位均值 | Ⅲ | Ⅲ | 0.031 | 0.029 | -6.9% | 0.064 | 0.036 | -77% |

| 表4 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类高锰酸盐指数剩余空间分析（淀区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 水质类别 |  | 水质分析 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 1-5月 | 去年同期 | 水质情况（高锰酸盐指数 mg/L） |  |  | 达标分析（高锰酸盐指数 mg/L） |  |  |
|  |  |  | 2023年 1-5月份均值 | 去年同期 | 同比 削减 | 6-12月份 需要控制 | 去年6-12月份 均值 | 需削减 |
| （1）湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 4.5 | 4.0 | -12.5% | 7.1 | 5.3 | -33% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ | Ⅲ | 4.4 | 3.9 | -12.8% | 7.1 | 4.6 | -55% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ | Ⅲ | 4.4 | 4.8 | 8.3% | 7.1 | 4.5 | -59% |
| 采蒲台 | Ⅲ | Ⅲ | 5.2 | 4.2 | -23.8% | 6.6 | 6.4 | -3% |
| 圈头 | Ⅲ | Ⅲ | 5.4 | 3.9 | -38.5% | 6.4 | 6.1 | -5% |
| 烧车淀 | Ⅲ | Ⅲ | 3.1 | 3.4 | 8.8% | 8.1 | 3.2 | -152% |
| 光淀张庄 | Ⅲ | Ⅲ | 4.5 | 4.7 | 4.3% | 7.1 | 5.4 | -31% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ | Ⅲ | 4.2 | 4.0 | -5.0% | 7.3 | 4.3 | -69% |
| 枣林庄 | Ⅲ | Ⅲ | 4.0 | 4.3 | 7.0% | 7.4 | 4.6 | -61% |
| 端村 | Ⅲ | Ⅲ | 4.9 | 3.3 | -48.5% | 6.8 | 4.9 | -38% |
| 8个点位均值 | Ⅲ | Ⅲ | 4.4 | 4.1 | -7.3% | 7.1 | 4.9 | -46% |

表5 南刘庄点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅲ | - | 17.0 | - | 0.027 | 0.030 | 10.0% | 3.6 | 3.9 | 7.7% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.0 | 17.0 | 17.6% | 0.043 | 0.049 | 12.2% | 3.6 | 3.4 | -5.9% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅳ | 18.0 | 18.5 | 2.7% | 0.040 | 0.054 | 25.9% | 4.6 | 5.0 | 8.0% |
| 4月 | Ⅳ | Ⅲ | 25.0 | 18.0 | -38.9% | 0.039 | 0.041 | 4.9% | 5.6 | 6.0 | 6.7% |
| 5月 | Ⅳ | Ⅲ | 25.0 | 20.0 | -25.0% | 未监测 | 0.050 | - | 未监测 | 5.9 | - |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.0 | 17.0 | 17.6% | 0.035 | 0.040 | 12.5% | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.0 | 17.5 | 8.6% | 0.037 | 0.044 | 15.9% | 3.9 | 4.1 | 4.9% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 17.6 | -8.0% | 0.037 | 0.044 | 15.9% | 4.4 | 4.6 | 4.3% |
| 1-5月 | Ⅳ | Ⅲ | 20.5 | 18.1 | -13.3% | 0.037 | 0.045 | 17.8% | 4.4 | 4.8 | 8.3% |

表6 采蒲台点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 16.0 | -18.8% | 0.015 | 0.030 | 50.0% | 5.5 | 5.7 | 3.5% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅱ | 20.0 | 15.0 | -33.3% | 0.015 | 0.020 | 25.0% | 4.6 | 4.0 | -15.0% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅱ | 19.0 | 13.0 | -46.2% | 0.020 | 0.010 | -100.0% | 5.1 | 3.1 | -64.5% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅱ | 14.0 | 13.0 | -7.7% | 0.017 | 0.005 | -240.0% | 5.3 | 3.1 | -71.0% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.5 | 20.0 | 2.5% | 未监测 | 0.019 | - | 未监测 | 4.9 | - |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.5 | 15.5 | -25.8% | 0.015 | 0.025 | 40.0% | 5.0 | 4.8 | -4.2% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.3 | 14.7 | -31.3% | 0.016 | 0.020 | 20.0% | 5.1 | 4.3 | -18.6% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅱ | 18.0 | 14.2 | -26.8% | 0.016 | 0.016 | 0.0% | 5.2 | 4.0 | -30.0% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 18.3 | 15.4 | -18.8% | 0.016 | 0.017 | 5.9% | 5.2 | 4.2 | -23.8% |

表7 圈头点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅳ | Ⅲ | 17.0 | 18.0 | 5.6% | 0.090 | 0.030 | -200.0% | 5.0 | 3.9 | -28.2% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.0 | 14.0 | -14.3% | 0.028 | 0.038 | 26.3% | 6.0 | 4.0 | -50.0% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅱ | 16.0 | 13.0 | -23.1% | 0.020 | 0.022 | 9.1% | 4.6 | 3.5 | -31.4% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 17.0 | -11.8% | 0.018 | 0.020 | 10.0% | 5.6 | 3.5 | -60.0% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.0 | 19.5 | 12.8% | 未监测 | 0.031 | - | 未监测 | 4.6 | - |
| 1-2月 | Ⅳ | Ⅲ | 16.5 | 16.0 | -3.1% | 0.059 | 0.034 | -73.5% | 5.5 | 4.0 | -37.5% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.3 | 15.0 | -8.7% | 0.044 | 0.030 | -46.7% | 5.3 | 3.8 | -39.5% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.0 | 15.5 | -9.7% | 0.038 | 0.028 | -35.7% | 5.4 | 3.7 | -45.9% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.0 | 16.3 | -4.3% | 0.038 | 0.028 | -35.7% | 5.4 | 3.9 | -38.5% |

表8 烧车淀点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅱ | - | 10.0 | - | 0.037 | 0.020 | -85.0% | 2.6 | 2.7 | 3.7% |
| 2月 | Ⅱ | Ⅲ | 10.0 | 8.0 | -25.0% | 0.021 | 0.030 | 30.0% | 2.6 | 1.6 | -62.5% |
| 3月 | Ⅱ | Ⅲ | 11.0 | 8.0 | -37.5% | 0.020 | 0.034 | 41.2% | 3.3 | 3.5 | 5.7% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 15.0 | 19.0 | 21.1% | 0.025 | 0.030 | 16.7% | 3.7 | 5.1 | 27.5% |
| 5月 | Ⅰ | Ⅱ | 12.0 | 15.0 | 20.0% | 未监测 | 0.021 | - | 未监测 | 4.0 | - |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅱ | 10.0 | 9.0 | -11.1% | 0.029 | 0.025 | -16.0% | 2.6 | 2.2 | -18.2% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 10.5 | 8.7 | -20.7% | 0.028 | 0.028 | 0% | 2.9 | 2.6 | -11.5% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 12.0 | 11.2 | -7.1% | 0.027 | 0.028 | 3.6% | 3.1 | 3.2 | 3.1% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 12.0 | 12.0 | 0.0% | 0.027 | 0.027 | 0.0% | 3.1 | 3.4 | 8.8% |

表9 光淀张庄点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅱ | - | 13.0 | - | 0.028 | 0.020 | -40.0% | 3.6 | 3.4 | -5.9% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.0 | 16.0 | 0.0% | 0.036 | 0.040 | 10.0% | 4.1 | 3.2 | -28.1% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.0 | 14.5 | 3.4% | 0.024 | 0.032 | 25.0% | 4.9 | 4.3 | -14.0% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 17.0 | -11.8% | 0.027 | 0.031 | 12.9% | 5.4 | 6.0 | 10.0% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅳ | 17.5 | 19.0 | 7.9% | 未监测 | 0.034 | - | 未监测 | 6.8 | - |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.0 | 14.5 | -10.3% | 0.032 | 0.030 | -6.7% | 3.8 | 3.3 | -15.2% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 15.0 | 14.5 | -3.4% | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 4.2 | 3.6 | -16.7% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.3 | 15.1 | -7.9% | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 4.5 | 4.2 | 7.1% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 16.6 | 15.9 | -4.4% | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 4.5 | 4.7 | 4.3% |

表10  鸪丁淀点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅱ | 12.5 | 13.0 | 3.8% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 3.3 | 3.4 | 2.9% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.0 | 16.5 | 15.2% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 3.6 | 3.5 | -2.9% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.0 | 16.0 | 12.5% | 0.040 | 0.040 | 0.0% | 4.0 | 4.2 | 4.8% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅱ | 17.0 | 11.5 | -47.8% | 0.050 | 0.010 | -400.0% | 4.5 | 3.6 | -25.0% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅳ | 17.0 | 19.8 | 14.1% | 0.037 | 0.040 | 7.5% | 5.4 | 5.5 | 1.8% |
| 1-2月 | Ⅲ | Ⅱ | 13.2 | 14.8 | 10.8% | 0.030 | 0.025 | -20.0% | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅲ | Ⅲ | 13.5 | 15.2 | 11.2% | 0.033 | 0.030 | -10.0% | 3.6 | 3.7 | 2.7% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅱ | 14.4 | 14.2 | -1.4% | 0.038 | 0.025 | -52.0% | 3.8 | 3.7 | -2.7% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.9 | 15.4 | 3.2% | 0.037 | 0.028 | -32.1% | 4.2 | 4.0 | -5.0% |

表11 枣林庄点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅲ | Ⅱ | - | 14.0 | - | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 4.4 | 3.2 | -37.5% |
| 2月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.0 | 14.0 | 14.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.4 | 3.6 | 5.6% |
| 3月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.0 | 13.0 | 7.7% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.6 | 3.8 | 5.3% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 18.0 | 19.5 | 7.7% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 4.4 | 5.0 | 12.0% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅲ | 15.0 | 20.0 | 25.0% | 0.010 | 0.030 | 66.7% | 4.4 | 5.7 | 22.8% |
| 1-2月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.0 | 14.0 | 14.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.9 | 3.4 | -14.7% |
| 1-3月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.0 | 13.7 | 12.4% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.6 | 3.7 | 2.7% |
| 1-4月 | Ⅱ | Ⅲ | 14.0 | 15.1 | 7.3% | 0.022 | 0.022 | 0.0% | 4.0 | 3.9 | -2.6% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 14.2 | 16.1 | 11.8% | 0.020 | 0.024 | 16.7% | 4.0 | 4.3 | 7.0% |

表12 端村点位累计水质情况

| 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 1月 | Ⅳ | Ⅲ | - | 16.5 | - | 0.085 | 0.030 | -183.3% | 5.6 | 3.4 | -64.7% |
| 2月 | Ⅲ | Ⅲ | 12.0 | 8.0 | -50.0% | 0.040 | 0.030 | -33.3% | 3.9 | 2.6 | -50.0% |
| 3月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 13.5 | -40.7% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 4.4 | 3.4 | -29.4% |
| 4月 | Ⅲ | Ⅱ | 19.0 | 12.0 | -58.3% | 0.040 | 0.010 | -300.0% | 4.8 | 3.3 | -45.5% |
| 5月 | Ⅲ | Ⅲ | 19.0 | 12.5 | -52.0% | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 5.8 | 3.8 | -52.6% |
| 1-2月 | Ⅳ | Ⅲ | 12.0 | 12.2 | 1.6% | 0.062 | 0.030 | -106.7% | 4.8 | 3.0 | -60.0% |
| 1-3月 | Ⅳ | Ⅲ | 15.5 | 12.7 | -22.0% | 0.052 | 0.030 | -73.3% | 4.6 | 3.1 | -48.4% |
| 1-4月 | Ⅲ | Ⅱ | 16.7 | 12.5 | -33.6% | 0.049 | 0.025 | -96.0% | 4.7 | 3.2 | -46.9% |
| 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.2 | 12.5 | -37.6% | 0.045 | 0.028 | -60.7% | 4.9 | 3.3 | -48.5% |

附表13  入淀口（平王）水质情况

| 断面 | 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 平王 | 1月 | Ⅱ | Ⅱ | 10.7 | 11 | 3% | 0.03 | 0.02 | -50% | 2.6 | 2.7 | 4% |
|  | 2月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.3 | 10 | -23% | 0.033 | 0.02 | -65% | 3.3 | 3 | -10% |
|  | 3月 | Ⅱ | Ⅱ | 14.3 | 12.3 | -16% | 0.047 | 0.033 | -42% | 3.9 | 3.1 | -26% |
|  | 4月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.3 | 13.7 | 10.2% | 0.037 | 0.030 | -23.3% | 3.2 | 3.8 | 15.8% |
|  | 5月 | 暂无数据 | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1-2月 | Ⅱ | Ⅱ | 11.5 | 10.5 | -10% | 0.032 | 0.02 | -60% | 3 | 2.8 | -7% |
|  | 1-3月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.4 | 11.1 | -12% | 0.037 | 0.024 | -54% | 3.3 | 2.9 | -14% |
|  | 1-4月 | Ⅱ | Ⅱ | 12.4 | 11.8 | -5.1% | 0.037 | 0.026 | -42.3% | 3.2 | 3.2 | 0.0% |
|  | 1-5月 | 暂无数据 | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

附表14  入淀口（任庄）水质情况

| 断面 | 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 任庄 | 1月 | Ⅱ | Ⅱ | 6.5 | 8.5 | 24% | 0.048 | 0.055 | 13% | 2.3 | 3.1 | 26% |
|  | 2月 | Ⅱ | Ⅱ | 7.2 | 7.9 | 9% | 0.054 | 0.072 | 25% | 2.5 | 2.8 | 11% |
|  | 3月 | Ⅱ | Ⅱ | 7.6 | 10.2 | 25.5% | 0.051 | 0.076 | 33% | 2.9 | 3.1 | 6.5% |
|  | 4月 | Ⅱ | Ⅱ | 11.2 | 9.0 | -24.4% | 0.049 | 0.054 | 9.3% | 3.3 | 2.6 | -26.9% |
|  | 5月 | 暂无数据 | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1-2月 | Ⅱ | Ⅱ | 6.8 | 8.2 | 17% | 0.051 | 0.064 | 20% | 2.4 | 3 | 20% |
|  | 1-3月 | Ⅱ | Ⅱ | 7.1 | 8.9 | 20% | 0.051 | 0.068 | 25% | 2.6 | 3 | 13% |
|  | 1-4月 | Ⅱ | Ⅱ | 8.1 | 8.9 | 9.0% | 0.050 | 0.064 | 21.9% | 2.8 | 2.9 | 3.4% |
|  | 1-5月 | 暂无数据 | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

附表15  入淀口（安州）水质情况

| 断面 | 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 安州 | 1月 | Ⅱ | Ⅲ | 12 | 18 | 33% | 0.034 | 0.057 | 40% | 2.6 | 3.6 | 28% |
|  | 2月 | Ⅱ | Ⅳ | 11 | 22.5 | 51% | 0.04 | 0.057 | 30% | 2.8 | 3.2 | 13% |
|  | 3月 | Ⅲ | Ⅱ | 16 | 14 | -14% | 0.043 | 0.053 | 19% | 3.3 | 3.3 | 0% |
|  | 4月 | Ⅳ | Ⅲ | 29.0 | 16.0 | -81.3% | 0.031 | 0.042 | 26.2% | 3.5 | 3.3 | -6.1% |
|  | 5月 | Ⅲ | Ⅱ | 19.0 | 14.0 | -35.7% | 未监测 | 0.056 | - | 未监测 | 3.4 | - |
|  | 1-2月 | Ⅱ | Ⅳ | 11.5 | 20.2 | 43% | 0.037 | 0.057 | 35% | 2.7 | 3.4 | 21% |
|  | 1-3月 | Ⅱ | Ⅲ | 13 | 18.2 | 29% | 0.039 | 0.056 | 30% | 2.9 | 3.4 | 15% |
|  | 1-4月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.0 | 17.6 | 3.4% | 0.037 | 0.052 | 28.8% | 3.0 | 3.4 | 11.8% |
|  | 1-5月 | Ⅲ | Ⅲ | 17.4 | 16.9 | -3.0% | 0.037 | 0.053 | 30.2% | 3.0 | 3.4 | 11.8% |

附表16  入淀口（思乡桥）水质情况

| 断面 | 月份 | 水质类别 |  | COD（mg/L） |  |  | 总磷（mg/L） |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 去年同期 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 | 2023年 | 去年同期 | 同比 削减 |
| 思乡桥 | 1月 | Ⅲ | Ⅱ | 14.5 | 8 | -81% | 0.03 | 0.02 | -50% | 4.3 | 2.7 | -59% |
|  | 2月 | Ⅱ | Ⅱ | 14 | 9 | -56% | 0.06 | 0.03 | -100% | 3.5 | 2.6 | -35% |
|  | 3月 | Ⅳ | Ⅲ | 23 | 10 | -130% | 0.02 | 0.04 | 50% | 6.3 | 3 | -110% |
|  | 4月 | Ⅲ | Ⅲ | 20.0 | 13.0 | -53.8% | 0.090 | 0.030 | -200.0% | 5.8 | 3.4 | -70.6% |
|  | 5月 | Ⅲ | Ⅱ | 16.0 | 13.0 | -23.1% | 0.050 | 0.040 | -25.0% | 3.7 | 3.9 | 5.1% |
|  | 1-2月 | Ⅱ | Ⅱ | 14.2 | 8.5 | -67% | 0.045 | 0.025 | -80% | 3.9 | 2.6 | -50% |
|  | 1-3月 | Ⅲ | Ⅱ | 17.2 | 9 | -91% | 0.037 | 0.03 | -23% | 4.7 | 2.8 | -68% |
|  | 1-4月 | Ⅲ | Ⅱ | 17.9 | 10.0 | -79.0% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 5.0 | 2.9 | -72.4% |
|  | 1-5月 | Ⅲ | Ⅱ | 17.5 | 10.6 | -65.1% | 0.050 | 0.032 | -56.3% | 4.7 | 3.1 | -51.6% |