白洋淀水质背景资料

(一)淀区**1-8**月水质情况

从国家采测分离数据来看，**2023年1-8月**，**8个点位均值、湖心区、非湖心区水质为Ⅲ类，入湖区水质为Ⅳ类**，白洋淀8个监测点位中，南刘庄、鸪丁淀为Ⅳ类水质，光淀张庄、枣林庄、采蒲台、圈头、烧车淀、端村为Ⅲ类水质，Ⅲ类及以上水质点位数量较去年同期**减少1个**（去年同期Ⅲ类及以上点位为光淀张庄、枣林庄、鸪丁淀、圈头、采蒲台、烧车淀、端村）。

（1）**8个点位**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台、枣林庄、鸪丁淀、端村、南刘庄合并）**均值水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.6mg/L，比去年同期（15.9）**上升**10.7%；总磷浓度为0.037mg/L，比去年同期（0.034）**上升**8.8%；高锰酸盐指数浓度为5.0mg/L，比去年同期（4.5）**上升**11.1%。

（2）**烧车淀水质为**Ⅲ类，COD浓度为14.7mg/L，比去年同期（12.3）**上升**19.5%；总磷浓度为0.026mg/L，比去年同期（0.027）**下降**3.7%；高锰酸盐指数浓度为4.1mg/L，比去年同期（3.4）**上升**20.6%。

（3）**光淀张庄水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.9mg/L，比去年同期（16.5）**上升**8.5%；总磷浓度为0.031mg/L，比去年同期（0.036）**下降**13.9%；高锰酸盐指数浓度为5.3mg/L，与去年同期（5.3）**持平**。

（4）**圈头水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.6mg/L，比去年同期（18.1）**下降**2.8%；总磷浓度为0.031mg/L，与去年同期（0.031）**持平**；高锰酸盐指数浓度为5.5mg/L，比去年同期（4.7）**上升**17%。

（5）**采蒲台水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.9mg/L，比去年同期（17.7）**上升**1.1%；总磷浓度为0.020mg/L，比去年同期（0.022）**下降**9.1%；高锰酸盐指数浓度为5.6mg/L，比去年同期（5.2）**上升**7.7%。

（6）**枣林庄水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.7mg/L，比去年同期（16.2）**上升**9.3%；总磷浓度为0.028mg/L，比去年同期（0.029）**下降**3.4%；高锰酸盐指数浓度为4.7mg/L，比去年同期（4.6）**上升**2.2%。

（7）**鸪丁淀水质为**Ⅳ类，COD浓度为17.0mg/L，比去年同期（15.9）**上升**6.9%；总磷（0.056mg/L超标0.12倍）浓度为0.056mg/L，比去年同期（0.045）**上升**24.4%；高锰酸盐指数浓度为5.0mg/L，比去年同期（4.4）**上升**13.6%。

（8）**端村水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.6mg/L，比去年同期（13.4）**上升**31.3%；总磷浓度为0.048mg/L，比去年同期（0.032）**上升**50%；高锰酸盐指数浓度为4.8mg/L，比去年同期（3.6）**上升**33.3%。

（9）**南刘庄水质为**Ⅳ类，COD（20.7mg/L超标0.04倍）浓度为20.7mg/L，比去年同期（16.9）**上升**22.5%；总磷（0.056mg/L超标0.12倍）浓度为0.056mg/L，比去年同期（0.053）**上升**5.7%；高锰酸盐指数浓度为5.4mg/L，比去年同期（5.0）**上升**8%。

（10）**湖心区**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台合并）**水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.0mg/L，比去年同期（16.2）**上升**4.9%；总磷浓度为0.027mg/L，比去年同期（0.029）**下降**6.9%；高锰酸盐指数浓度为5.1mg/L，比去年同期（4.6）**上升**10.9%。

（11）**非湖心区**（枣林庄、鸪丁淀、端村合并）**水质为**Ⅲ类，COD浓度为17.4mg/L，比去年同期（15.2）**上升**14.5%；总磷浓度为0.044mg/L，比去年同期（0.035）**上升**25.7%；高锰酸盐指数浓度为4.8mg/L，比去年同期（4.2）**上升**14.3%。

（12）**入湖区**（南刘庄）**水质为**Ⅳ类**，**COD（20.7mg/L超标0.04倍）浓度为20.7mg/L，比去年同期（16.9）**上升**22.5%；总磷（0.056mg/L超标0.12倍）浓度为0.056mg/L，比去年同期（0.053）**上升**5.7%；高锰酸盐指数浓度为5.4mg/L，比去年同期（5.0）**上升**8%。

（13）**达标潜力:**9-12月份，主要超标污染物（COD、总磷、高锰酸盐指数）8个点位均值需保持在24.8mg/L、0.076mg/L、8.0mg/L以下（去年同期分别为15.0mg/L、0.030mg/L、4.7mg/L），**空间足够**。

(二)淀区8月水质情况

从国家采测分离数据来看，2023年8月，**入湖区、湖心区、非湖心区、8个点位均值均未达到Ⅲ类水质标准**。白洋淀8个监测点位中，南刘庄、光淀张庄、鸪丁淀为劣Ⅴ类水质，枣林庄为Ⅴ类水质，端村为Ⅳ类水质，圈头、采蒲台、烧车淀为Ⅲ类水质，Ⅲ类及以上水质点位数量较去年同期**持平**（去年同期Ⅲ类及以上点位为枣林庄、烧车淀、端村）。

（1）**8个点位**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台、枣林庄、鸪丁淀、端村、南刘庄合并）**均值水质为Ⅳ类**，COD浓度为17.3mg/L，比去年同期（17.8）**下降**2.8%；总磷（0.063mg/L超标0.26倍）浓度为0.063mg/L，比去年同期（0.042）**上升**50%；高锰酸盐指数浓度为5.3mg/L，比去年同期（4.9）**上升**8.2%；溶解氧（3.3mg/L）浓度为3.3，比去年同期（5.2）**下降**36.5%。

（2）**烧车淀水质为**Ⅲ类，COD浓度为15.0mg/L，比去年同期（14.5）**上升**3.4%；总磷浓度为0.025mg/L，比去年同期（0.024）**上升**4.2%；高锰酸盐指数浓度为5.3mg/L，比去年同期（2.9）**上升**82.8%。

（3）**光淀张庄水质为**劣Ⅴ类，COD浓度为18.0mg/L，比去年同期（17.5）**上升**2.9%；总磷（0.052mg/L超标0.04倍）浓度为0.052mg/L，比去年同期（0.049）**上升**6.1%；高锰酸盐指数浓度为5.4mg/L，比去年同期（5.2）**上升**3.8%；溶解氧（1.2mg/L）浓度为1.2，比去年同期（4.2）**下降**71.4%。

（4）**圈头水质为**Ⅲ类，COD浓度为13.0mg/L，比去年同期（24.5）**下降**46.9%；总磷浓度为0.027mg/L，比去年同期（0.040）**下降**32.5%；高锰酸盐指数浓度为5.2mg/L，比去年同期（6.5）**下降**20%。

（5）**采蒲台水质为**Ⅲ类，COD浓度为14.5mg/L，比去年同期（25.0）**下降**42%；总磷浓度为0.032mg/L，比去年同期（0.034）**下降**5.9%；高锰酸盐指数浓度为5.4mg/L，比去年同期（7.6）**下降**28.9%。

（6）**枣林庄水质为**Ⅴ类，COD浓度为20.0mg/L，比去年同期（16.0）**上升**25%；总磷（0.060mg/L超标0.2倍）浓度为0.060mg/L，比去年同期（0.030）**上升**100%；高锰酸盐指数浓度为5.1mg/L，比去年同期（4.7）**上升**8.5%；溶解氧（2.4mg/L）浓度为2.4，比去年同期（5.2）**下降**53.8%。

（7）**鸪丁淀水质为**劣Ⅴ类，COD浓度为17.8mg/L，比去年同期（14.2）**上升**25.4%；总磷（0.112mg/L超标1.24倍）浓度为0.112mg/L，比去年同期（0.080）**上升**40%；高锰酸盐指数浓度为5.3mg/L，比去年同期（3.9）**上升**35.9%；溶解氧（1.8mg/L）浓度为1.8，比去年同期（3.3）**下降**45.5%。

（8）**端村水质为**Ⅳ类，COD浓度为17.0mg/L，比去年同期（13.5）**上升**25.9%；总磷（0.070mg/L超标0.4倍）浓度为0.070mg/L，比去年同期（0.030）**上升**133.3%；高锰酸盐指数浓度为4.6mg/L，比去年同期（4.1）**上升**12.2%；溶解氧（3.8mg/L）浓度为3.8，比去年同期（5.6）**下降**32.1%。

（9）**南刘庄水质为**劣Ⅴ类，COD（23.0mg/L超标0.15倍）浓度为23.0mg/L，比去年同期（17.0）**上升**35.3%；总磷（0.127mg/L超标1.54倍）浓度为0.127mg/L，比去年同期（0.050）**上升**154%；高锰酸盐指数（6.3mg/L超标0.05倍）浓度为6.3mg/L，比去年同期（4.4）**上升**43.2%；溶解氧（0.1mg/L）浓度为0.1，比去年同期（2.4）**下降**95.8%。

（10）**湖心区**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台合并）**水质为Ⅳ类**，COD浓度为15.1mg/L，比去年同期（20.4）**下降**26%；总磷浓度为0.034mg/L，比去年同期（0.037）**下降**8.1%；高锰酸盐指数浓度为5.3mg/L，比去年同期（5.6）**下降**5.4%；溶解氧（4.6mg/L）浓度为4.6，比去年同期（6.3）**下降**27%；溶解氧（4.6mg/L）浓度为4.6，比去年同期（6.3）**下降**27%。

（11）**非湖心区**（枣林庄、鸪丁淀、端村合并）**水质为Ⅴ类**，COD浓度为18.3mg/L，比去年同期（14.6）**上升**25.3%；总磷（0.081mg/L超标0.62倍）浓度为0.081mg/L，比去年同期（0.047）**上升**72.3%；高锰酸盐指数浓度为5.0mg/L，比去年同期（4.2）**上升**19%；溶解氧（2.7mg/L）浓度为2.7，比去年同期（4.7）**下降**42.6%。

（12）**入湖区**（南刘庄）**水质为劣Ⅴ类，**COD（23.0mg/L超标0.15倍）浓度为23.0mg/L，比去年同期（17.0）**上升**35.3%；总磷（0.127mg/L超标1.54倍）浓度为0.127mg/L，比去年同期（0.050）**上升**154%；高锰酸盐指数（6.3mg/L超标0.05倍）浓度为6.3mg/L，比去年同期（4.4）**上升**43.2%；溶解氧（0.1mg/L）浓度为0.1，比去年同期（2.4）**下降**95.8%。

(三)入淀口水质情况

1-8月，任庄、平王、思乡桥、安州等4个入淀口水质均达到Ⅲ类，其中2个Ⅱ类（任庄、平王）、2个Ⅲ类（思乡桥、安州）。

8月，平王、思乡桥2个入淀口水质均达到Ⅲ类，其中1个Ⅱ类（平王）、1个Ⅲ类（思乡桥）。任庄、安州2个入淀口水质未达到Ⅲ类，其中1个Ⅳ类（任庄）、1个Ⅴ类（安州）。

任庄断面超标污染物分别为:氨氮（1.12mg/L，超标0.12倍）。安州断面超标污染物分别为:溶解氧（2.9mg/L）。

1. 流域河流断面水质情况

1-8月，53个河流考核断面中，2个未监测(断流)，实际监测51个，除屯头为IV类(水质目标为Ⅲ\*类)，赵张庄为Ⅴ类（水质目标为Ⅲ类），其他49个均达到或优于Ⅲ类。

1-8月，大沙地、龙潭、田宜屯、邓家店村、西新庄、老新盖房、大石峪村、王林口、大龙门村、沟市村、清水河朝阳南大街、新盖房、什伍村、十八渡、南板桥、市西三环保满路北、北河店、白合、斗门村北大桥、业里村、北辛庄、神北村、塔崖驿、京石高速公路西50米、东马营、路景、菩萨峪村、五女集、一亩泉河建华桥、大寺头、紫荆关、西柴里村东桥、王御史庄、南疃村、北大冉村、高岭、杨庄祠堂、褚庄村南、膳马庙村北、留祥佐、植物园桥、兑坎庄、固现、兰沟村等44个流域河流断面水质均达到Ⅲ类，其中2个Ⅰ类（大沙地、龙潭）、31个Ⅱ类（田宜屯、邓家店村、西新庄、老新盖房、大石峪村、王林口、大龙门村、沟市村、清水河朝阳南大街、新盖房、什伍村、十八渡、南板桥、市西三环保满路北、北河店、白合、斗门村北大桥、业里村、北辛庄、神北村、塔崖驿、京石高速公路西50米、东马营、路景、菩萨峪村、五女集、一亩泉河建华桥、大寺头、紫荆关、西柴里村东桥、王御史庄）、11个Ⅲ类（南疃村、北大冉村、高岭、杨庄祠堂、褚庄村南、膳马庙村北、留祥佐、植物园桥、兑坎庄、固现、兰沟村）。屯头、赵张庄2个流域河流断面水质未达到Ⅲ类，其中1个Ⅳ类（屯头）、1个Ⅴ类（赵张庄）。

赵张庄断面超标污染物分别为:溶解氧（4.6mg/L）、生化需氧量（5.8mg/L，超标0.45倍）、总磷（0.265mg/L，超标0.32倍）、高锰酸盐指数（10.5mg/L，超标0.75倍）、化学需氧量（40.0mg/L，超标1倍）。屯头断面超标污染物分别为:化学需氧量（21.7mg/L，超标0.09倍）。

8月，紫荆关、邓家店村、西新庄、王林口、大龙门村、沟市村、新盖房、什伍村、南板桥、北河店、斗门村北大桥、白合、业里村、北辛庄、神北村、塔崖驿、东马营、路景、菩萨峪村、大寺头、王御史庄、田宜屯、北大冉村、大石峪村、杨庄祠堂、屯头、兑坎庄、固现、兰沟村、西柴里村东桥30个流域河流断面水质均达到Ⅲ类，其中1个Ⅰ类（紫荆关）、20个Ⅱ类（邓家店村、西新庄、王林口、大龙门村、沟市村、新盖房、什伍村、南板桥、北河店、斗门村北大桥、白合、业里村、北辛庄、神北村、塔崖驿、东马营、路景、菩萨峪村、大寺头、王御史庄）、9个Ⅲ类（田宜屯、北大冉村、大石峪村、杨庄祠堂、屯头、兑坎庄、固现、兰沟村、西柴里村东桥）。南疃村、高岭、褚庄村南、膳马庙村北、市西三环保满路北、留祥佐、京石高速公路西50米、植物园桥、赵张庄9个流域河流断面水质未达到Ⅲ类，其中8个Ⅳ类（南疃村、高岭、褚庄村南、膳马庙村北、市西三环保满路北、留祥佐、京石高速公路西50米、植物园桥）、1个Ⅴ类（赵张庄）。

南疃村断面超标污染物分别为:高锰酸盐指数（6.8mg/L，超标0.13倍）、化学需氧量（25.0mg/L，超标0.25倍）。高岭断面超标污染物分别为:氨氮（1.23mg/L，超标0.23倍）、总磷（0.260mg/L，超标0.3倍）、阴离子表面活性剂（0.24mg/L，超标0.2倍）、高锰酸盐指数（7.2mg/L，超标0.2倍）、化学需氧量（20.1mg/L，超标0.01倍）。赵张庄断面超标污染物分别为:溶解氧（4.6mg/L）、生化需氧量（5.8mg/L，超标0.45倍）、总磷（0.265mg/L，超标0.32倍）、高锰酸盐指数（10.5mg/L，超标0.75倍）、化学需氧量（40.0mg/L，超标1倍）。褚庄村南断面超标污染物分别为:溶解氧（4.5mg/L）、总磷（0.209mg/L，超标0.04倍）。膳马庙村北断面超标污染物分别为:溶解氧（3.4mg/L）、高锰酸盐指数（6.2mg/L，超标0.03倍）。市西三环保满路北断面超标污染物分别为:氨氮（1.47mg/L，超标0.47倍）、高锰酸盐指数（6.8mg/L，超标0.13倍）、化学需氧量（22.0mg/L，超标0.1倍）。留祥佐断面超标污染物分别为:溶解氧（3.6mg/L）。京石高速公路西50米断面超标污染物分别为:氨氮（1.11mg/L，超标0.11倍）。植物园桥断面超标污染物分别为:总磷（0.234mg/L，超标0.17倍）。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 白洋淀淀区累计水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.2 | 14.7 | -10.2% | 0.042 | 0.025 | -68.0% | 4.2 | 3.7 | -13.5% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 13.6 | -4.4% | 0.029 | 0.032 | 9.4% | 4.0 | 3.2 | -25.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 13.7 | -12.4% | 0.026 | 0.030 | 13.3% | 4.4 | 3.8 | -15.8% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.2 | 15.9 | -14.5% | 0.031 | 0.022 | -40.9% | 4.9 | 4.4 | -11.4% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 18.2 | 2.2% | 0.027 | 0.033 | 18.2% | 5.4 | 5.2 | -3.8% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 19.2 | 17.1 | -12.3% | 0.038 | 0.044 | 13.6% | 6.2 | 5.7 | -8.8% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 21.9 | 16.1 | -36.0% | 0.040 | 0.046 | 13.0% | 6.0 | 5.0 | -20.0% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.3 | 17.8 | 2.8% | 0.063 | 0.042 | -50.0% | 5.3 | 4.9 | -8.2% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 14.1 | -0.7% | 0.035 | 0.029 | -20.7% | 4.1 | 3.5 | -17.1% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 14.0 | -5.7% | 0.032 | 0.029 | -10.3% | 4.2 | 3.6 | -16.7% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.9 | 14.4 | -10.4% | 0.032 | 0.027 | -18.5% | 4.4 | 3.8 | -15.8% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 15.2 | -7.2% | 0.031 | 0.028 | -10.7% | 4.6 | 4.1 | -12.2% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 15.5 | -9.0% | 0.032 | 0.031 | -3.2% | 4.9 | 4.3 | -14.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.7 | 15.6 | -13.5% | 0.033 | 0.034 | 2.9% | 5.0 | 4.4 | -13.6% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 15.9 | -10.7% | 0.037 | 0.034 | -8.8% | 5.0 | 4.5 | -11.1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 1-8月白洋淀水质达Ⅲ类COD剩余空间分析（淀区） | | | | | | | | |
| **点位** | **水质类别** | | **水质分析** | | | | | |
| **2023年1-8月** | **去年同期** | **水质情况（CODmg/L)** | | | **达标分析（CODmg/L)** | | |
| **2023年1-8月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **9-12月份需要控制** | **去年9-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 16.2 | -4.9% | 26.0 | 16.1 | -61% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.4 | 15.2 | -14.5% | 25.2 | 14.2 | -77% |
| （3）入湖区(南刘庄) | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 20.7 | 16.9 | -22.5% | 18.6 | 13.0 | -43% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 17.7 | -1.1% | 24.2 | 18.4 | -32% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 18.1 | 2.8% | 24.8 | 20.4 | -22% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 12.3 | -19.5% | 30.6 | 11.1 | -176% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 16.5 | -8.5% | 24.2 | 14.6 | -66% |
| 鸪丁淀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 15.9 | -6.9% | 26.0 | 12.8 | -103% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.7 | 16.2 | -9.3% | 24.6 | 13.2 | -86% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 13.4 | -31.3% | 24.8 | 16.5 | -50% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 15.9 | -10.7% | 24.8 | 15.0 | -65% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 1-8月白洋淀水质达Ⅲ类总磷剩余空间分析（淀区） | | | | | | | | |
| **点位** | **水质类别** | | **水质分析** | | | | | |
| **2023年1-8月** | **去年同期** | **水质情况（总磷mg/L)** | | | **达标分析（总磷mg/L)** | | |
| **2023年1-8月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **9-12月份需要控制** | **去年9-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.027 | 0.029 | 6.9% | 0.096 | 0.024 | -300% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.044 | 0.035 | -25.7% | 0.062 | 0.034 | -82% |
| （3）入湖区(南刘庄) | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 0.056 | 0.053 | -5.7% | 0.038 | 0.044 | 14% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.020 | 0.022 | 9.1% | 0.110 | 0.024 | -358% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.031 | 0.031 | 0.0% | 0.088 | 0.028 | -214% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.026 | 0.027 | 3.7% | 0.098 | 0.020 | -390% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.031 | 0.036 | 13.9% | 0.088 | 0.022 | -300% |
| 鸪丁淀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 0.056 | 0.045 | -24.4% | 0.038 | 0.044 | 14% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.028 | 0.029 | 3.4% | 0.094 | 0.022 | -327% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.048 | 0.032 | -50.0% | 0.054 | 0.035 | -54% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.037 | 0.034 | -8.8% | 0.076 | 0.030 | -153% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 1-8月白洋淀水质达Ⅲ类高锰酸盐指数剩余空间分析（淀区） | | | | | | | | |
| **点位** | **水质类别** | | **水质分析** | | | | | |
| **2023年1-8月** | **去年同期** | **水质情况（高锰酸盐指数mg/L)** | | | **达标分析（高锰酸盐指数mg/L)** | | |
| **2023年1-8月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **9-12月份需要控制** | **去年9-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.1 | 4.6 | -10.9% | 7.8 | 5.0 | -56% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.8 | 4.2 | -14.3% | 8.4 | 4.6 | -83% |
| （3）入湖区(南刘庄) | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 5.4 | 5.0 | -8.0% | 7.2 | 4.0 | -80% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.6 | 5.2 | -7.7% | 6.8 | 6.1 | -11% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.5 | 4.7 | -17.0% | 7.0 | 6.2 | -13% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.1 | 3.4 | -20.6% | 9.8 | 2.9 | -238% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.3 | 5.3 | 0.0% | 7.4 | 4.8 | -54% |
| 鸪丁淀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 5.0 | 4.4 | -13.6% | 8.0 | 3.9 | -105% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.7 | 4.6 | -2.2% | 8.6 | 4.3 | -100% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.8 | 3.6 | -33.3% | 8.4 | 5.5 | -53% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.0 | 4.5 | -11.1% | 8.0 | 4.7 | -70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 烧车淀水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | - | 10.0 | - | 0.037 | 0.020 | -85.0% | 2.6 | 2.7 | 3.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.0 | 8.0 | -25.0% | 0.021 | 0.030 | 30.0% | 2.6 | 1.6 | -62.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.0 | 8.0 | -37.5% | 0.026 | 0.034 | 23.5% | 3.4 | 3.5 | 2.9% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 19.0 | 21.1% | 0.025 | 0.030 | 16.7% | 3.7 | 5.1 | 27.5% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 15.0 | 20.0% | 0.022 | 0.021 | -4.8% | 4.2 | 4.0 | -5.0% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.0 | 12.0 | -50.0% | 0.024 | 0.032 | 25.0% | 5.3 | 4.9 | -8.2% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 22.0 | 12.0 | -83.3% | 0.026 | 0.027 | 3.7% | 5.7 | 2.7 | -111.1% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 14.5 | -3.4% | 0.025 | 0.024 | -4.2% | 5.3 | 2.9 | -82.8% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 9.0 | -11.1% | 0.029 | 0.025 | -16.0% | 2.6 | 2.2 | -18.2% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.5 | 8.7 | -20.7% | 0.028 | 0.028 | 0.0% | 2.9 | 2.6 | -11.5% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 11.2 | -7.1% | 0.027 | 0.028 | 3.6% | 3.1 | 3.2 | 3.1% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 12.0 | 0.0% | 0.026 | 0.027 | 3.7% | 3.3 | 3.4 | 2.9% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.2 | 12.0 | -10.0% | 0.026 | 0.028 | 7.1% | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 12.0 | -22.5% | 0.026 | 0.028 | 7.1% | 3.9 | 3.5 | -11.4% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 12.3 | -19.5% | 0.026 | 0.027 | 3.7% | 4.1 | 3.4 | -20.6% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 光淀张庄水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | - | 13.0 | - | 0.028 | 0.020 | -40.0% | 3.6 | 3.4 | -5.9% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 16.0 | 0.0% | 0.036 | 0.040 | 10.0% | 4.1 | 3.2 | -28.1% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 14.5 | 3.4% | 0.024 | 0.032 | 25.0% | 4.9 | 4.3 | -14.0% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.0 | -11.8% | 0.027 | 0.031 | 12.9% | 5.4 | 6.0 | 10.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.5 | 19.0 | 7.9% | 0.025 | 0.034 | 26.5% | 5.9 | 6.8 | 13.2% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 18.0 | 18.0 | 0.0% | 0.030 | 0.039 | 23.1% | 6.5 | 7.3 | 11.0% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 23.0 | 17.0 | -35.3% | 0.029 | 0.041 | 29.3% | 6.4 | 6.0 | -6.7% |
| 8月 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 18.0 | 17.5 | -2.9% | 0.052 | 0.049 | -6.1% | 5.4 | 5.2 | -3.8% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 14.5 | -10.3% | 0.032 | 0.030 | -6.7% | 3.8 | 3.3 | -15.2% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 14.5 | -3.4% | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 4.2 | 3.6 | -16.7% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 15.1 | -7.9% | 0.029 | 0.031 | 6.5% | 4.5 | 4.2 | -7.1% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.6 | 15.9 | -4.4% | 0.028 | 0.031 | 9.7% | 4.8 | 4.7 | -2.1% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 16.2 | -4.3% | 0.028 | 0.033 | 15.2% | 5.1 | 5.2 | 1.9% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 16.4 | -9.1% | 0.028 | 0.034 | 17.6% | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 16.5 | -8.5% | 0.031 | 0.036 | 13.9% | 5.3 | 5.3 | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 圈头水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 18.0 | 5.6% | 0.090 | 0.030 | -200.0% | 5.0 | 3.9 | -28.2% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 14.0 | -14.3% | 0.028 | 0.038 | 26.3% | 6.0 | 4.0 | -50.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 13.0 | -23.1% | 0.015 | 0.022 | 31.8% | 5.0 | 3.5 | -42.9% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.0 | -11.8% | 0.018 | 0.020 | 10.0% | 5.6 | 3.5 | -60.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 19.5 | 12.8% | 0.020 | 0.031 | 35.5% | 5.2 | 4.6 | -13.0% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.5 | 20.0 | 2.5% | 0.024 | 0.030 | 20.0% | 5.7 | 5.3 | -7.5% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 23.0 | 19.0 | -21.1% | 0.025 | 0.037 | 32.4% | 6.5 | 6.2 | -4.8% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.0 | 24.5 | 46.9% | 0.027 | 0.040 | 32.5% | 5.2 | 6.5 | 20.0% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 16.0 | -3.1% | 0.059 | 0.034 | -73.5% | 5.5 | 4.0 | -37.5% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 15.0 | -8.7% | 0.044 | 0.030 | -46.7% | 5.3 | 3.8 | -39.5% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 15.5 | -9.7% | 0.038 | 0.028 | -35.7% | 5.4 | 3.7 | -45.9% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 16.3 | -4.3% | 0.034 | 0.028 | -21.4% | 5.4 | 3.9 | -38.5% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.4 | 16.9 | -3.0% | 0.032 | 0.028 | -14.3% | 5.4 | 4.1 | -31.7% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.2 | 17.2 | -5.8% | 0.031 | 0.030 | -3.3% | 5.6 | 4.4 | -27.3% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 18.1 | 2.8% | 0.031 | 0.031 | 0.0% | 5.5 | 4.7 | -17.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 采蒲台水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 16.0 | -18.8% | 0.015 | 0.030 | 50.0% | 5.5 | 5.7 | 3.5% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 20.0 | 15.0 | -33.3% | 0.015 | 0.020 | 25.0% | 4.6 | 4.0 | -15.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 19.0 | 13.0 | -46.2% | 0.017 | 0.010 | -70.0% | 5.2 | 3.1 | -67.7% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.0 | 13.0 | -7.7% | 0.017 | 0.005 | -240.0% | 5.3 | 3.1 | -71.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.5 | 20.0 | 2.5% | 0.017 | 0.019 | 10.5% | 5.6 | 4.9 | -14.3% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 15.0 | 19.5 | 23.1% | 0.021 | 0.032 | 34.4% | 6.4 | 7.1 | 9.9% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 22.0 | 20.0 | -10.0% | 0.025 | 0.030 | 16.7% | 7.0 | 5.9 | -18.6% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 14.5 | 25.0 | 42.0% | 0.032 | 0.034 | 5.9% | 5.4 | 7.6 | 28.9% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.5 | 15.5 | -25.8% | 0.015 | 0.025 | 40.0% | 5.0 | 4.8 | -4.2% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.3 | 14.7 | -31.3% | 0.016 | 0.020 | 20.0% | 5.1 | 4.3 | -18.6% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 18.0 | 14.2 | -26.8% | 0.016 | 0.016 | 0.0% | 5.2 | 4.0 | -30.0% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.3 | 15.4 | -18.8% | 0.016 | 0.017 | 5.9% | 5.2 | 4.2 | -23.8% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 16.1 | -10.6% | 0.017 | 0.019 | 10.5% | 5.4 | 4.6 | -17.4% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.4 | 16.6 | -10.8% | 0.018 | 0.021 | 14.3% | 5.7 | 4.8 | -18.8% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 17.7 | -1.1% | 0.020 | 0.022 | 9.1% | 5.6 | 5.2 | -7.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 枣林庄水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | - | 14.0 | - | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 4.4 | 3.2 | -37.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 14.0 | 14.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.4 | 3.6 | 5.6% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 13.0 | 7.7% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.6 | 3.8 | 5.3% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.0 | 19.5 | 7.7% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 4.4 | 5.0 | 12.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 20.0 | 25.0% | 0.010 | 0.030 | 66.7% | 4.4 | 5.7 | 22.8% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 18.0 | -5.6% | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 6.0 | 5.7 | -5.3% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 28.0 | 15.0 | -86.7% | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 6.2 | 4.8 | -29.2% |
| 8月 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | 20.0 | 16.0 | -25.0% | 0.060 | 0.030 | -100.0% | 5.1 | 4.7 | -8.5% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 14.0 | 14.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.9 | 3.4 | -14.7% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 13.7 | 12.4% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 3.8 | 3.5 | -8.6% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 15.1 | 7.3% | 0.022 | 0.022 | 0.0% | 4.0 | 3.9 | -2.6% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 16.1 | 11.8% | 0.020 | 0.024 | 16.7% | 4.0 | 4.3 | 7.0% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.2 | 16.4 | 7.3% | 0.022 | 0.027 | 18.5% | 4.4 | 4.5 | 2.2% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.3 | 16.2 | -6.8% | 0.023 | 0.029 | 20.7% | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.7 | 16.2 | -9.3% | 0.028 | 0.029 | 3.4% | 4.7 | 4.6 | -2.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 鸪丁淀水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 13.0 | 3.8% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 3.3 | 3.4 | 2.9% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 16.5 | 15.2% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 3.6 | 3.5 | -2.9% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 16.0 | 12.5% | 0.040 | 0.040 | 0.0% | 4.0 | 4.2 | 4.8% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.0 | 11.5 | -47.8% | 0.050 | 0.010 | -400.0% | 4.5 | 3.6 | -25.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 19.8 | 14.1% | 0.037 | 0.040 | 7.5% | 5.4 | 5.5 | 1.8% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 27.0 | 20.5 | -31.7% | 0.070 | 0.072 | 2.8% | 8.4 | 5.8 | -44.8% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 15.5 | -9.7% | 0.082 | 0.065 | -26.2% | 5.2 | 5.0 | -4.0% |
| 8月 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 17.8 | 14.2 | -25.4% | 0.112 | 0.080 | -40.0% | 5.3 | 3.9 | -35.9% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 14.8 | 10.8% | 0.030 | 0.025 | -20.0% | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.5 | 15.2 | 11.2% | 0.033 | 0.030 | -10.0% | 3.6 | 3.7 | 2.7% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 14.2 | -1.4% | 0.038 | 0.025 | -52.0% | 3.8 | 3.7 | -2.7% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.9 | 15.4 | 3.2% | 0.037 | 0.028 | -32.1% | 4.2 | 4.0 | -5.0% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 16.2 | -4.3% | 0.043 | 0.035 | -22.9% | 4.9 | 4.3 | -14.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 16.1 | -5.0% | 0.048 | 0.040 | -20.0% | 4.9 | 4.4 | -11.4% |
| 1-8月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 15.9 | -6.9% | 0.056 | 0.045 | -24.4% | 5.0 | 4.4 | -13.6% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 端村水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | - | 16.5 | - | 0.085 | 0.030 | -183.3% | 5.6 | 3.4 | -64.7% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 8.0 | -50.0% | 0.040 | 0.030 | -33.3% | 3.9 | 2.6 | -50.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 13.5 | -40.7% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 4.4 | 3.4 | -29.4% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 19.0 | 12.0 | -58.3% | 0.040 | 0.010 | -300.0% | 4.8 | 3.3 | -45.5% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 12.5 | -52.0% | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 5.8 | 3.8 | -52.6% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 20.0 | 13.0 | -53.8% | 0.050 | 0.035 | -42.9% | 4.9 | 3.6 | -36.1% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 18.0 | 5.6% | 0.040 | 0.050 | 20.0% | 4.7 | 4.4 | -6.8% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 13.5 | -25.9% | 0.070 | 0.030 | -133.3% | 4.6 | 4.1 | -12.2% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 12.2 | 1.6% | 0.062 | 0.030 | -106.7% | 4.8 | 3.0 | -60.0% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 15.5 | 12.7 | -22.0% | 0.052 | 0.030 | -73.3% | 4.6 | 3.1 | -48.4% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.7 | 12.5 | -33.6% | 0.049 | 0.025 | -96.0% | 4.7 | 3.2 | -46.9% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.2 | 12.5 | -37.6% | 0.045 | 0.028 | -60.7% | 4.9 | 3.3 | -48.5% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 12.6 | -41.3% | 0.046 | 0.029 | -58.6% | 4.9 | 3.4 | -44.1% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.7 | 13.4 | -32.1% | 0.045 | 0.032 | -40.6% | 4.9 | 3.5 | -40.0% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 13.4 | -31.3% | 0.048 | 0.032 | -50.0% | 4.8 | 3.6 | -33.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 南刘庄水质情况 | | | | | | | | | | | |
| **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - | 17.0 | - | 0.027 | 0.030 | 10.0% | 3.6 | 3.9 | 7.7% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 17.0 | 17.6% | 0.043 | 0.049 | 12.2% | 3.6 | 3.4 | -5.9% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 18.0 | 18.5 | 2.7% | 0.040 | 0.054 | 25.9% | 4.6 | 5.0 | 8.0% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 25.0 | 18.0 | -38.9% | 0.039 | 0.041 | 4.9% | 5.6 | 6.0 | 6.7% |
| 5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 25.0 | 20.0 | -25.0% | 0.056 | 0.050 | -12.0% | 7.0 | 5.9 | -18.6% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 16.0 | -6.3% | 0.054 | 0.072 | 25.0% | 6.8 | 5.8 | -17.2% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 23.0 | 12.0 | -91.7% | 0.063 | 0.079 | 20.3% | 6.0 | 5.2 | -15.4% |
| 8月 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 23.0 | 17.0 | -35.3% | 0.127 | 0.050 | -154.0% | 6.3 | 4.4 | -43.2% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 17.0 | 17.6% | 0.035 | 0.040 | 12.5% | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 17.5 | 8.6% | 0.037 | 0.044 | 15.9% | 3.9 | 4.1 | 4.9% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.6 | -8.0% | 0.037 | 0.044 | 15.9% | 4.4 | 4.6 | 4.3% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 20.5 | 18.1 | -13.3% | 0.041 | 0.045 | 8.9% | 4.9 | 4.8 | -2.1% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.8 | 17.8 | -11.2% | 0.043 | 0.049 | 12.2% | 5.2 | 5.0 | -4.0% |
| 1-7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 20.3 | 16.9 | -20.1% | 0.046 | 0.054 | 14.8% | 5.3 | 5.0 | -6.0% |
| 1-8月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 20.7 | 16.9 | -22.5% | 0.056 | 0.053 | -5.7% | 5.4 | 5.0 | -8.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 入淀口（平王）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 平王 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.7 | 11.0 | 2.7% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 2.6 | 2.7 | 3.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 10.0 | -23.0% | 0.033 | 0.020 | -65.0% | 3.3 | 3.0 | -10.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.3 | 12.3 | -16.3% | 0.047 | 0.033 | -42.4% | 3.9 | 3.1 | -25.8% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 13.7 | 10.2% | 0.037 | 0.030 | -23.3% | 3.2 | 3.8 | 15.8% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.3 | 12.7 | 26.8% | 0.023 | 0.040 | 42.5% | 2.5 | 3.4 | 26.5% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.7 | 11.3 | -3.5% | 0.043 | 0.047 | 8.5% | 3.3 | 3.1 | -6.5% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.0 | 9.3 | -39.8% | 0.040 | 0.047 | 14.9% | 3.7 | 2.5 | -48.0% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.7 | 11.3 | -3.5% | 0.037 | 0.033 | -12.1% | 3.2 | 2.8 | -14.3% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.5 | 10.5 | -9.5% | 0.032 | 0.020 | -60.0% | 3.0 | 2.8 | -7.1% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 11.1 | -11.7% | 0.037 | 0.024 | -54.2% | 3.3 | 2.9 | -13.8% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 11.8 | -5.1% | 0.037 | 0.026 | -42.3% | 3.2 | 3.2 | 0.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 11.9 | 0.8% | 0.034 | 0.029 | -17.2% | 3.1 | 3.2 | 3.1% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 11.8 | 0.0% | 0.036 | 0.032 | -12.5% | 3.1 | 3.2 | 3.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.9 | 11.5 | -3.5% | 0.036 | 0.034 | -5.9% | 3.2 | 3.1 | -3.2% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.9 | 11.4 | -4.4% | 0.036 | 0.034 | -5.9% | 3.2 | 3.0 | -6.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 入淀口（任庄）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 任庄 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 8.5 | 23.5% | 0.048 | 0.055 | 12.7% | 2.3 | 3.1 | 25.8% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.2 | 7.9 | 8.9% | 0.054 | 0.072 | 25.0% | 2.5 | 2.8 | 10.7% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 10.2 | 25.5% | 0.051 | 0.076 | 32.9% | 2.9 | 3.1 | 6.5% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 9.0 | -24.4% | 0.049 | 0.054 | 9.3% | 3.3 | 2.6 | -26.9% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.1 | 10.6 | -23.6% | 0.062 | 0.071 | 12.7% | 4.2 | 3.0 | -40.0% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.2 | 13.1 | 22.1% | 0.071 | 0.109 | 34.9% | 3.2 | 3.1 | -3.2% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.6 | 9.3 | -14.0% | 0.100 | 0.109 | 8.3% | 4.3 | 2.9 | -48.3% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 10.6 | -13.2% | 0.147 | 0.091 | -61.5% | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.8 | 8.2 | 17.1% | 0.051 | 0.064 | 20.3% | 2.4 | 3.0 | 20.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.1 | 8.9 | 20.2% | 0.051 | 0.068 | 25.0% | 2.6 | 3.0 | 13.3% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.1 | 8.9 | 9.0% | 0.050 | 0.064 | 21.9% | 2.8 | 2.9 | 3.4% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.1 | 9.2 | 1.1% | 0.053 | 0.066 | 19.7% | 3.0 | 2.9 | -3.4% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.3 | 9.9 | 6.1% | 0.056 | 0.073 | 23.3% | 3.1 | 3.0 | -3.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.5 | 9.8 | 3.1% | 0.062 | 0.078 | 20.5% | 3.2 | 2.9 | -10.3% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.8 | 9.9 | 1.0% | 0.073 | 0.080 | 8.8% | 3.3 | 3.0 | -10.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 入淀口（安州）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 安州 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 18.0 | 33.3% | 0.034 | 0.057 | 40.4% | 2.6 | 3.6 | 27.8% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 11.0 | 22.5 | 51.1% | 0.040 | 0.057 | 29.8% | 2.8 | 3.2 | 12.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 14.0 | -14.3% | 0.043 | 0.053 | 18.9% | 3.3 | 3.3 | 0.0% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 29.0 | 16.0 | -81.3% | 0.031 | 0.042 | 26.2% | 3.5 | 3.3 | -6.1% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 19.0 | 14.0 | -35.7% | 0.038 | 0.056 | 32.1% | 3.9 | 3.4 | -14.7% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 14.0 | 14.3% | 0.042 | 0.056 | 25.0% | 3.5 | 2.9 | -20.7% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 24.0 | 15.0 | -60.0% | 0.075 | 0.054 | -38.9% | 3.9 | 3.5 | -11.4% |
| 8月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 17.5 | 14.5 | -20.7% | 0.125 | 0.066 | -89.4% | 4.9 | 3.0 | -63.3% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 11.5 | 20.2 | 43.1% | 0.037 | 0.057 | 35.1% | 2.7 | 3.4 | 20.6% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 18.2 | 28.6% | 0.039 | 0.056 | 30.4% | 2.9 | 3.4 | 14.7% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 17.6 | 3.4% | 0.037 | 0.052 | 28.8% | 3.0 | 3.4 | 11.8% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.4 | 16.9 | -3.0% | 0.037 | 0.053 | 30.2% | 3.2 | 3.4 | 5.9% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 16.4 | -0.6% | 0.038 | 0.054 | 29.6% | 3.3 | 3.3 | 0.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 16.2 | -8.6% | 0.043 | 0.054 | 20.4% | 3.4 | 3.3 | -3.0% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.6 | 16.0 | -10.0% | 0.054 | 0.055 | 1.8% | 3.6 | 3.3 | -9.1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 入淀口（思乡桥）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 思乡桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.5 | 8.0 | -81.3% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 4.3 | 2.7 | -59.3% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.0 | 9.0 | -55.6% | 0.060 | 0.030 | -100.0% | 3.5 | 2.6 | -34.6% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 23.0 | 10.0 | -130.0% | 0.020 | 0.040 | 50.0% | 6.3 | 3.0 | -110.0% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 20.0 | 13.0 | -53.8% | 0.090 | 0.030 | -200.0% | 5.8 | 3.4 | -70.6% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 13.0 | -23.1% | 0.050 | 0.040 | -25.0% | 3.7 | 3.9 | 5.1% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.0 | 11.5 | -47.8% | 0.100 | 0.050 | -100.0% | 5.4 | 2.4 | -125.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 14.0 | -7.1% | 0.040 | 0.075 | 46.7% | 2.1 | 3.4 | 38.2% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 17.0 | 14.7% | 0.060 | 0.085 | 29.4% | 3.8 | 3.9 | 2.6% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 8.5 | -67.1% | 0.045 | 0.025 | -80.0% | 3.9 | 2.6 | -50.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.2 | 9.0 | -91.1% | 0.037 | 0.030 | -23.3% | 4.7 | 2.8 | -67.9% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.9 | 10.0 | -79.0% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 5.0 | 2.9 | -72.4% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.5 | 10.6 | -65.1% | 0.050 | 0.032 | -56.3% | 4.7 | 3.1 | -51.6% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.4 | 10.8 | -61.1% | 0.058 | 0.035 | -65.7% | 4.8 | 3.0 | -60.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.1 | 11.2 | -52.7% | 0.056 | 0.041 | -36.6% | 4.4 | 3.1 | -41.9% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.8 | 11.9 | -41.2% | 0.056 | 0.046 | -21.7% | 4.4 | 3.2 | -37.5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17 入淀口（北青）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北青 | 1月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.6 | - |
| 8月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.6 | - |
| 1-2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.6 | - |
| 1-8月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.6 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表18 流域河流（大沙地）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大沙地 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | - | 6.0 | - | 0.005 | 0.032 | 84.4% | 0.7 | 1.5 | 53.3% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.0 | - | - | 0.006 | 0.020 | 70.0% | 0.8 | 2.5 | 68.0% |
| 3月 | Ⅰ类 | 0 | 15.0 | - | - | 0.008 | - | - | 0.8 | - | - |
| 4月 | Ⅰ类 | 0 | 5.0 | - | - | 0.006 | - | - | 0.9 | - | - |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | - | 8.0 | - | 0.007 | 0.030 | 76.7% | 1.1 | 2.0 | 45.0% |
| 6月 | Ⅰ类 | 0 | - | - | - | 0.011 | - | - | 1.2 | - | - |
| 7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 14.0 | 57.1% | 0.006 | 0.010 | 40.0% | 1.1 | 1.9 | 42.1% |
| 8月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 6.0 | 66.7% | 0.006 | 0.026 | 76.9% | 0.8 | 2.0 | 60.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.5 | 6.0 | -41.7% | 0.006 | 0.026 | 76.9% | 0.8 | 2.0 | 60.0% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 6.0 | -21.7% | 0.006 | 0.026 | 76.9% | 0.8 | 2.0 | 60.0% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 7.0 | -4.3% | 0.006 | 0.027 | 77.8% | 0.9 | 2.0 | 55.0% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 7.0 | -4.3% | 0.007 | 0.027 | 74.1% | 0.9 | 2.0 | 55.0% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 9.3 | 24.7% | 0.007 | 0.023 | 69.6% | 0.9 | 2.0 | 55.0% |
| 1-8月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 9.3 | 24.7% | 0.007 | 0.023 | 69.6% | 0.9 | 2.0 | 55.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表19 流域河流（紫荆关）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 紫荆关 | 1月 | 0 | Ⅰ类 | - | 5.0 | - | - | 0.020 | - | - | 1.1 | - |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 5.0 | 60.0% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 0.8 | 1.1 | 27.3% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 5.0 | 60.0% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 0.8 | 1.1 | 27.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 6.0 | 0.0% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 6.0 | 0.0% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 6.0 | 0.0% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.5 | 12.0 | 37.5% | 0.020 | 0.050 | 60.0% | 2.0 | 3.2 | 37.5% |
| 8月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.5 | 12.0 | 37.5% | 0.020 | 0.050 | 60.0% | 2.0 | 3.2 | 37.5% |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 5.0 | 60.0% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 0.8 | 1.1 | 27.3% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 5.0 | 60.0% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 0.8 | 1.1 | 27.3% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 5.2 | 36.5% | 0.030 | 0.022 | -36.4% | 1.1 | 1.3 | 15.4% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.0 | 5.4 | 25.9% | 0.035 | 0.024 | -45.8% | 1.3 | 1.4 | 7.1% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.4 | 5.5 | 20.0% | 0.038 | 0.025 | -52.0% | 1.4 | 1.4 | 0.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.9 | 6.4 | 23.4% | 0.035 | 0.029 | -20.7% | 1.5 | 1.7 | 11.8% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 7.1 | 25.4% | 0.033 | 0.031 | -6.5% | 1.6 | 1.9 | 15.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 流域河流（膳马庙村北）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 膳马庙村北 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | - | 15.0 | - | 0.053 | 0.067 | 20.9% | 2.9 | 3.8 | 23.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.0 | - | - | 0.061 | 0.068 | 10.3% | 3.3 | 3.3 | 0.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.0 | - | - | 0.058 | 0.067 | 13.4% | 4.1 | 3.3 | -24.2% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 10.0 | -50.0% | 0.041 | 0.080 | 48.8% | 3.5 | 4.0 | 12.5% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - | - | - | 0.084 | 0.074 | -13.5% | 4.1 | 4.3 | 4.7% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - | - | - | 0.100 | 0.117 | 14.5% | 3.8 | 4.0 | 5.0% |
| 7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 20.0 | 19.0 | -5.3% | 0.113 | 0.178 | 36.5% | 4.8 | 4.5 | -6.7% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | - | - | - | 0.190 | 0.152 | -25.0% | 6.2 | 3.5 | -77.1% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.0 | 15.0 | 6.7% | 0.057 | 0.068 | 16.2% | 3.1 | 3.6 | 13.9% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.5 | 15.0 | -3.3% | 0.057 | 0.067 | 14.9% | 3.4 | 3.5 | 2.9% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.3 | 12.5 | -22.4% | 0.053 | 0.070 | 24.3% | 3.4 | 3.6 | 5.6% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.3 | 12.5 | -22.4% | 0.059 | 0.071 | 16.9% | 3.6 | 3.7 | 2.7% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.3 | 12.5 | -22.4% | 0.066 | 0.079 | 16.5% | 3.6 | 3.8 | 5.3% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.5 | 14.7 | -12.2% | 0.073 | 0.093 | 21.5% | 3.8 | 3.9 | 2.6% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.5 | 14.7 | -12.2% | 0.088 | 0.100 | 12.0% | 4.1 | 3.8 | -7.9% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 流域河流（东马营）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 东马营 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.0 | 11.0 | 27.3% | 0.020 | 0.030 | 33.3% | 2.6 | 2.2 | -18.2% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.5 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.0% | 4.3 | 3.5 | -22.9% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.5 | - | - | 0.050 | 0.060 | 16.7% | 4.3 | 3.0 | -43.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 17.0 | 30.6% | 0.030 | 0.050 | 40.0% | 3.0 | 4.5 | 33.3% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.8 | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 3.0 | 3.8 | 21.1% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.8 | - | - | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 3.0 | 2.9 | -3.4% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.0 | 15.0 | 13.3% | 0.020 | 0.040 | 50.0% | 3.4 | 3.6 | 5.6% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.0 | - | - | 0.020 | 0.035 | 42.9% | 3.4 | 3.0 | -13.3% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 11.0 | -7.3% | 0.035 | 0.040 | 12.5% | 3.4 | 2.8 | -21.4% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 11.0 | -18.2% | 0.040 | 0.047 | 14.9% | 3.7 | 2.9 | -27.6% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.7 | 14.0 | 9.3% | 0.038 | 0.048 | 20.8% | 3.6 | 3.3 | -9.1% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 14.0 | 10.7% | 0.036 | 0.044 | 18.2% | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.4 | 14.0 | 11.4% | 0.035 | 0.043 | 18.6% | 3.4 | 3.3 | -3.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 14.3 | 12.6% | 0.033 | 0.043 | 23.3% | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.6 | 14.3 | 11.9% | 0.031 | 0.042 | 26.2% | 3.4 | 3.3 | -3.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表22 流域河流（新盖房）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 新盖房 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.0 | 8.0 | -12.5% | 0.030 | 0.030 | 0.0% | 2.5 | 2.3 | -8.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | 0 | 15.0 | - | - | 0.040 | - | - | 3.7 | - | - |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | - | - | 0.040 | 0.030 | -33.3% | 3.7 | 3.2 | -15.6% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 10.0 | -10.0% | 0.058 | 0.030 | -93.3% | 3.0 | 3.1 | 3.2% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | - | - | 0.058 | 0.040 | -45.0% | 3.0 | 3.0 | 0.0% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | - | - | 0.058 | 0.030 | -93.3% | 3.0 | 4.0 | 25.0% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 9.0 | -66.7% | 0.050 | 0.040 | -25.0% | 4.0 | 2.9 | -37.9% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.0% | 4.0 | 2.8 | -42.9% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 8.0 | -50.0% | 0.035 | 0.030 | -16.7% | 3.1 | 2.3 | -34.8% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 8.0 | -62.5% | 0.037 | 0.030 | -23.3% | 3.3 | 2.8 | -17.9% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 9.0 | -38.9% | 0.042 | 0.030 | -40.0% | 3.2 | 2.9 | -10.3% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.2 | 9.0 | -35.6% | 0.045 | 0.032 | -40.6% | 3.2 | 2.9 | -10.3% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 9.0 | -33.3% | 0.047 | 0.032 | -46.9% | 3.2 | 3.1 | -3.2% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 9.0 | -37.8% | 0.048 | 0.033 | -45.5% | 3.3 | 3.1 | -6.5% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 9.0 | -42.2% | 0.048 | 0.036 | -33.3% | 3.4 | 3.0 | -13.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表23 流域河流（王林口）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 王林口 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.0 | 5.0 | 0.0% | 0.060 | 0.020 | -200.0% | 1.5 | 1.3 | -15.4% |
| 2月 | Ⅱ类 | 0 | 6.0 | - | - | 0.100 | - | - | 1.6 | - | - |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.0 | 7.0 | 14.3% | 0.100 | 0.020 | -400.0% | 1.6 | 1.6 | 0.0% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 12.0 | 41.7% | 0.050 | 0.020 | -150.0% | 1.6 | 1.7 | 5.9% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 7.0 | 0.0% | 0.050 | 0.050 | 0.0% | 1.6 | 1.8 | 11.1% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 4.5 | -55.6% | 0.050 | 0.050 | 0.0% | 1.6 | 2.0 | 20.0% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 7.0 | -71.4% | 0.090 | 0.060 | -50.0% | 2.9 | 1.8 | -61.1% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 7.0 | -57.1% | 0.060 | 0.030 | -100.0% | 2.9 | 1.8 | -61.1% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.5 | 5.0 | -10.0% | 0.080 | 0.020 | -300.0% | 1.6 | 1.3 | -23.1% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.7 | 6.0 | 5.0% | 0.087 | 0.020 | -335.0% | 1.6 | 1.4 | -14.3% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.0 | 8.0 | 25.0% | 0.078 | 0.020 | -290.0% | 1.6 | 1.5 | -6.7% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.2 | 7.8 | 20.5% | 0.072 | 0.028 | -157.1% | 1.6 | 1.6 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.3 | 7.1 | 11.3% | 0.068 | 0.032 | -112.5% | 1.6 | 1.7 | 5.9% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.1 | 7.1 | 0.0% | 0.071 | 0.037 | -91.9% | 1.8 | 1.7 | -5.9% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 7.1 | -7.0% | 0.070 | 0.036 | -94.4% | 1.9 | 1.7 | -11.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表24 流域河流（南疃村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 南疃村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 8.0 | -106.3% | 0.080 | 0.030 | -166.7% | 4.0 | 2.1 | -90.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | 0 | 12.0 | - | - | 0.030 | - | - | 3.1 | - | - |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.0 | 7.0 | -100.0% | 0.020 | 0.030 | 33.3% | 4.0 | 2.2 | -81.8% |
| 4月 | Ⅲ类 | 0 | 15.0 | - | - | 0.080 | - | - | 4.4 | - | - |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 14.0 | 0.0% | 0.025 | 0.030 | 16.7% | 4.3 | 4.4 | 2.3% |
| 6月 | 0 | Ⅲ类 | - | 19.5 | - | - | 0.040 | - | - | 5.8 | - |
| 7月 | 0 | Ⅲ类 | - | 19.0 | - | - | 0.070 | - | - | 5.9 | - |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 25.0 | 14.5 | -72.4% | 0.090 | 0.030 | -200.0% | 6.8 | 4.8 | -41.7% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 8.0 | -77.5% | 0.055 | 0.030 | -83.3% | 3.6 | 2.1 | -71.4% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 7.5 | -89.3% | 0.043 | 0.030 | -43.3% | 3.7 | 2.2 | -68.2% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.4 | 7.5 | -92.0% | 0.052 | 0.030 | -73.3% | 3.9 | 2.2 | -77.3% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.3 | 9.7 | -47.4% | 0.047 | 0.030 | -56.7% | 4.0 | 2.9 | -37.9% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.3 | 12.1 | -18.2% | 0.047 | 0.032 | -46.9% | 4.0 | 3.6 | -11.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 13.5 | -5.9% | 0.047 | 0.040 | -17.5% | 4.0 | 4.1 | 2.4% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.1 | 13.7 | -17.5% | 0.054 | 0.038 | -42.1% | 4.4 | 4.2 | -4.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表25 流域河流（西新庄）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 西新庄 | 1月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.4 | - |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 9.0 | -22.2% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 3.3 | 2.4 | -37.5% |
| 1-2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.4 | - |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 9.0 | -22.2% | 0.050 | 0.030 | -66.7% | 3.3 | 2.4 | -37.5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表26 流域河流（北河店）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北河店 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | - | 16.0 | - | 0.007 | 0.010 | 30.0% | 1.9 | 1.3 | -46.2% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 6.0 | -16.7% | 0.012 | 0.005 | -140.0% | 2.1 | 1.3 | -61.5% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 11.0 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.0% | 2.3 | 1.9 | -21.1% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.5 | 7.5 | -13.3% | 0.010 | 0.006 | -66.7% | 1.8 | 1.9 | 5.3% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | - | - | - | 0.008 | 0.007 | -14.3% | 1.6 | 1.7 | 5.9% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | - | - | - | 0.009 | 0.005 | -80.0% | 1.8 | 1.7 | -5.9% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 8.0 | -37.5% | 0.028 | 0.012 | -133.3% | 3.1 | 1.6 | -93.8% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | - | - | - | 0.023 | 0.018 | -27.8% | 2.9 | 1.8 | -61.1% |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 11.0 | 36.4% | 0.010 | 0.008 | -25.0% | 2.0 | 1.3 | -53.8% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 9.0 | 11.0 | 18.2% | 0.010 | 0.009 | -11.1% | 2.1 | 1.5 | -40.0% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.8 | 9.8 | 10.2% | 0.010 | 0.008 | -25.0% | 2.0 | 1.6 | -25.0% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.8 | 9.8 | 10.2% | 0.010 | 0.008 | -25.0% | 1.9 | 1.6 | -18.8% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.8 | 9.8 | 10.2% | 0.010 | 0.008 | -25.0% | 1.9 | 1.6 | -18.8% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 9.4 | 9.4 | 0.0% | 0.012 | 0.008 | -50.0% | 2.1 | 1.6 | -31.3% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 9.4 | 9.4 | 0.0% | 0.014 | 0.009 | -55.6% | 2.2 | 1.6 | -37.5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表27 流域河流（白合）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 白合 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | - | 4.0 | - | 0.021 | 0.016 | -31.3% | 0.5 | 0.7 | 28.6% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.0 | - | - | 0.021 | 0.019 | -10.5% | 0.7 | 0.6 | -16.7% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.0 | - | - | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 1.1 | 1.4 | 21.4% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.0 | 8.0 | 25.0% | 0.020 | 0.016 | -25.0% | 1.2 | 1.3 | 7.7% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | - | - | - | 0.019 | 0.018 | -5.6% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | - | - | - | 0.018 | 0.022 | 18.2% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 9.0 | 33.3% | 0.023 | 0.036 | 36.1% | 1.3 | 1.3 | 0.0% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | - | - | - | 0.060 | 0.068 | 11.8% | 2.4 | 2.4 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.0 | 4.0 | 0.0% | 0.021 | 0.018 | -16.7% | 0.6 | 0.6 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.0 | 4.0 | -25.0% | 0.021 | 0.018 | -16.7% | 0.8 | 0.9 | 11.1% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 6.0 | 11.7% | 0.020 | 0.018 | -11.1% | 0.9 | 1.0 | 10.0% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 6.0 | 11.7% | 0.020 | 0.018 | -11.1% | 0.9 | 1.0 | 10.0% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 6.0 | 11.7% | 0.020 | 0.018 | -11.1% | 0.9 | 1.0 | 10.0% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 5.5 | 7.0 | 21.4% | 0.020 | 0.021 | 4.8% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.5 | 7.0 | 21.4% | 0.025 | 0.027 | 7.4% | 1.2 | 1.2 | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表28 流域河流（北大冉村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北大冉村 | 1月 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 11.6 | 14.0 | 17.1% | 0.061 | 0.074 | 17.6% | 3.9 | 3.8 | -2.6% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.8 | 12.9 | -22.5% | 0.068 | 0.082 | 17.1% | 4.3 | 4.5 | 4.4% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 16.7 | 15.0% | 0.076 | 0.086 | 11.6% | 4.8 | 5.2 | 7.7% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.2 | 15.9 | 23.3% | 0.080 | 0.093 | 14.0% | 4.3 | 5.5 | 21.8% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.7 | 16.4 | 28.7% | 0.141 | 0.095 | -48.4% | 4.6 | 4.8 | 4.2% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.3 | 13.6 | 31.6% | 0.110 | 0.109 | -0.9% | 4.1 | 5.0 | 18.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 7.2 | 12.6 | 42.9% | 0.122 | 0.139 | 12.2% | 4.5 | 4.3 | -4.7% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.2 | 12.8 | -3.1% | 0.134 | 0.122 | -9.8% | 2.9 | 3.1 | 6.5% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.7 | 13.4 | -2.2% | 0.064 | 0.078 | 17.9% | 4.1 | 4.2 | 2.4% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.9 | 14.5 | 4.1% | 0.068 | 0.081 | 16.0% | 4.3 | 4.5 | 4.4% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.4 | 14.9 | 10.1% | 0.071 | 0.084 | 15.5% | 4.3 | 4.8 | 10.4% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.1 | 15.2 | 13.8% | 0.085 | 0.086 | 1.2% | 4.4 | 4.8 | 8.3% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 14.9 | 16.1% | 0.089 | 0.090 | 1.1% | 4.3 | 4.8 | 10.4% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.7 | 14.6 | 19.9% | 0.094 | 0.097 | 3.1% | 4.4 | 4.7 | 6.4% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.9 | 14.4 | 17.4% | 0.099 | 0.100 | 1.0% | 4.2 | 4.5 | 6.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表29 流域河流（褚庄村南）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 褚庄村南 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.1 | 14.7 | 10.9% | 0.021 | 0.043 | 51.2% | 3.1 | 4.5 | 31.1% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.1 | 14.9 | 18.8% | 0.027 | 0.058 | 53.4% | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 14.4 | 18.5 | 22.2% | 0.041 | 0.081 | 49.4% | 4.4 | 5.0 | 12.0% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 18.8 | 12.2% | 0.058 | 0.090 | 35.6% | 4.4 | 5.8 | 24.1% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 16.5 | 19.8 | 16.7% | 0.095 | 0.076 | -25.0% | 5.6 | 6.0 | 6.7% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 10.1 | 20.2 | 50.0% | 0.073 | 0.123 | 40.7% | 4.6 | 5.7 | 19.3% |
| 7月 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 14.3 | 23.0 | 37.8% | 0.145 | 0.165 | 12.1% | 4.4 | 5.7 | 22.8% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 10.7 | 16.7 | 35.9% | 0.209 | 0.126 | -65.9% | 4.2 | 4.5 | 6.7% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.6 | 14.8 | 14.9% | 0.024 | 0.050 | 52.0% | 3.8 | 4.4 | 13.6% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.2 | 16.0 | 17.5% | 0.030 | 0.061 | 50.8% | 4.0 | 4.6 | 13.0% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 16.7 | 16.2% | 0.037 | 0.068 | 45.6% | 4.1 | 4.9 | 16.3% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 17.3 | 16.2% | 0.048 | 0.070 | 31.4% | 4.4 | 5.1 | 13.7% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.8 | 17.8 | 22.5% | 0.052 | 0.078 | 33.3% | 4.4 | 5.2 | 15.4% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.9 | 18.6 | 25.3% | 0.066 | 0.091 | 27.5% | 4.4 | 5.3 | 17.0% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.5 | 18.3 | 26.2% | 0.084 | 0.095 | 11.6% | 4.4 | 5.2 | 15.4% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表30 流域河流（大石峪村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大石峪村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.7 | 6.6 | 43.9% | 0.042 | 0.051 | 17.6% | 1.1 | 1.2 | 8.3% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.3 | 4.4 | -111.4% | 0.058 | 0.024 | -141.7% | 1.3 | 1.3 | 0.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 12.2 | 8.0 | -52.5% | 0.043 | 0.018 | -138.9% | 1.7 | 1.8 | 5.6% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 16.9 | 14.2% | 0.050 | 0.067 | 25.4% | 2.7 | 2.5 | -8.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 14.1 | 29.1% | 0.043 | 0.052 | 17.3% | 2.3 | 2.2 | -4.5% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.8 | 17.1 | 48.5% | 0.043 | 0.097 | 55.7% | 1.9 | 2.1 | 9.5% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.7 | 11.7 | -8.5% | 0.073 | 0.075 | 2.7% | 1.8 | 1.7 | -5.9% |
| 8月 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 7.0 | 33.9 | 79.4% | 0.145 | 0.453 | 68.0% | 2.6 | 3.4 | 23.5% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 5.5 | -18.2% | 0.050 | 0.038 | -31.6% | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.4 | 6.3 | -33.3% | 0.048 | 0.031 | -54.8% | 1.4 | 1.4 | 0.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.9 | 9.0 | -10.0% | 0.048 | 0.040 | -20.0% | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.9 | 10.0 | 1.0% | 0.047 | 0.042 | -11.9% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.8 | 11.2 | 12.5% | 0.046 | 0.052 | 11.5% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.2 | 11.3 | 9.7% | 0.050 | 0.055 | 9.1% | 1.8 | 1.8 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.8 | 14.1 | 30.5% | 0.062 | 0.105 | 41.0% | 1.9 | 2.0 | 5.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表31 流域河流（斗门村北大桥）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 斗门村北大桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 6.9 | -105.8% | 0.028 | 0.029 | 3.4% | 4.1 | 3.2 | -28.1% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 5.7 | -117.5% | 0.036 | 0.015 | -140.0% | 3.7 | 3.2 | -15.6% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.1 | 10.5 | -34.3% | 0.068 | 0.057 | -19.3% | 4.6 | 4.1 | -12.2% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.4 | 15.1 | -21.9% | 0.046 | 0.065 | 29.2% | 4.0 | 4.5 | 11.1% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.6 | 13.5 | -23.0% | 0.064 | 0.051 | -25.5% | 4.5 | 4.3 | -4.7% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 12.6 | -12.7% | 0.058 | 0.072 | 19.4% | 3.9 | 4.2 | 7.1% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.1 | 10.4 | -54.8% | 0.072 | 0.046 | -56.5% | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.6 | 10.9 | 2.8% | 0.048 | 0.058 | 17.2% | 3.2 | 4.2 | 23.8% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 6.3 | -111.1% | 0.032 | 0.022 | -45.5% | 3.9 | 3.2 | -21.9% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.6 | 7.7 | -76.6% | 0.044 | 0.034 | -29.4% | 4.1 | 3.5 | -17.1% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.8 | 9.6 | -54.2% | 0.044 | 0.042 | -4.8% | 4.1 | 3.8 | -7.9% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.1 | 10.3 | -46.6% | 0.048 | 0.043 | -11.6% | 4.2 | 3.9 | -7.7% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 10.7 | -40.2% | 0.050 | 0.048 | -4.2% | 4.1 | 3.9 | -5.1% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.1 | 10.7 | -41.1% | 0.053 | 0.048 | -10.4% | 4.1 | 3.9 | -5.1% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.6 | 10.7 | -36.4% | 0.052 | 0.049 | -6.1% | 4.0 | 3.9 | -2.6% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表32 流域河流（兑坎庄）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 兑坎庄 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 9.4 | -36.2% | 0.023 | 0.014 | -64.3% | 2.8 | 2.4 | -16.7% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 8.4 | -90.5% | 0.031 | 0.016 | -93.8% | 3.3 | 2.4 | -37.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.8 | 12.2 | -37.7% | 0.014 | 0.012 | -16.7% | 4.0 | 2.8 | -42.9% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 12.3 | -7.3% | 0.042 | 0.021 | -100.0% | 2.4 | 2.6 | 7.7% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 11.3 | -6.2% | 0.024 | 0.022 | -9.1% | 2.4 | 2.8 | 14.3% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 12.6 | -19.0% | 0.035 | 0.056 | 37.5% | 3.0 | 3.0 | 0.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.4 | 16.7 | -16.2% | 0.090 | 0.151 | 40.4% | 3.3 | 3.9 | 15.4% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.3 | 15.8 | -15.8% | 0.113 | 0.116 | 2.6% | 4.0 | 4.1 | 2.4% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 8.9 | -61.8% | 0.027 | 0.015 | -80.0% | 3.0 | 2.4 | -25.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.2 | 10.0 | -52.0% | 0.023 | 0.014 | -64.3% | 3.4 | 2.5 | -36.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.7 | 10.6 | -38.7% | 0.028 | 0.016 | -75.0% | 3.1 | 2.6 | -19.2% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 10.7 | -32.7% | 0.027 | 0.017 | -58.8% | 3.0 | 2.6 | -15.4% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.3 | 11.0 | -30.0% | 0.028 | 0.024 | -16.7% | 3.0 | 2.7 | -11.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 15.0 | 11.8 | -27.1% | 0.037 | 0.042 | 11.9% | 3.0 | 2.8 | -7.1% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.4 | 12.3 | -25.2% | 0.046 | 0.051 | 9.8% | 3.2 | 3.0 | -6.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表33 流域河流（高岭）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 高岭 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.6 | 8.0 | -132.5% | 0.106 | 0.058 | -82.8% | 4.2 | 4.2 | 0.0% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 9.0 | -51.1% | 0.056 | 0.058 | 3.4% | 3.5 | 4.2 | 16.7% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.6 | 17.1 | 38.0% | 0.060 | 0.139 | 56.8% | 3.9 | 5.1 | 23.5% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.2 | 16.6 | 26.5% | 0.080 | 0.156 | 48.7% | 3.9 | 4.4 | 11.4% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.8 | 16.8 | 0.0% | 0.091 | 0.115 | 20.9% | 4.1 | 4.0 | -2.5% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.6 | 14.2 | -38.0% | 0.098 | 0.190 | 48.4% | 4.3 | 3.9 | -10.3% |
| 7月 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 24.4 | 16.5 | -47.9% | 0.386 | 0.361 | -6.9% | 5.0 | 4.7 | -6.4% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 20.1 | 17.8 | -12.9% | 0.260 | 0.301 | 13.6% | 7.2 | 4.2 | -71.4% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.1 | 8.5 | -89.4% | 0.081 | 0.058 | -39.7% | 3.8 | 4.2 | 9.5% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 11.4 | -25.4% | 0.074 | 0.085 | 12.9% | 3.9 | 4.5 | 13.3% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.8 | 12.7 | -8.7% | 0.076 | 0.103 | 26.2% | 3.9 | 4.5 | 13.3% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.4 | 13.5 | -6.7% | 0.079 | 0.105 | 24.8% | 3.9 | 4.4 | 11.4% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.2 | 13.6 | -11.8% | 0.082 | 0.119 | 31.1% | 4.0 | 4.3 | 7.0% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 14.0 | -17.9% | 0.125 | 0.154 | 18.8% | 4.1 | 4.4 | 6.8% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 14.5 | -17.2% | 0.142 | 0.172 | 17.4% | 4.5 | 4.3 | -4.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表34 流域河流（京石高速公路西50米）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 京石高速公路西50米 | 1月 | 0 | Ⅱ类 | - | 6.9 | - | - | 0.027 | - | - | 3.0 | - |
| 2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 11.7 | - | - | 0.029 | - | - | 3.7 | - |
| 3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 15.0 | - | - | 0.032 | - | - | 3.9 | - |
| 4月 | Ⅱ类 | 0 | 6.0 | - | - | 0.043 | - | - | 3.7 | - | - |
| 5月 | Ⅱ类 | 0 | 6.7 | - | - | 0.023 | - | - | 2.3 | - | - |
| 6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 18.1 | 21.1 | 14.2% | 0.187 | 0.171 | -9.4% | - | 4.5 | - |
| 1-2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.3 | - | - | 0.028 | - | - | 3.4 | - |
| 1-3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 11.2 | - | - | 0.029 | - | - | 3.5 | - |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 11.2 | 46.4% | 0.043 | 0.029 | -48.3% | 3.7 | 3.5 | -5.7% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.4 | 11.2 | 42.9% | 0.033 | 0.029 | -13.8% | 3.0 | 3.5 | 14.3% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.4 | 11.2 | 42.9% | 0.033 | 0.029 | -13.8% | 3.0 | 3.5 | 14.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.4 | 11.2 | 42.9% | 0.033 | 0.029 | -13.8% | 3.0 | 3.5 | 14.3% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 13.7 | 24.8% | 0.084 | 0.065 | -29.2% | 3.0 | 3.8 | 21.1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表35 流域河流（兰沟村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 兰沟村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 11.0 | -13.6% | 0.008 | 0.011 | 27.3% | 4.4 | 4.8 | 8.3% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 7.9 | -79.7% | 0.009 | 0.014 | 35.7% | 3.1 | 4.3 | 27.9% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.7 | 11.3 | -38.9% | 0.009 | 0.021 | 57.1% | 4.3 | 3.2 | -34.4% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.2 | 17.9 | 3.9% | 0.018 | 0.026 | 30.8% | 4.6 | 5.1 | 9.8% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.3 | 18.3 | 5.5% | 0.021 | 0.019 | -10.5% | 5.6 | 4.7 | -19.1% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.2 | 12.8 | -18.8% | 0.016 | 0.017 | 5.9% | 5.6 | 4.7 | -19.1% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 15.1 | -2.0% | 0.017 | 0.023 | 26.1% | 5.2 | 4.6 | -13.0% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.8 | 12.2 | -4.9% | 0.025 | 0.028 | 10.7% | - | 4.5 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.4 | 9.4 | -42.6% | 0.008 | 0.012 | 33.3% | 3.8 | 4.6 | 17.4% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.1 | 10.1 | -39.6% | 0.009 | 0.015 | 40.0% | 3.9 | 4.1 | 4.9% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.9 | 12.0 | -24.2% | 0.011 | 0.018 | 38.9% | 4.1 | 4.4 | 6.8% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 13.3 | -15.8% | 0.013 | 0.018 | 27.8% | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 13.2 | -16.7% | 0.014 | 0.018 | 22.2% | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 13.5 | -14.1% | 0.014 | 0.019 | 26.3% | 4.7 | 4.5 | -4.4% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 13.3 | -12.8% | 0.015 | 0.020 | 25.0% | 4.7 | 4.5 | -4.4% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表36 流域河流（留祥佐）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 留祥佐 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.3 | 7.7 | -46.8% | 0.034 | 0.019 | -78.9% | 3.1 | 2.5 | -24.0% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 8.3 | -60.2% | 0.050 | 0.019 | -163.2% | 4.4 | 2.5 | -76.0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.1 | 11.4 | -50.0% | 0.052 | 0.026 | -100.0% | 4.7 | 3.2 | -46.9% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.7 | 11.4 | -37.7% | 0.045 | 0.029 | -55.2% | 3.7 | 2.7 | -37.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.4 | 12.5 | -7.2% | 0.054 | 0.042 | -28.6% | 3.0 | 3.2 | 6.3% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 15.4 | 4.5% | 0.058 | 0.062 | 6.5% | 4.0 | 3.2 | -25.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 18.4 | 21.3 | 13.6% | 0.079 | 0.123 | 35.8% | 3.5 | 4.1 | 14.6% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 18.3 | 21.0 | 12.9% | 0.096 | 0.111 | 13.5% | 4.3 | 4.1 | -4.9% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 8.0 | -53.8% | 0.042 | 0.019 | -121.1% | 3.8 | 2.5 | -52.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.9 | 9.1 | -52.7% | 0.045 | 0.021 | -114.3% | 4.1 | 2.7 | -51.9% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 9.7 | -48.5% | 0.045 | 0.023 | -95.7% | 4.0 | 2.7 | -48.1% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 10.3 | -37.9% | 0.047 | 0.027 | -74.1% | 3.8 | 2.8 | -35.7% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 11.1 | -27.9% | 0.049 | 0.033 | -48.5% | 3.8 | 2.9 | -31.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.8 | 12.6 | -17.5% | 0.053 | 0.046 | -15.2% | 3.8 | 3.1 | -22.6% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.3 | 13.6 | -12.5% | 0.058 | 0.054 | -7.4% | 3.8 | 3.2 | -18.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表37 流域河流（路景）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 路景 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 6.3 | -77.8% | 0.015 | 0.019 | 21.1% | 2.7 | 2.4 | -12.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.0 | 7.9 | -13.9% | 0.019 | 0.019 | 0.0% | 2.8 | 2.3 | -21.7% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 9.9 | -61.6% | 0.032 | 0.020 | -60.0% | 4.3 | 2.7 | -59.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 6.3 | -98.4% | 0.058 | 0.056 | -3.6% | 2.3 | 2.5 | 8.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 9.2 | -19.6% | 0.048 | 0.019 | -152.6% | 2.3 | 2.6 | 11.5% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 11.2 | -14.3% | 0.033 | 0.035 | 5.7% | 2.6 | 2.7 | 3.7% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 20.8 | 18.3% | 0.082 | 0.123 | 33.3% | 4.6 | 3.9 | -17.9% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.4 | 16.6 | 25.3% | 0.068 | 0.051 | -33.3% | 3.6 | 4.8 | 25.0% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 10.1 | 7.1 | -42.3% | 0.017 | 0.019 | 10.5% | 2.8 | 2.4 | -16.7% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.1 | 8.0 | -51.3% | 0.022 | 0.019 | -15.8% | 3.3 | 2.5 | -32.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.2 | 7.6 | -60.5% | 0.031 | 0.028 | -10.7% | 3.0 | 2.5 | -20.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.9 | 7.9 | -50.6% | 0.034 | 0.027 | -25.9% | 2.9 | 2.5 | -16.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.1 | 8.5 | -42.4% | 0.034 | 0.028 | -21.4% | 2.8 | 2.5 | -12.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 10.2 | -25.5% | 0.041 | 0.042 | 2.4% | 3.1 | 2.7 | -14.8% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.7 | 11.0 | -15.5% | 0.044 | 0.043 | -2.3% | 3.2 | 3.0 | -6.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表38 流域河流（清水河朝阳南大街）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 清水河朝阳南大街 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 7.2 | 16.7% | 0.020 | 0.005 | -300.0% | 2.1 | 2.9 | 27.6% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 7.7 | 9.1% | 0.031 | 0.005 | -520.0% | 2.2 | 3.6 | 38.9% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 10.5 | 1.9% | 0.036 | 0.005 | -620.0% | 3.4 | 3.2 | -6.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 11.6 | 34.5% | 0.020 | 0.005 | -300.0% | 2.3 | 3.6 | 36.1% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.1 | 17.0 | 46.5% | 0.018 | 0.011 | -63.6% | 2.8 | 4.2 | 33.3% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.6 | 16.9 | 49.1% | 0.009 | 0.017 | 47.1% | 2.5 | 5.0 | 50.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 17.7 | 16.4% | 0.060 | 0.073 | 17.8% | 4.8 | 3.7 | -29.7% |
| 8月 | 0 | Ⅲ类 | - | 15.1 | - | - | 0.049 | - | - | 2.9 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 7.4 | 12.2% | 0.026 | 0.005 | -420.0% | 2.2 | 3.2 | 31.3% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 8.5 | 8.2% | 0.029 | 0.005 | -480.0% | 2.6 | 3.2 | 18.8% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 9.2 | 16.3% | 0.027 | 0.005 | -440.0% | 2.5 | 3.3 | 24.2% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 10.8 | 25.9% | 0.025 | 0.006 | -316.7% | 2.6 | 3.5 | 25.7% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.1 | 11.8 | 31.4% | 0.022 | 0.008 | -175.0% | 2.6 | 3.8 | 31.6% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.1 | 12.7 | 28.3% | 0.028 | 0.017 | -64.7% | 2.9 | 3.7 | 21.6% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.1 | 13.0 | 30.0% | 0.028 | 0.021 | -33.3% | 2.9 | 3.6 | 19.4% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表39 流域河流（神北村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 神北村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.4 | 5.1 | -45.1% | 0.043 | 0.010 | -330.0% | 1.1 | 1.2 | 8.3% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 10.0 | 5.1 | -96.1% | 0.028 | 0.005 | -460.0% | 1.2 | 1.4 | 14.3% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 13.4 | 7.5 | -78.7% | 0.037 | 0.014 | -164.3% | 2.4 | 2.0 | -20.0% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.1 | 11.8 | 5.9% | 0.058 | 0.036 | -61.1% | 3.3 | 2.5 | -32.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 10.4 | -27.9% | 0.052 | 0.040 | -30.0% | 1.9 | 1.8 | -5.6% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 10.6 | 2.8% | 0.049 | 0.061 | 19.7% | 1.9 | 1.7 | -11.8% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.8 | 16.7 | 35.3% | 0.109 | 0.137 | 20.4% | 1.8 | 2.3 | 21.7% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.0 | 20.4 | 65.7% | 0.060 | 0.200 | 70.0% | 2.9 | 3.0 | 3.3% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.7 | 5.1 | -70.6% | 0.036 | 0.008 | -350.0% | 1.2 | 1.3 | 7.7% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 10.3 | 5.9 | -74.6% | 0.036 | 0.010 | -260.0% | 1.6 | 1.5 | -6.7% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 10.5 | 7.4 | -41.9% | 0.042 | 0.016 | -162.5% | 2.0 | 1.8 | -11.1% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 8.0 | -37.5% | 0.044 | 0.021 | -109.5% | 2.0 | 1.8 | -11.1% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.9 | 8.4 | -29.8% | 0.044 | 0.028 | -57.1% | 2.0 | 1.8 | -11.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.9 | 9.6 | -13.5% | 0.054 | 0.043 | -25.6% | 1.9 | 1.8 | -5.6% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.4 | 11.0 | 5.5% | 0.054 | 0.063 | 14.3% | 2.1 | 2.0 | -5.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表40 流域河流（市西三环保满路北）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 市西三环保满路北 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 5.4 | 6.8 | 20.6% | 0.005 | 0.005 | 0.0% | 1.7 | 2.7 | 37.0% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 7.2 | -1.4% | 0.005 | 0.005 | 0.0% | 1.7 | 2.8 | 39.3% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.6 | 8.9 | -19.1% | 0.016 | 0.005 | -220.0% | 2.4 | 2.7 | 11.1% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.4 | 8.8 | -29.5% | 0.010 | 0.005 | -100.0% | 2.0 | 2.6 | 23.1% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 9.0 | 6.8 | -32.4% | 0.008 | 0.008 | 0.0% | 1.9 | 2.0 | 5.0% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 8.3 | 11.7 | 29.1% | 0.006 | 0.063 | 90.5% | 2.0 | 2.5 | 20.0% |
| 7月 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 15.1 | 17.0 | 11.2% | 0.082 | 0.160 | 48.8% | 2.4 | 3.9 | 38.5% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 22.0 | 11.6 | -89.7% | 0.190 | 0.061 | -211.5% | 6.8 | 2.5 | -172.0% |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 6.4 | 7.0 | 8.6% | 0.005 | 0.005 | 0.0% | 1.7 | 2.8 | 39.3% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 7.6 | -2.6% | 0.009 | 0.005 | -80.0% | 1.9 | 2.7 | 29.6% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 7.9 | -10.1% | 0.009 | 0.005 | -80.0% | 2.0 | 2.7 | 25.9% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 7.7 | -13.0% | 0.009 | 0.006 | -50.0% | 1.9 | 2.6 | 26.9% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 8.4 | -3.6% | 0.008 | 0.015 | 46.7% | 2.0 | 2.6 | 23.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.6 | 9.6 | 0.0% | 0.019 | 0.036 | 47.2% | 2.0 | 2.7 | 25.9% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.1 | 9.8 | -13.3% | 0.040 | 0.039 | -2.6% | 2.6 | 2.7 | 3.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表41 流域河流（塔崖驿）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 塔崖驿 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.5 | 4.7 | 4.3% | 0.052 | 0.025 | -108.0% | 1.3 | 1.4 | 7.1% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.2 | 5.2 | 0.0% | 0.048 | 0.025 | -92.0% | 1.6 | 1.4 | -14.3% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 6.2 | 3.2% | 0.042 | 0.037 | -13.5% | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.4 | 5.5 | -52.7% | 0.075 | 0.041 | -82.9% | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.5 | 7.9 | -20.3% | 0.075 | 0.033 | -127.3% | 2.1 | 2.1 | 0.0% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.4 | 18.2 | 53.8% | 0.072 | 0.088 | 18.2% | 2.5 | 2.9 | 13.8% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 12.0 | 21.1 | 43.1% | 0.108 | 0.120 | 10.0% | 2.7 | 2.7 | 0.0% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.4 | 12.6 | 17.5% | 0.073 | 0.098 | 25.5% | 2.5 | 2.5 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.8 | 5.0 | 4.0% | 0.050 | 0.025 | -100.0% | 1.4 | 1.4 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.2 | 5.4 | 3.7% | 0.047 | 0.029 | -62.1% | 1.5 | 1.5 | 0.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 5.4 | -11.1% | 0.054 | 0.032 | -68.8% | 1.6 | 1.6 | 0.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.7 | 5.9 | -13.6% | 0.058 | 0.032 | -81.3% | 1.7 | 1.7 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 8.0 | 12.5% | 0.061 | 0.042 | -45.2% | 1.8 | 1.9 | 5.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 9.8 | 21.4% | 0.067 | 0.053 | -26.4% | 1.9 | 2.0 | 5.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 10.2 | 21.6% | 0.068 | 0.058 | -17.2% | 2.0 | 2.0 | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表42 流域河流（屯头）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 屯头 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 21.7 | 24.7 | 12.1% | 0.127 | 0.107 | -18.7% | 5.9 | 5.8 | -1.7% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 26.8 | 20.9 | -28.2% | 0.131 | 0.082 | -59.8% | 6.5 | 5.9 | -10.2% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 24.0 | 20.8 | -15.4% | 0.090 | 0.074 | -21.6% | 5.9 | 5.6 | -5.4% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.3 | 27.4 | 18.6% | 0.064 | 0.064 | 0.0% | 5.8 | 8.4 | 31.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 19.5 | 15.2 | -28.3% | 0.045 | 0.070 | 35.7% | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
| 6月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 21.0 | 18.5 | -13.5% | 0.110 | 0.077 | -42.9% | 4.9 | 2.8 | -75.0% |
| 7月 | Ⅳ类 | 0 | 24.3 | - | - | 0.198 | - | - | 4.6 | - | - |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 12.9 | -8.5% | 0.145 | 0.048 | -202.1% | 2.7 | 3.2 | 15.6% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 24.2 | 22.8 | -6.1% | 0.129 | 0.094 | -37.2% | 6.2 | 5.8 | -6.9% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 24.2 | 22.1 | -9.5% | 0.116 | 0.088 | -31.8% | 6.1 | 5.8 | -5.2% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 23.7 | 23.4 | -1.3% | 0.103 | 0.082 | -25.6% | 6.0 | 6.4 | 6.3% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.9 | 21.8 | -5.0% | 0.091 | 0.079 | -15.2% | 5.9 | 6.2 | 4.8% |
| 1-6月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.6 | 21.2 | -6.6% | 0.094 | 0.079 | -19.0% | 5.7 | 5.6 | -1.8% |
| 1-7月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.8 | 21.2 | -7.5% | 0.109 | 0.079 | -38.0% | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 21.7 | 20.1 | -8.0% | 0.114 | 0.075 | -52.0% | 5.2 | 5.3 | 1.9% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表43 流域河流（王御史庄）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 王御史庄 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 6.5 | 0.0% | 0.040 | 0.040 | 0.0% | 3.4 | 2.2 | -54.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.4 | 7.7 | -22.1% | 0.054 | 0.049 | -10.2% | 2.6 | 2.5 | -4.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.8 | 15.6 | 37.2% | 0.039 | 0.061 | 36.1% | 3.1 | 3.5 | 11.4% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.8 | 17.3 | 43.4% | 0.039 | 0.053 | 26.4% | 3.6 | 4.0 | 10.0% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.9 | 12.9 | 15.5% | 0.040 | 0.041 | 2.4% | 4.1 | 3.7 | -10.8% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.9 | 12.9 | 7.8% | 0.040 | 0.023 | -73.9% | 4.9 | 4.1 | -19.5% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.1 | 7.8 | -80.8% | 0.024 | 0.021 | -14.3% | 5.5 | 3.3 | -66.7% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 12.0 | 10.3 | -16.5% | 0.100 | 0.032 | -212.5% | 3.2 | 3.0 | -6.7% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 7.1 | -12.7% | 0.047 | 0.044 | -6.8% | 3.0 | 2.4 | -25.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.6 | 9.9 | 13.1% | 0.044 | 0.050 | 12.0% | 3.0 | 2.7 | -11.1% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.9 | 11.8 | 24.6% | 0.043 | 0.051 | 15.7% | 3.2 | 3.0 | -6.7% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.3 | 12.0 | 22.5% | 0.042 | 0.049 | 14.3% | 3.4 | 3.2 | -6.3% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.7 | 12.2 | 20.5% | 0.042 | 0.044 | 4.5% | 3.6 | 3.3 | -9.1% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 11.5 | 10.4% | 0.039 | 0.041 | 4.9% | 3.9 | 3.3 | -18.2% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.6 | 11.4 | 7.0% | 0.047 | 0.040 | -17.5% | 3.8 | 3.3 | -15.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表44 流域河流（五女集）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 五女集 | 1月 | 0 | Ⅱ类 | - | 5.5 | - | - | 0.005 | - | - | 2.4 | - |
| 2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 4.3 | - | - | 0.020 | - | - | 2.3 | - |
| 3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.3 | - | - | 0.010 | - | - | 2.5 | - |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.8 | 5.7 | -54.4% | 0.024 | 0.013 | -84.6% | 2.3 | 2.7 | 14.8% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.1 | 7.7 | 7.8% | 0.020 | 0.018 | -11.1% | 2.2 | 2.4 | 8.3% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 11.1 | 31.5% | 0.017 | 0.025 | 32.0% | 2.7 | 2.6 | -3.8% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 9.5 | 16.9 | 43.8% | 0.023 | 0.133 | 82.7% | 2.9 | 3.6 | 19.4% |
| 8月 | 0 | Ⅳ类 | - | 27.3 | - | - | 0.139 | - | - | - | - |
| 1-2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 4.9 | - | - | 0.012 | - | - | 2.4 | - |
| 1-3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 6.4 | - | - | 0.012 | - | - | 2.4 | - |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.8 | 6.2 | -41.9% | 0.024 | 0.012 | -100.0% | 2.3 | 2.5 | 8.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 6.5 | -23.1% | 0.022 | 0.013 | -69.2% | 2.2 | 2.5 | 12.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 7.3 | -6.8% | 0.020 | 0.015 | -33.3% | 2.4 | 2.5 | 4.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.2 | 8.6 | 4.7% | 0.021 | 0.032 | 34.4% | 2.5 | 2.6 | 3.8% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.2 | 11.0 | 25.5% | 0.021 | 0.045 | 53.3% | 2.5 | 2.6 | 3.8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表45 流域河流（西柴里村东桥）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 西柴里村东桥 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.5 | 7.5 | -26.7% | 0.041 | 0.031 | -32.3% | 3.3 | 2.9 | -13.8% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.0 | 10.7 | 15.9% | 0.025 | 0.022 | -13.6% | 4.0 | 3.0 | -33.3% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.5 | 7.3 | -57.5% | 0.013 | 0.018 | 27.8% | 4.5 | 3.4 | -32.4% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 8.3 | -44.6% | 0.013 | 0.012 | -8.3% | 3.8 | 2.7 | -40.7% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 8.2 | 20.7% | 0.013 | 0.022 | 40.9% | 3.0 | 3.0 | 0.0% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 9.2 | 10.2 | 9.8% | 0.037 | 0.042 | 11.9% | 4.9 | 3.1 | -58.1% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 13.5 | -7.4% | 0.077 | 0.115 | 33.0% | 4.3 | 4.2 | -2.4% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.7 | 12.7 | 0.0% | 0.160 | 0.088 | -81.8% | 3.6 | 4.0 | 10.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.2 | 9.1 | -1.1% | 0.033 | 0.026 | -26.9% | 3.6 | 3.0 | -20.0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 8.5 | -17.6% | 0.026 | 0.024 | -8.3% | 3.9 | 3.1 | -25.8% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.5 | 8.4 | -25.0% | 0.023 | 0.021 | -9.5% | 3.9 | 3.0 | -30.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.7 | 8.4 | -15.5% | 0.021 | 0.021 | 0.0% | 3.7 | 3.0 | -23.3% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.6 | 8.7 | -10.3% | 0.024 | 0.024 | 0.0% | 3.9 | 3.0 | -30.0% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 9.4 | -9.6% | 0.031 | 0.037 | 16.2% | 4.0 | 3.2 | -25.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.6 | 9.8 | -8.2% | 0.047 | 0.044 | -6.8% | 3.9 | 3.3 | -18.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表46 流域河流（杨庄祠堂）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 杨庄祠堂 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.4 | 15.3 | 25.5% | 0.021 | 0.040 | 47.5% | 3.1 | 5.3 | 41.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.1 | 12.2 | 0.8% | 0.009 | 0.027 | 66.7% | 3.8 | 3.9 | 2.6% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.7 | 15.0 | -4.7% | 0.010 | 0.032 | 68.8% | 4.3 | 5.2 | 17.3% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.1 | 14.5 | -4.1% | 0.006 | 0.064 | 90.6% | 4.1 | 5.9 | 30.5% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.3 | 14.4 | -6.3% | 0.046 | 0.047 | 2.1% | 4.9 | 5.1 | 3.9% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.3 | 19.2 | 41.1% | 0.051 | 0.078 | 34.6% | 4.8 | 5.4 | 11.1% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 18.9 | 25.9% | 0.108 | 0.097 | -11.3% | 5.2 | 4.6 | -13.0% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.1 | 15.5 | 41.3% | 0.155 | 0.095 | -63.2% | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 13.8 | 14.5% | 0.015 | 0.034 | 55.9% | 3.4 | 4.6 | 26.1% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.1 | 14.2 | 7.7% | 0.013 | 0.033 | 60.6% | 3.7 | 4.8 | 22.9% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 14.2 | 4.2% | 0.012 | 0.041 | 70.7% | 3.8 | 5.1 | 25.5% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.9 | 14.3 | 2.8% | 0.018 | 0.042 | 57.1% | 4.0 | 5.1 | 21.6% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.5 | 15.1 | 10.6% | 0.024 | 0.048 | 50.0% | 4.2 | 5.1 | 17.6% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 15.6 | 12.8% | 0.036 | 0.055 | 34.5% | 4.3 | 5.1 | 15.7% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 15.6 | 16.7% | 0.051 | 0.060 | 15.0% | 4.2 | 4.9 | 14.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表47 流域河流（一亩泉河建华桥）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 一亩泉河建华桥 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.8 | 7.3 | 34.2% | 0.022 | 0.019 | -15.8% | 1.9 | 3.0 | 36.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.0 | 6.7 | 25.4% | 0.015 | 0.019 | 21.1% | 2.1 | 3.0 | 30.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 8.7 | 10.3% | 0.033 | 0.040 | 17.5% | 4.0 | 3.0 | -33.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.6 | 8.4 | -2.4% | 0.035 | 0.046 | 23.9% | 2.2 | 2.9 | 24.1% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 10.1 | 17.8% | 0.040 | 0.040 | 0.0% | 2.6 | 2.8 | 7.1% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.7 | 15.0 | 55.3% | 0.065 | 0.083 | 21.7% | 2.4 | 2.6 | 7.7% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 10.0 | 20.5 | 51.2% | 0.111 | 0.172 | 35.5% | 4.2 | 3.9 | -7.7% |
| 8月 | 0 | Ⅲ类 | - | 12.1 | - | - | 0.091 | - | - | 3.0 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 4.9 | 7.0 | 30.0% | 0.018 | 0.019 | 5.3% | 2.0 | 3.0 | 33.3% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.9 | 7.6 | 22.4% | 0.023 | 0.026 | 11.5% | 2.7 | 3.0 | 10.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.6 | 7.8 | 15.4% | 0.026 | 0.031 | 16.1% | 2.6 | 3.0 | 13.3% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.9 | 8.2 | 15.9% | 0.029 | 0.033 | 12.1% | 2.6 | 2.9 | 10.3% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.9 | 9.4 | 26.6% | 0.035 | 0.041 | 14.6% | 2.5 | 2.9 | 13.8% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 11.0 | 33.6% | 0.046 | 0.060 | 23.3% | 2.8 | 3.0 | 6.7% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 11.1 | 34.2% | 0.046 | 0.064 | 28.1% | 2.8 | 3.0 | 6.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表48 流域河流（植物园桥）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 植物园桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 13.1 | -9.2% | 0.033 | 0.029 | -13.8% | 4.1 | 5.2 | 21.2% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.6 | 10.3 | -51.5% | 0.037 | 0.087 | 57.5% | 4.3 | 3.4 | -26.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.3 | 11.6 | -40.5% | 0.030 | 0.057 | 47.4% | 5.4 | 3.8 | -42.1% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.2 | 12.6 | -20.6% | 0.018 | 0.076 | 76.3% | 4.3 | 4.2 | -2.4% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.7 | 12.9 | -14.0% | 0.026 | 0.088 | 70.5% | 4.4 | 3.6 | -22.2% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 15.7 | 10.8% | 0.098 | 0.051 | -92.2% | 4.7 | 4.7 | 0.0% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 17.3 | 15.0% | 0.036 | 0.069 | 47.8% | 3.2 | 3.5 | 8.6% |
| 8月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 13.6 | 14.9 | 8.7% | 0.234 | 0.032 | -631.3% | 3.1 | 2.7 | -14.8% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 11.7 | -28.2% | 0.035 | 0.058 | 39.7% | 4.2 | 4.3 | 2.3% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 11.7 | -31.6% | 0.033 | 0.058 | 43.1% | 4.6 | 4.1 | -12.2% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 11.9 | -29.4% | 0.030 | 0.062 | 51.6% | 4.5 | 4.2 | -7.1% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.2 | 12.1 | -25.6% | 0.029 | 0.067 | 56.7% | 4.5 | 4.0 | -12.5% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 12.7 | -18.1% | 0.040 | 0.065 | 38.5% | 4.5 | 4.2 | -7.1% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 13.4 | -11.9% | 0.040 | 0.065 | 38.5% | 4.3 | 4.1 | -4.9% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.8 | 13.6 | -8.8% | 0.064 | 0.061 | -4.9% | 4.2 | 3.9 | -7.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表49 流域河流（什伍村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 什伍村 | 1月 | 0 | Ⅱ类 | - | 5.8 | - | - | 0.057 | - | - | 3.1 | - |
| 2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 6.6 | - | - | 0.020 | - | - | 3.0 | - |
| 3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 9.3 | - | - | 0.023 | - | - | 3.6 | - |
| 4月 | 0 | Ⅱ类 | - | 7.4 | - | - | 0.018 | - | - | 3.3 | - |
| 5月 | 0 | Ⅱ类 | - | 6.5 | - | - | 0.023 | - | - | 3.0 | - |
| 6月 | 0 | Ⅱ类 | - | 12.0 | - | - | 0.020 | - | - | 3.8 | - |
| 7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 12.9 | - | - | 0.011 | - | - | 3.9 | - |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 13.7 | -8.0% | 0.076 | 0.019 | -300.0% | 4.0 | 4.1 | 2.4% |
| 1-2月 | 0 | Ⅱ类 | - | 6.2 | - | - | 0.038 | - | - | 3.0 | - |
| 1-3月 | 0 | Ⅱ类 | - | 7.2 | - | - | 0.033 | - | - | 3.2 | - |
| 1-4月 | 0 | Ⅱ类 | - | 7.3 | - | - | 0.030 | - | - | 3.2 | - |
| 1-5月 | 0 | Ⅱ类 | - | 7.1 | - | - | 0.028 | - | - | 3.2 | - |
| 1-6月 | 0 | Ⅱ类 | - | 7.9 | - | - | 0.027 | - | - | 3.3 | - |
| 1-7月 | 0 | Ⅱ类 | - | 8.6 | - | - | 0.025 | - | - | 3.4 | - |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.8 | 9.3 | -59.1% | 0.076 | 0.024 | -216.7% | 4.0 | 3.5 | -14.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表50 流域河流（大寺头）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大寺头 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 5.5 | -132.7% | 0.119 | 0.019 | -526.3% | 5.1 | 2.2 | -131.8% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 7.0 | -60.0% | 0.110 | 0.015 | -633.3% | 4.6 | 2.2 | -109.1% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.6 | 7.1 | -119.7% | 0.072 | 0.015 | -380.0% | 5.1 | 2.4 | -112.5% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 8.3 | 8.4% | 0.034 | 0.012 | -183.3% | 1.9 | 2.5 | 24.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.2 | 13.8 | 47.8% | 0.042 | 0.025 | -68.0% | 1.9 | 2.6 | 26.9% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 13.0 | 40.8% | 0.061 | 0.035 | -74.3% | 4.0 | 2.5 | -60.0% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 13.8 | 14.5% | 0.092 | 0.053 | -73.6% | 3.3 | 3.4 | 2.9% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.4 | 15.6 | 20.5% | 0.078 | 0.082 | 4.9% | 3.8 | 4.0 | 5.0% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 6.2 | -93.5% | 0.114 | 0.017 | -570.6% | 4.8 | 2.2 | -118.2% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 6.5 | -103.1% | 0.100 | 0.016 | -525.0% | 4.9 | 2.3 | -113.0% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 7.0 | -68.6% | 0.084 | 0.015 | -460.0% | 4.2 | 2.3 | -82.6% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.9 | 8.3 | -31.3% | 0.075 | 0.017 | -341.2% | 3.7 | 2.4 | -54.2% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.4 | 9.1 | -14.3% | 0.073 | 0.020 | -265.0% | 3.8 | 2.4 | -58.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.6 | 9.8 | -8.2% | 0.076 | 0.025 | -204.0% | 3.7 | 2.5 | -48.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.8 | 10.5 | -2.9% | 0.076 | 0.032 | -137.5% | 3.7 | 2.7 | -37.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表51 流域河流（北辛庄）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北辛庄 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.3 | 2.7 | -22.2% | 0.007 | 0.005 | -40.0% | 1.1 | 1.0 | -10.0% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 2.7 | -96.3% | 0.020 | 0.007 | -185.7% | 1.3 | 1.0 | -30.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.7 | 5.0 | 6.0% | 0.023 | 0.007 | -228.6% | 1.4 | 1.3 | -7.7% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 4.7 | -48.9% | 0.020 | 0.013 | -53.8% | 1.9 | 1.3 | -46.2% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.7 | 6.0 | -28.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 1.9 | 1.5 | -26.7% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.7 | 5.3 | -45.3% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 2.2 | 1.3 | -69.2% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 9.3 | -18.3% | 0.023 | 0.047 | 51.1% | 3.2 | 2.7 | -18.5% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 7.3 | 4.1% | 0.030 | 0.043 | 30.2% | 2.0 | 2.0 | 0.0% |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 4.3 | 2.7 | -59.3% | 0.014 | 0.006 | -133.3% | 1.2 | 1.0 | -20.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 4.4 | 3.5 | -25.7% | 0.017 | 0.006 | -183.3% | 1.3 | 1.1 | -18.2% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.1 | 3.8 | -34.2% | 0.018 | 0.008 | -125.0% | 1.4 | 1.2 | -16.7% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.6 | 4.2 | -33.3% | 0.018 | 0.010 | -80.0% | 1.5 | 1.2 | -25.0% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.0 | 4.4 | -36.4% | 0.020 | 0.012 | -66.7% | 1.6 | 1.2 | -33.3% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.7 | 5.1 | -31.4% | 0.020 | 0.017 | -17.6% | 1.9 | 1.4 | -35.7% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 6.7 | 5.4 | -24.1% | 0.022 | 0.020 | -10.0% | 1.9 | 1.5 | -26.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表52 流域河流（大龙门村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大龙门村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 4.7 | 57.4% | 0.033 | 0.027 | -22.2% | 1.2 | 1.5 | 20.0% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 3.3 | 3.7 | 10.8% | 0.030 | 0.020 | -50.0% | 1.1 | 1.3 | 15.4% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.7 | 7.0 | 32.9% | 0.040 | 0.023 | -73.9% | 1.4 | 1.6 | 12.5% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 6.3 | 15.9% | 0.080 | 0.043 | -86.0% | 1.6 | 1.7 | 5.9% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 7.0 | 14.3% | 0.070 | 0.073 | 4.1% | 1.7 | 1.8 | 5.6% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.7 | 5.7 | -17.5% | 0.087 | 0.080 | -8.8% | 2.1 | 1.9 | -10.5% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 12.3 | 37.4% | 0.093 | 0.053 | -75.5% | 2.1 | 3.7 | 43.2% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.5 | 8.0 | -43.8% | 0.035 | 0.070 | 50.0% | 3.0 | 2.3 | -30.4% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.6 | 4.2 | 38.1% | 0.032 | 0.024 | -33.3% | 1.2 | 1.4 | 14.3% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 5.1 | 35.3% | 0.034 | 0.023 | -47.8% | 1.2 | 1.5 | 20.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.8 | 5.4 | 29.6% | 0.046 | 0.028 | -64.3% | 1.3 | 1.5 | 13.3% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.3 | 5.7 | 24.6% | 0.051 | 0.037 | -37.8% | 1.4 | 1.6 | 12.5% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.7 | 5.7 | 17.5% | 0.057 | 0.044 | -29.5% | 1.5 | 1.6 | 6.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.1 | 6.7 | 23.9% | 0.062 | 0.046 | -34.8% | 1.6 | 1.9 | 15.8% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.9 | 6.8 | 13.2% | 0.058 | 0.049 | -18.4% | 1.8 | 2.0 | 10.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表53 流域河流（菩萨峪村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 菩萨峪村 | 1月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.3 | - | - | 0.010 | - | - | 1.3 | - |
| 2月 | 0 | Ⅰ类 | - | 3.3 | - | - | 0.008 | - | - | 1.2 | - |
| 3月 | 0 | Ⅰ类 | - | 6.0 | - | - | 0.008 | - | - | 1.5 | - |
| 4月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.0 | - | - | 0.008 | - | - | 1.1 | - |
| 5月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.7 | - | - | 0.010 | - | - | 1.0 | - |
| 6月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.7 | - | - | 0.017 | - | - | 1.3 | - |
| 7月 | 0 | Ⅰ类 | - | 5.7 | - | - | 0.017 | - | - | 1.4 | - |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 10.0 | 4.0 | -150.0% | 0.020 | 0.008 | -150.0% | 2.6 | 1.1 | -136.4% |
| 1-2月 | 0 | Ⅰ类 | - | 3.8 | - | - | 0.009 | - | - | 1.2 | - |
| 1-3月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.5 | - | - | 0.009 | - | - | 1.3 | - |
| 1-4月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.4 | - | - | 0.008 | - | - | 1.3 | - |
| 1-5月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.5 | - | - | 0.009 | - | - | 1.2 | - |
| 1-6月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.5 | - | - | 0.010 | - | - | 1.2 | - |
| 1-7月 | 0 | Ⅰ类 | - | 4.7 | - | - | 0.011 | - | - | 1.3 | - |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 10.0 | 4.6 | -117.4% | 0.020 | 0.011 | -81.8% | 2.6 | 1.2 | -116.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表54 流域河流（沟市村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 沟市村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.0 | 7.3 | -9.6% | 0.013 | 0.013 | 0.0% | 2.2 | 1.9 | -15.8% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.3 | 7.3 | 0.0% | 0.013 | 0.013 | 0.0% | 2.1 | 1.9 | -10.5% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.7 | 8.0 | -21.3% | 0.023 | 0.017 | -35.3% | 2.8 | 2.2 | -27.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 8.0 | -3.8% | 0.077 | 0.020 | -285.0% | 2.2 | 2.2 | 0.0% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 9.0 | 11.1% | 0.017 | 0.020 | 15.0% | 2.1 | 2.3 | 8.7% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 8.3 | -24.1% | 0.013 | 0.020 | 35.0% | 2.9 | 2.2 | -31.8% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.3 | 9.7 | -57.7% | 0.040 | 0.020 | -100.0% | 4.5 | 2.4 | -87.5% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 8.3 | -48.2% | 0.070 | 0.020 | -250.0% | 3.5 | 2.5 | -40.0% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.6 | 7.3 | -4.1% | 0.013 | 0.013 | 0.0% | 2.2 | 1.9 | -15.8% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.3 | 7.5 | -10.7% | 0.016 | 0.014 | -14.3% | 2.4 | 2.0 | -20.0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.3 | 7.6 | -9.2% | 0.032 | 0.016 | -100.0% | 2.3 | 2.0 | -15.0% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 7.9 | -5.1% | 0.029 | 0.017 | -70.6% | 2.3 | 2.1 | -9.5% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.6 | 8.0 | -7.5% | 0.026 | 0.017 | -52.9% | 2.4 | 2.1 | -14.3% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.6 | 8.2 | -17.1% | 0.028 | 0.018 | -55.6% | 2.7 | 2.2 | -22.7% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.9 | 8.2 | -20.7% | 0.033 | 0.018 | -83.3% | 2.8 | 2.2 | -27.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表55 流域河流（老新盖房）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 老新盖房 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 9.3 | 6.5% | 0.023 | 0.033 | 30.3% | 2.3 | 2.2 | -4.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.7 | 9.7 | -41.2% | 0.033 | 0.047 | 29.8% | 3.4 | 2.5 | -36.0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.7 | 11.7 | -17.1% | 0.037 | 0.030 | -23.3% | 3.6 | 2.8 | -28.6% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 9.5 | -17.9% | 0.028 | 0.040 | 30.0% | 2.8 | 2.4 | -16.7% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 10.2 | -17.6% | 0.031 | 0.037 | 16.2% | 3.1 | 2.5 | -24.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表56 流域河流（田宜屯）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 田宜屯 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 9.0 | 3.3% | 0.020 | 0.020 | 0.0% | 2.3 | 2.1 | -9.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 10.0 | -33.0% | 0.050 | 0.047 | -6.4% | 3.9 | 2.7 | -44.4% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 15.7 | 17.2% | 0.043 | 0.063 | 31.7% | 3.6 | 4.0 | 10.0% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.7 | 16.0 | 20.6% | 0.030 | 0.050 | 40.0% | 3.4 | 4.1 | 17.1% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 14.3 | 15.0 | 4.7% | 0.030 | 0.040 | 25.0% | 3.8 | 3.7 | -2.7% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.7 | 15.0 | -4.7% | 0.027 | 0.037 | 27.0% | 4.6 | 3.9 | -17.9% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.5 | 14.0 | -25.0% | 0.050 | 0.033 | -51.5% | 5.2 | 3.5 | -48.6% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.7 | 11.0 | -42.7% | 0.120 | 0.033 | -263.6% | 4.9 | 3.1 | -58.1% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | 9.5 | -15.8% | 0.035 | 0.034 | -2.9% | 3.1 | 2.4 | -29.2% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.7 | 11.6 | -0.9% | 0.038 | 0.043 | 11.6% | 3.3 | 2.9 | -13.8% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.9 | 12.7 | 6.3% | 0.036 | 0.045 | 20.0% | 3.3 | 3.2 | -3.1% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 13.1 | 5.3% | 0.035 | 0.044 | 20.5% | 3.4 | 3.3 | -3.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.0 | 13.4 | 3.0% | 0.033 | 0.043 | 23.3% | 3.6 | 3.4 | -5.9% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.6 | 13.5 | -0.7% | 0.036 | 0.041 | 12.2% | 3.8 | 3.4 | -11.8% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 13.9 | 13.2 | -5.3% | 0.046 | 0.040 | -15.0% | 4.0 | 3.4 | -17.6% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表57 流域河流（侯河朝阳南大街）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 侯河朝阳南大街 | 1月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-3月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-5月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-6月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-7月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-8月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表58 流域河流（业里村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 业里村 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.010 | 0.007 | -42.9% | 0.7 | 0.7 | 0.0% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 2.7 | 25.9% | 0.013 | 0.018 | 27.8% | 0.9 | 0.9 | 0.0% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.7 | 5.0 | 46.0% | 0.008 | 0.012 | 33.3% | 1.1 | 1.2 | 8.3% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 5.3 | 62.3% | 0.033 | 0.013 | -153.8% | 0.8 | 1.2 | 33.3% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 4.7 | -12.8% | 0.020 | 0.017 | -17.6% | 1.6 | 1.1 | -45.5% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 4.0 | 5.3 | 24.5% | 0.012 | 0.023 | 47.8% | 1.2 | 1.4 | 14.3% |
| 7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 4.7 | -12.8% | 0.020 | 0.040 | 50.0% | 1.5 | 1.4 | -7.1% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 10.0 | 0.0% | 0.080 | 0.040 | -100.0% | 3.3 | 3.2 | -3.1% |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 2.4 | 16.7% | 0.012 | 0.012 | 0.0% | 0.8 | 0.8 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.2 | 3.2 | 31.3% | 0.010 | 0.012 | 16.7% | 0.9 | 0.9 | 0.0% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.2 | 3.8 | 42.1% | 0.016 | 0.012 | -33.3% | 0.9 | 1.0 | 10.0% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.8 | 3.9 | 28.2% | 0.017 | 0.013 | -30.8% | 1.0 | 1.0 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.0 | 4.2 | 28.6% | 0.016 | 0.015 | -6.7% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.3 | 4.2 | 21.4% | 0.017 | 0.019 | 10.5% | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.2 | 5.0 | 16.0% | 0.024 | 0.021 | -14.3% | 1.4 | 1.4 | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表59 流域河流（邓家店村）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 邓家店村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 3.7 | 4.0 | 7.5% | 0.033 | 0.020 | -65.0% | 1.1 | 1.0 | -10.0% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 3.3 | 39.4% | 0.012 | 0.033 | 63.6% | 0.9 | 1.1 | 18.2% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 4.7 | 42.6% | 0.013 | 0.037 | 64.9% | 1.0 | 1.2 | 16.7% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.7 | 5.3 | 49.1% | 0.012 | 0.020 | 40.0% | 0.9 | 1.1 | 18.2% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.7 | 3.7 | 0.0% | 0.012 | 0.040 | 70.0% | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.3 | 3.0 | -110.0% | 0.012 | 0.020 | 40.0% | 1.7 | 1.1 | -54.5% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 4.3 | -23.3% | 0.027 | 0.040 | 32.5% | 1.5 | 1.5 | 0.0% |
| 8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 4.0 | -62.5% | 0.065 | 0.053 | -22.6% | 2.0 | 1.4 | -42.9% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.8 | 3.6 | 22.2% | 0.022 | 0.026 | 15.4% | 1.0 | 1.0 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.8 | 4.0 | 30.0% | 0.019 | 0.030 | 36.7% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.8 | 4.3 | 34.9% | 0.018 | 0.028 | 35.7% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.0 | 4.2 | 28.6% | 0.016 | 0.030 | 46.7% | 1.0 | 1.1 | 9.1% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.5 | 4.0 | 12.5% | 0.016 | 0.028 | 42.9% | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.8 | 4.0 | 5.0% | 0.017 | 0.030 | 43.3% | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.1 | 4.0 | -2.5% | 0.023 | 0.033 | 30.3% | 1.3 | 1.2 | -8.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表60 流域河流（十八渡）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 十八渡 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.7 | 4.0 | 32.5% | 0.013 | 0.020 | 35.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 3.3 | 18.2% | 0.012 | 0.023 | 47.8% | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 4.3 | 7.0 | 38.6% | 0.017 | 0.027 | 37.0% | 1.3 | 1.7 | 23.5% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.0 | 6.0 | 16.7% | 0.017 | 0.020 | 15.0% | 1.2 | 1.4 | 14.3% |
| 5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 9.3 | 35.5% | 0.023 | 0.050 | 54.0% | 1.6 | 2.2 | 27.3% |
| 6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 4.0 | -212.5% | 0.060 | 0.040 | -50.0% | 3.6 | 1.4 | -157.1% |
| 7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 5.7 | -40.4% | 0.070 | 0.047 | -48.9% | 2.3 | 1.7 | -35.3% |
| 8月 | 0 | Ⅱ类 | - | 5.7 | - | - | 0.050 | - | - | 1.5 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 3.6 | 25.0% | 0.012 | 0.022 | 45.5% | 1.0 | 1.0 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.2 | 4.8 | 33.3% | 0.014 | 0.023 | 39.1% | 1.1 | 1.3 | 15.4% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 3.7 | 5.1 | 27.5% | 0.015 | 0.022 | 31.8% | 1.2 | 1.3 | 7.7% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 4.1 | 5.9 | 30.5% | 0.016 | 0.028 | 42.9% | 1.2 | 1.5 | 20.0% |
| 1-6月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.5 | 5.6 | 1.8% | 0.024 | 0.030 | 20.0% | 1.6 | 1.5 | -6.7% |
| 1-7月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.9 | 5.6 | -5.4% | 0.030 | 0.032 | 6.3% | 1.7 | 1.5 | -13.3% |
| 1-8月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.9 | 5.6 | -5.4% | 0.030 | 0.035 | 14.3% | 1.7 | 1.5 | -13.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表61 流域河流（固现）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 固现 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 18.3 | 21.3 | 14.1% | 0.097 | 0.120 | 19.2% | 5.4 | 5.9 | 8.5% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 20.3 | 19.0 | -6.8% | 0.110 | 0.103 | -6.8% | 6.1 | 5.6 | -8.9% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 19.3 | 15.5% | 0.140 | 0.140 | 0.0% | 5.3 | 6.0 | 11.7% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.3 | 18.7 | 7.5% | 0.113 | 0.173 | 34.7% | 5.4 | 5.3 | -1.9% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 17.3 | 15.0% | 0.090 | 0.090 | 0.0% | 4.1 | 4.8 | 14.6% |
| 6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 15.0 | 4.7% | 0.060 | 0.087 | 31.0% | 4.3 | 4.5 | 4.4% |
| 7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.3 | 14.3 | 7.0% | 0.160 | 0.107 | -49.5% | 4.1 | 3.7 | -10.8% |
| 8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.7 | 12.3 | -19.5% | 0.157 | 0.103 | -52.4% | 4.4 | 3.4 | -29.4% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 19.3 | 20.2 | 4.5% | 0.104 | 0.112 | 7.1% | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.3 | 19.9 | 8.0% | 0.116 | 0.121 | 4.1% | 5.6 | 5.8 | 3.4% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.0 | 19.6 | 8.2% | 0.115 | 0.134 | 14.2% | 5.6 | 5.7 | 1.8% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.4 | 19.1 | 8.9% | 0.110 | 0.125 | 12.0% | 5.3 | 5.5 | 3.6% |
| 1-6月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 18.4 | 8.2% | 0.102 | 0.119 | 14.3% | 5.1 | 5.4 | 5.6% |
| 1-7月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.4 | 17.8 | 7.9% | 0.110 | 0.117 | 6.0% | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
| 1-8月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.2 | 17.2 | 5.8% | 0.116 | 0.115 | -0.9% | 4.9 | 4.9 | 0.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表62 流域河流（龙潭）水质情况 | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | | **化学需氧量(mg/L)** | | | **总磷(mg/L)** | | | **高锰酸盐指数(mg/L)** | | |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 龙潭 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.0 | 4.3 | 30.2% | 0.020 | 0.005 | -300.0% | 0.9 | 1.1 | 18.2% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 4.3 | 53.5% | 0.005 | 0.010 | 50.0% | 0.9 | 1.3 | 30.8% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.7 | 3.7 | 27.0% | 0.007 | 0.005 | -40.0% | 1.2 | 1.1 | -9.1% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 4.7 | 4.5 | -4.4% | 0.007 | 0.008 | 12.5% | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.7 | 5.7 | 0.0% | 0.005 | 0.005 | 0.0% | 1.6 | 1.5 | -6.7% |
| 6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 7.0 | 24.3% | 0.010 | 0.007 | -42.9% | 1.6 | 1.8 | 11.1% |
| 7月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 4.0 | 5.0 | 20.0% | 0.005 | 0.013 | 61.5% | 1.4 | 1.6 | 12.5% |
| 8月 | 0 | Ⅰ类 | - | 5.7 | - | - | 0.008 | - | - | 1.5 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.5 | 4.3 | 41.9% | 0.012 | 0.008 | -50.0% | 0.9 | 1.2 | 25.0% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.6 | 4.1 | 36.6% | 0.011 | 0.007 | -57.1% | 1.0 | 1.2 | 16.7% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.1 | 4.2 | 26.2% | 0.010 | 0.007 | -42.9% | 1.0 | 1.2 | 16.7% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.6 | 4.5 | 20.0% | 0.009 | 0.007 | -28.6% | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
| 1-6月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.9 | 4.9 | 20.4% | 0.009 | 0.007 | -28.6% | 1.2 | 1.3 | 7.7% |
| 1-7月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.9 | 4.9 | 20.4% | 0.008 | 0.008 | 0.0% | 1.3 | 1.4 | 7.1% |
| 1-8月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.9 | 5.0 | 22.0% | 0.008 | 0.008 | 0.0% | 1.3 | 1.4 | 7.1% |